УКРАЇНА

# КАЛУСЬКА  МІСЬКА  РАДА

(п’ятдесят третя сесія  шостого демократичного скликання)

###### РІШЕННЯ

від                        №_______

Про передачу котельного обладнання

в господарське відання ТзОВ «Калуштеплоенерго»

## З метою забезпечення належної підготовки закладів охорони здоров’я до опалювального сезону 2014-2015 р.р., та економії бюджетних коштів, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні,  міська рада

ВИРІШИЛА :

- Дати дозвіл КЗ «Центральна районна лікарня Калуської міської та районної рад» (Іван Красійчук) передати в господарське відання ТзОВ «Калуштеплоенерго» приміщення майнового комплексу котельні КЗ Калуської ЦРЛ (вул..Медична, 6) та відповідного обладнання згідно з додатком.

- Керівникам КЗ «Центральна районна лікарня Калуської міської та районної рад» та ТзОВ «Калуштеплоенерго» акт приймання-передачі котельного обладнання та приміщення подати на затвердження міському голові Ігорю Насалику.

- Контроль за виконанням рішення покласти на в.о. заступника міського голови Василя Турчина.

Міський голова   						Ігор Насалик

Додаток до рішення

Калуської міської ради

від____2014р. №_____

Список  обладнання

котельні  м.Калуш ,вул.Медична,6,що передаеться в господарське відання з  КЗ «Калуська центральна районна лікарня Калуської міської та районної рад Івано-Франківської області» в ТзОВ «Калуштеплоенерго»

| № п/п | Назва обладнання | Кількість шт | Початкова вартість,грн | Залишкова вартість,грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект димових труб | 1 | 60868,00 | 11354.00 |
| 2 | Котел КСВ-2»ВК-21»М2 | 1 | 105080,00 | 19599.00 |
| 3 | Котел КСВ-1»ВК-22» | 2 | 132366,00 | 24689.00 |
| 4 | Котел КПа-0,4Г з пальником | 1 | 10400,00 | 1965.00 |
| 5 | Пальник газ.бл. ГГС-БМ-1,4 | 2 | 83634,00 | 26218.00 |
| 6 | Пальн ик газ.бл. ГГС-БН-2,2 | 1 | 42920,00 | 8005.00 |
| 7 | Клапан НFE 3DN 80 | 2 | 3606.00 | 674.00 |
| 8 | Електропривід АМВ 182230 | 3 | 5427,00 | 1014.00 |
| 9 | Ємність вертикальна ODS п/е1000л | 1 | 1440,00 | 255.00 |
| 10 | Ємність ODS 2000л | 1 | 2475,00 | 387.00 |
| 11 | Насос UPS FT-120 | 2 | 10898.00 | 2034.00 |
| 12 | Насос GR1-10A | 2 | 3204.00 | 598.00 |
| 13 | Насос FCE65-160/75 | 2 | 13118.00 | 2448.00 |
| 14 | Насос FCE 50-125/15 | 2 | 7874.00 | 1468.00 |
| 15 | Насос SV 4602 F 75 | 2 | 27866.00 | 5198.00 |
| Н | Насос FCS-125/30 | 1 | 5449.00 | 1017,00 |
| 17 | Насоc FCT 4-100-160/15 | 1 | 5449,00 | 1017.00 |
| 18 | Бак мембранний GSL-PRO 800л | 4 | 23220.00 | 3632.00 |
| 19 | Регулятор т-ри РТ-ДО-50 Т-20-60С L=6м | 1 | 1890,00 | 353.00 |
| 20 | Клапан електромагнытний | 1 | 8109,00 | 1513.00 |
| 21 | Помпа JTN INOX132M | 1 | 1500.00 | 280.00 |
| 22 | Фільтр відмулювач | 1 | 890,00 | 166.00 |
| 23 | Тепообмінник пластинчастий | 2 | 70000,00 | 13056.00 |
| 24 | Установка водопомякшення Optim 35/0 | 1 | 28000.00 | 5223.00 |
| 25 | Установка водопомякшення DUO Optim | 1 | 37000.00 | 6901.00 |
| 26 | Шафовий газо-регуляторний пункт 1812 | 1 | 32000,00 | 5969.00 |
| 27 | Гiдровирiвнювач | 1 | 3520.00 | 138.00 |
| 28 | Будівля(10310003 | 1 | 63035.00 | 1574,00 |

Всього	791238,00                          146745,00