План виробітки, відпуску та реалізації теплової енергії на

опалювальний сезон 2014-2015

| Об’єкт | Площа | Реалізація, Гкал | Відпуск, Гкал | Виробіток, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Калуська ЦРЛ |  | 2545,36 | 2672,62 | 2876,25 |
| Загалом |  | 2545,36 | 2672,62 | 2876,28 |

Витрати теплової енергії на власні потреби складають 5%.

Відповідно до КТМ 204 України 246-99 витрати теплової енергії в теплових мережах не повинні перевищувати 13%. Отже, до проведення обстеження приймаємо 13% втрат в теплових мережах.

Розрахунки витрати дров та електроенергії

| Об’єкт | Витрати дров, тонн | Витрати електроенергії, кВт*год | Питома витрата електроенергії, кВт/Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Калуська ЦРЛ | 3451,53 | 97152 | 28,15 |
| Загалом | 3451,53 | 97152 | 28,15 |

В котельних змонтовано мережні насоси різної потужності, які працюють постійно під час опалювального сезону, підживлюючий насос, вентилятори котлів з ел. двигуном та освітлення .

Директор                            Піцик І.Р.