ПОГОДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Калуської міської ради

29.08.2023 №218

РІЧНИЙ ПЛАН
ВИРОБНИЦТВА, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ/
НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ НА  2023/2024  рр.

Комунальне підприємство ”Калуська енергетична Компанія” Калуської міської ради

(найменування суб’єкта господарювання)

| № з/п | Показники | Одиниці виміру | Період, що передує базовому (факт) | Базовий період (факт) | Річний план на 2023-2024 рр. | місяць |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Жовтень 2023 р. | Листопад 2023 р. | Грудень 2023 р. | Січень 2024 р. | Лютий 2024 р. | Березень 2024 р. | Квітень 2024 р. | Травень 2024р. | Червень 2024р. | Липень 2024р. Липень 2024р. | Серпень 2024р. | Вересень 2024р. |
|  |  |  |  |  |  | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Відпуск теплової енергії з колекторів власних генерувальних джерел, усього, зокрема: | Гкал | 7 070,42 | 11 246,34 | 2 695,08 | 182,17 | 372,86 | 535,90 | 522,29 | 499,43 | 426,88 | 155,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | на установках, що використовують нетрадиційні або поновлювані джерела енергії | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | котельні | Гкал | 7 070,42 | 11 246,34 | 2 695,08 | 182,17 | 372,86 | 535,90 | 522,29 | 499,43 | 426,88 | 155,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Надходження в мережу суб'єкта господарювання теплової енергії, яка вироблена іншими виробниками, усього, зокрема: | Гкал |  |  | 54 840 | 2 620 | 8 101 | 11 004 | 12 028 | 10 038 | 8 802 | 2 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | покупна теплова енергія | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | теплова енергія інших власників для транспортування мережами суб'єкта господарювання (розшифрувати за власниками) | Гкал |  |  | 54 840 | 2 620 | 8 101 | 11 004 | 12 028 | 10 038 | 8 802 | 2 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Надходження теплової енергії в мережу суб'єкта господарювання, усього (пункт 2 + пункт 1) | Гкал | 7 070,42 | 11 246,34 | 57 535,08 | 2 802,17 | 8 473,86 | 11 539,90 | 12 550,29 | 10 537,43 | 9 228,88 | 2 402,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Втрати теплової енергії в теплових мережах суб'єкта господарювання, усього: | Гкал | 2 025,21 | 2 946,82 | 7 479,34 | 364,68 | 1 101,47 | 1 499,66 | 1 631,89 | 1 369,93 | 1 200,49 | 311,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | те саме у відсотках від пункту 3 | % | 28,64 | 26,20 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | зокрема втрати в теплових мережах суб'єкта господарювання теплової енергії інших власників | Гкал |  |  | 7 129 | 341 | 1 053 | 1 430 | 1 564 | 1 305 | 1 145 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | те саме у відсотках від пункту 2.2 | % |  |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Надходження теплової енергії суб'єкта господарювання в мережу інших теплотранспортувальних організацій | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Втрати теплової енергії суб'єкта господарювання в теплових мережах інших теплотранспортувальних організацій | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | те саме у відсотках від пункту 3 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корисний відпуск теплової енергії з мереж суб'єкта господарювання, усього, зокрема: | Гкал | 5 045,21 | 8 299,52 | 50 055,74 | 2 437,49 | 7 372,39 | 10 040,24 | 10 918,40 | 9 167,50 | 8 028,39 | 2 091,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | теплова енергія інших власників | Гкал |  |  | 47 711 | 2 279 | 7 048 | 9 574 | 10 464 | 8 733 | 7 657 | 1 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | господарські потреби ліцензованої діяльності суб'єкта господарювання | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | корисний відпуск теплової енергії власним споживачам суб'єкта господарювання, усього, зокрема на потреби(котельні) | Гкал | 5 045,21 | 8 299,52 | 2 344,74 | 158,49 | 324,39 | 466,24 | 454,40 | 434,50 | 371,39 | 135,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3.1 | населення | Гкал | 3 991,41 | 6 434,76 | 1 076,38 | 90,20 | 180,41 | 186,41 | 186,41 | 168,38 | 186,41 | 78,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | те саме у відсотках від пункту 7.3 | % | 79,11 | 77,53 | 45,91 | 56,91 | 55,62 | 39,98 | 41,02 | 38,75 | 50,19 | 57,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3.2 | релігійних організацій | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | те саме у відсотках від пункту 7.3 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3.3 | бюджетних установ та організацій | Гкал | 997,24 | 1 787,50 | 1 268,36 | 68,29 | 143,98 | 279,83 | 267,99 | 266,12 | 184,98 | 57,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | те саме у відсотках від пункту 7.3 | % | 19,77 | 21,54 | 54,09 | 43,09 | 44,38 | 60,02 | 58,98 | 61,25 | 49,81 | 42,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3.4 | інших споживачів | Гкал | 56,56 | 77,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | те саме у відсотках від пункту 7.3 | % | 1,12 | 0,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Теплове навантаження об'єктів теплоспоживання власних споживачів суб'єкта господарювання, усього, зокрема на потреби: (котельні) | Гкал/год | 8,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | населення | Гкал/год | 5,95 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | релігійних організацій | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 | бюджетних установ та організацій | Гкал/год | 2,60 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4 | інших споживачів | Гкал/год | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Відпуск теплової енергії суб'єкта господарювання на надання комунальних послуг споживачам, зокрема: | Гкал | 4 038,05 | 6 434,76 | 1 076,38 | 90,20 | 180,41 | 186,41 | 186,41 | 168,38 | 186,41 | 78,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | постачання теплової енергії, зокрема на потреби: | Гкал | 4 038,05 | 6 434,76 | 1 076,38 | 90,20 | 180,41 | 186,41 | 186,41 | 168,38 | 186,41 | 78,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1 | населення | Гкал | 3 991,41 | 6 434,76 | 1 076,38 | 90,20 | 180,41 | 186,41 | 186,41 | 168,38 | 186,41 | 78,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.2 | релігійних організацій | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.3 | бюджетних установ та організацій | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.4 | інших споживачів | Гкал | 46,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | постачання гарячої води, зокрема на потреби: | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1 | населення | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.2 | релігійних організацій | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.3 | бюджетних установ та організацій | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.4 | інших споживачів | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Директор КП ”Калуська енергетична Компанія” | ___________________ (підпис) | Петро ШЕВЧУК (ініціали, прізвище) |
| --- | --- | --- |