Додаток  4

до  рішення виконавчого комітету

міської ради

___________№________

Науково обґрунтовані норми водопостачання

для інших споживачів

| № п/п | Споживачі | Одиниця виміру | Добові витрати холодної води, л/добу на одиницю виміру | Тривалість водо- розбору, годин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Готелі, пансіонати і мотелі: - категорії* з пральнею; - категорії **з пральнею; - категорії ***з пральнею; - категорії ****з пральнею; - категорії *****з пральнею. | 1мешка-нець -II- -II- -II- -II- | 132 173 219 265 345 | 24 24 24 24 24 |
| 2. | Лікувально-профілактичні та санітарно-профілактичні заклади: - із загальними ваннами та душами; - з санітарними вузлами, які близько до палат; -інфекційні. | 1ліжко -II- -II- | 132 220 264 | 24 24 24 |
| 3. | Санаторії та санаторії-профілакторії, заклади відпочинку та туризму: - із загальними душами; - із душами при всіх житлових кімнатах; - із ваннами при всіх житлових кінатах. | 1ліжко -II- -II- | 150 173 230 | 24 24 24 |
| 4. | Фізкультурно-спортивні та фізкультурно – оздоровчі комплекси: -з їдальнями на півфабрикатах, без прання білизни; -з їдальнями, які працюють на сировині та пральнями. | 1 місце -II- | 69 220 | 24 24 |
| 5. | Навчальні заклади (спеціальні, санаторні), будинки дитини, дошкільні дитячі будинки, спеціальні та санаторні школи – інтернати: із денним перебуванням дітей: - з їдальнями на півфабрикатах; - з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями; із цілодобовим перебуванням дітей: -з їдальнями на півфабрикатах; -з їдальнями, які працюють на сировині і пральнями. | 1 дитина -II- -II- -II- | 44 88 69 138 | 10 10 24 24 |
| 6. | Навчально-освітні та спеціалізовані школи, професійно – навчальні заклади, вищі навчальні заклади, інститути підвищення кваліфікації тощо з душовими при гімнастичних залах і їдальнях, які працюють на півфабрикатах. | 1учень (студент і викла-дач) | 20 | 8 |
| 7. | Науково – дослідні інститути, проектні та конструкторські організації, установи органів управління та громадських організацій, бібліотеки та музеї, вокзали всіх видів транспорту тощо; - раковина лабораторна | 1 працівник л/год | 18 20 | 8 - |
| 8. | Підприємства загального харчування : -без приготування їжі; -з приготуванням їжі, яка реалізується в обідньому залі; - з приготуванням їжі, яка реалізується на дому. | 1 страва -II- -II- | 2 12 10 | - - - |
| 9. | Крамниці: - продовольчі (без холодильних установок); - промтоварні. | 1 робіт- ник в зміну або 20м² торгового залу 1робітник в зміну | 275 22 | 8 8 |
| 10. | Поліклініки та амбулаторії | 1 хворий 1праців-ник у зміну | 11 30 | 10 10 |
| 11. | Аптеки: - торговельний зал і допоміжні приміщення; - лабораторія приготування ліків. | 1 працівник -II- | 30 310 | 12 12 |
| 12. | Ветеринарні лікарні Миття приміщень | велика худоба дрібна худоба м² | 100 50 1м2 | - - - |
| 13. | Перукарні | 1 робоче місце в зміну | 62 | 12 |
| 14. | Кінотеатри, театри, клуби, і дозвільно-розважальні заклади: -для глядачів; -для артистів. | 1чол. 1чол. | 8 40 | 4 8 |
| 15. | Стадіони і спортзали: -для глядачів; -для фізкультурників, з урахуванням приймання їжі; -для спортсменів, з урахуванням приймання їжі. | 1 місце 1чол. 1чол. | 3 58 115 | 4 11 11 |
| 16. | Плавальні басейни: -для глядачів; -для спортсменів, які приймають душ; -поповнення басейну. | 1 місце 1 особа % від ємкості | 3 100 10 | 6 8 8 |
| 17. | Лазні: - для миття в мильній з полосканням в душах; - те ж саме з прийманням оздоровчих процедур; - душова кабіна - ванна кабіна | 1відвіду-вач -II- -II- -II- | 180 290 360 540 | 3 3 3 3 |
| 18. | Пральні: - не механізовані; - механізовані. | 1кг сухої білизни -II- | 40 75 | - - |
| 19. | Виробничі цехи: - звичайні; -з тепловиділенням більше ніж 85 кДж на 1м3/год. | 1 працівник -II- | 29 45 | 8 6 |
| 20. | Душові в побутових приміщеннях промислових підприємств | 1 душова сітка в зміну | 550 | - |
| 21. | Заливання поверхні ковзанки | 1м² | 0,5 | - |
| 22. | Гаражі Мийка (у тому числі на гнучкому шлангу) душ | 1 одиниця обладнання на 1год роботи -II- | 4 150 | - - |
| 23. | Мийка (у тому числі лабораторна) зі змішувачем (у тому числі на гнучкому шлангу) - для лазень, пралень, виробничих приміщень, майстерень; - для промтоварних магазинів; - для підприємств громадського харчування, продовольчих магазинів, спортивних споруд, перукарень. | 1 одиниця обладнання на 1год роботи -II- -II- | 4 8 125 | - - - |
| 24. | Громадські туалети: - унітаз; - мийка з краном гарячої та холодної води; - пісюар. | 1 одиниця обладнання на 1год роботи -II- | 90 150 20 |  |

Керуючий справами виконкому					Олег САВКА