Додаток 7

ПОГОДЖУЮ

____________________________

(орган місцевого самоврядування)

РІЧНИЙ ПЛАН
ВИРОБНИЦТВА, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ/
НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ НА  2024-2025  рр.

Комунальне підприємство ”Калуська енергетична Компанія” Калуської міської ради

(найменування суб’єкта господарювання)

| № з/п | Показники |  | Одиниці виміру | Період, що передує базовому (факт) | Базовий період (факт) | Річний план на 2024-2025 рр. |  | місяць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Жовтень 2024р. | Листопад 2024 р. | Грудень 2024 р. | Січень 2025 р. | Лютий 2025 р. | Березень 2025 р. |  | Квітень 2025 р. | Травень 2025р. | Червень 2025р. | Липень 2025р. Липень 2024р. | Серпень 2025р. |  | Вересень 2025р. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | план | план | план | план | план |  | план | план | план | план | план |  | план |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 |  |  |
| 1 | Відпуск теплової енергії з колекторів власних генерувальних джерел, усього, зокрема: |  | Гкал | 11 246,34 | 2 647,03 | 2 081,38 |  | 92,62 | 313,26 | 419,40 | 454,76 | 384,64 | 334,69 |  | 82,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.1 | на установках, що використовують нетрадиційні або поновлювані джерела енергії |  | Гкал | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.2 | котельні |  | Гкал | 11 246,34 | 2 647,03 | 2 081,38 |  | 92,62 | 313,26 | 419,40 | 454,76 | 384,64 | 334,69 |  | 82,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | Надходження в мережу суб'єкта господарювання теплової енергії, яка вироблена іншими виробниками, усього, зокрема: |  | Гкал |  |  | 54 592 |  | 2 608 | 8 064 | 10 956 | 11 973 | 9 992 | 8 761 |  | 2 238 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.1 | покупна теплова енергія |  | Гкал | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.2 | теплова енергія інших власників для транспортування мережами суб'єкта господарювання (розшифрувати за власниками) |  | Гкал |  |  | 54 592 |  | 2 608 | 8 064 | 10 956 | 11 973 | 9 992 | 8 761 |  | 2 238 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | Надходження теплової енергії в мережу суб'єкта господарювання, усього (пункт 2 + пункт 1) |  | Гкал | 11 246,34 | 2 647,03 | 56 673,38 |  | 2 700,62 | 8 377,26 | 11 375,40 | 12 427,76 | 10 376,64 | 9 095,69 |  | 2 320,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4 | Втрати теплової енергії в теплових мережах суб'єкта господарювання, усього: |  | Гкал | 2 946,82 | 612,44 | 7 367,58 |  | 351,04 | 1 088,73 | 1 478,52 | 1 616,12 | 1 349,00 | 1 182,51 |  | 301,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | те саме у відсотках від пункту 3 |  | % | 26,20 | 34,47 | 13 |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.1 | зокрема втрати в теплових мережах суб'єкта господарювання теплової енергії інших власників |  | Гкал |  |  | 7 097 |  | 339 | 1 048 | 1 424 | 1 557 | 1 299 | 1 139 |  | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | те саме у відсотках від пункту 2.2 |  | % |  |  | 13 |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 5 | Надходження теплової енергії суб'єкта господарювання в мережу інших теплотранспортувальних організацій |  | Гкал | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 6 | Втрати теплової енергії суб'єкта господарювання в теплових мережах інших теплотранспортувальних організацій |  | Гкал | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | те саме у відсотках від пункту 3 |  | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 7 | Корисний відпуск теплової енергії з мереж суб'єкта господарювання, усього, зокрема: |  | Гкал | 8 299,52 | 1 734,59 | 49 305,80 |  | 2 349,58 | 7 288,53 | 9 896,88 | 10 811,64 | 9 027,64 | 7 913,18 |  | 2 018,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 7.1 | теплова енергія інших власників |  | Гкал |  |  | 47 495 |  | 2 269 | 7 016 | 9 532 | 10 416 | 8 693 | 7 622 |  | 1 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 7.2 | господарські потреби ліцензованої діяльності суб'єкта господарювання |  | Гкал | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 7.3 | корисний відпуск теплової енергії власним споживачам суб'єкта господарювання, усього, зокрема на потреби(котельні) |  | Гкал | 8 299,52 | 1 734,59 | 1 810,80 |  | 80,58 | 272,53 | 364,88 | 395,64 | 334,64 | 291,18 |  | 71,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 7.3.1 | населення |  | Гкал | 6 434,76 | 603,13 | 730,40 |  | 32,50 | 109,93 | 147,18 | 159,58 | 134,98 | 117,45 |  | 28,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  | те саме у відсотках від пункту 7.3 |  | % | 77,53 | 34,77 | 40,33 |  | 40,33 | 40,34 | 40,34 | 40,33 | 40,34 | 40,34 |  | 40,34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 7.3.2 | релігійних організацій |  | Гкал | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  | те саме у відсотках від пункту 7.3 |  | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 7.3.3 | бюджетних установ та організацій |  | Гкал | 1 787,50 | 1 131,46 | 1 080,40 |  | 48,08 | 162,60 | 217,70 | 236,06 | 199,66 | 173,73 |  | 42,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  | те саме у відсотках від пункту 7.3 |  | % | 21,54 | 65,23 | 59,67 |  | 59,67 | 59,66 | 59,66 | 59,67 | 59,66 | 59,66 |  | 59,66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 7.3.4 | інших споживачів |  | Гкал | 77,26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  | те саме у відсотках від пункту 7.3 |  | % | 0,92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 8 | Теплове навантаження об'єктів теплоспоживання власних споживачів суб'єкта господарювання, усього, зокрема на потреби: (котельні) |  | Гкал/год | 8,58 | 1,66 | 1,65 |  | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |  | 1,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 8.1 | населення |  | Гкал/год | 5,89 | 0,58 | 0,58 |  | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |  | 0,58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 8.2 | релігійних організацій |  | Гкал/год | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 8.3 | бюджетних установ та організацій |  | Гкал/год | 2,60 | 1,08 | 1,07 |  | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |  | 1,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 8.4 | інших споживачів |  | Гкал/год | 0,09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 9. | Відпуск теплової енергії суб'єкта господарювання на надання комунальних послуг споживачам, зокрема: |  | Гкал | 6 434,76 | 603,13 | 730,40 |  | 32,50 | 109,93 | 147,18 | 159,58 | 134,98 | 117,45 |  | 28,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 9.1 | постачання теплової енергії, зокрема на потреби: |  | Гкал | 6 434,76 | 603,13 | 730,40 |  | 32,50 | 109,93 | 147,18 | 159,58 | 134,98 | 117,45 |  | 28,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 9.1.1 | населення |  | Гкал | 6 434,76 | 603,13 | 730,40 |  | 32,50 | 109,93 | 147,18 | 159,58 | 134,98 | 117,45 |  | 28,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 9.1.2 | релігійних організацій |  | Гкал | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 9.1.3 | бюджетних установ та організацій |  | Гкал | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 9.1.4 | інших споживачів |  | Гкал | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 9.2 | постачання гарячої води, зокрема на потреби: |  | Гкал | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 9.2.1 | населення |  | Гкал | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 9.2.2 | релігійних організацій |  | Гкал | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 9.2.3 | бюджетних установ та організацій |  | Гкал | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 9.2.4 | інших споживачів |  | Гкал | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Директор КП ”Калуська енергетична Компанія” |  |  |  |  | ___________________ (підпис) |  |  |  |  |  |  | Петро ШЕВЧУК (ініціали, прізвище) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |