ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

рішення виконавчого комітету Директор ТОВ «КОСТАНЗА»

Калуської міської ради

20.06.2024 № 156 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Олександра ЯКУБИШИН

**РІЧНИЙ ПЛАН  
ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ/  
НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ НА 2024-2025 рр.**

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОСТАНЗА» ( Філія «КАЛУСЬКА ТЕЦ» ТОВ «КОСТАНЗА»)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | | | Одиниці виміру | | Період, що передує базовому (факт) | Базовий період (факт) | Річний план на 2024-2025 рр. | Зокрема за місяць | | | | | | | |
| жовтень 2024 | листопад 2024 | грудень 2024 | | січень 2025 | лютий 2025 | березень 2025 | квітень 2025 |
| план | план | план | | план | план | план | план |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Відпуск теплової енергії з колекторів власних генерувальних джерел, усього, зокрема: | | | Гкал | | 63 570 | 69 267 | 54 592 | 2 608 | 8 064 | 10 956 | | 11 973 | 9 992 | 8 761 | 2 238 |
| 1.1 | на установках, що використовують нетрадиційні або поновлювані джерела енергії | | | Гкал | | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 1.2 | котельні | | | Гкал | | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 1.3 | котли енергетичні | | | Гкал | | 63 570 | 69 267 | 54 592 | 2 608 | 8 064 | 10 956 | | 11 973 | 9 992 | 8 761 | 2 238 |
| 2 | Надходження в мережу суб'єкта господарювання теплової енергії, яка вироблена іншими виробниками, усього, зокрема: | | | Гкал | | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 2.1 | покупна теплова енергія (розшифрувати за назвами виробників) | | | Гкал | | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 2.2 | теплова енергія інших власників для транспортування мережами суб'єкта господарювання (розшифрувати за власниками) | | | Гкал | | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 3 | Надходження теплової енергії в мережу суб'єкта господарювання, усього (пункт 2 + пункт 1) | | | Гкал | | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 4 | Втрати теплової енергії в теплових мережах суб'єкта господарювання, усього: | | | Гкал | | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
|  | те саме у відсотках від пункту 3 | | | % | | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 4.1 | зокрема втрати в теплових мережах суб'єкта господарювання теплової енергії інших власників (розшифрувати за власниками) | | | Гкал | | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
|  | те саме у відсотках від пункту 2.2 | | | % | | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 5 | Надходження теплової енергії суб'єкта господарювання в мережу інших теплотранспортувальних організацій | | | Гкал | | 63 570 | 69 267 | 54 592 | 2 608 | 8 064 | 10 956 | | 11 973 | 9 992 | 8 761 | 2 238 |
| 6 | Втрати теплової енергії суб'єкта господарювання в теплових мережах інших теплотранспортувальних організацій | | | Гкал | | 46 384 | 52 304 | 7 097 | 339 | 1 048 | 1 424 | | 1 557 | 1 299 | 1 139 | 291 |
|  | те саме у відсотках від пункту 3 | | | % | | 73 | 76 | 13 | 13 | 13 | 13 | | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 7 | Корисний відпуск теплової енергії з мереж суб'єкта господарювання, усього, зокрема: | | | Гкал | | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 7.1 | теплова енергія інших власників (розшифрувати за назвами власників) | | | Гкал | | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 7.2 | господарські потреби ліцензованої діяльності суб'єкта господарювання | | | Гкал | | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 7.3 | корисний відпуск теплової енергії власним споживачам суб'єкта господарювання, усього, зокрема на потреби: | | | Гкал | | 17 186 | 16 963 | 47 495 | 2 269 | 7 016 | 9 532 | | 10 416 | 8 693 | 7 622 | 1 947 |
| 7.3.1 | населення | | | Гкал | | 11 296 | 11 322 | 32 296 | 1 538 | 4 768 | 6 485 | | 7 089 | 5 915 | 5 181 | 1 320 |
|  | те саме у відсотках від пункту 7.3 | | | % | | 65,7 | 66,7 | 68,0 | 67,8 | 68,0 | 68,0 | | 68,1 | 68,0 | 68,0 | 67,8 |
| 7.3.2 | релігійних організацій | | | Гкал | | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
|  | те саме у відсотках від пункту 7.3 | | | % | | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 7.3.3 | бюджетних установ та організацій | | | Гкал | | 5 381 | 5 222 | 13 490 | 649 | 1 996 | 2 704 | | 2 952 | 2 465 | 2 167 | 557 |
|  | те саме у відсотках від пункту 7.3 | | | % | | 31,3 | 30,8 | 28,4 | 28,6 | 28,4 | 28,4 | | 28,3 | 28,4 | 28,4 | 28,6 |
| 7.3.4 | інших споживачів | | | Гкал | | 509 | 419 | 1 709 | 82 | 252 | 343 | | 375 | 313 | 274 | 70 |
|  | те саме у відсотках від пункту 7.3 | | | % | | 3,0 | 2,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 8 | Теплове навантаження об'єктів теплоспоживання власних споживачів суб'єкта господарювання, усього, зокрема на потреби: | | | Гкал/год | | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 8.1 | населення | | | Гкал/год | | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 8.2 | релігійних організацій | | | Гкал/год | | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 8.3 | бюджетних установ та організацій | | | Гкал/год | | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 8.4 | інших споживачів | | | Гкал/год | | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 9. | Відпуск теплової енергії суб'єкта господарювання на надання комунальних послуг споживачам, зокрема: | | | Гкал | | 17 186 | 16 963 | 47 495 | 2 269 | 7 016 | 9 532 | | 10 416 | 8 693 | 7 622 | 1 947 |
| 9.1 | постачання теплової енергії, зокрема на потреби: | | | Гкал | | 17 186 | 16 963 | 47 495 | 2 269 | 7 016 | 9 532 | | 10 416 | 8 693 | 7 622 | 1 947 |
| 9.1.1 | населення | | | Гкал | | 11 296 | 11 322 | 32 296 | 1 538 | 4 768 | 6 485 | | 7 089 | 5 915 | 5 181 | 1 320 |
| 9.1.2 | релігійних організацій | | | Гкал | | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 9.1.3 | бюджетних установ та організацій | | | Гкал | | 5 381 | 5 222 | 13 490 | 649 | 1 996 | 2 704 | | 2 952 | 2 465 | 2 167 | 557 |
| 9.1.4 | інших споживачів | | | Гкал | | 509 | 419 | 1 709 | 82 | 252 | 343 | | 375 | 313 | 274 | 70 |
| 9.2 | постачання гарячої води, зокрема на потреби: | | | Гкал | | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 9.2.1 | населення | | | Гкал | | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 9.2.2 | релігійних організацій | | | Гкал | | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 9.2.3 | бюджетних установ та організацій | | | Гкал | | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 9.2.4 | інших споживачів | | | Гкал | | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Директор Філії «КАЛУСЬКА ТЕЦ»  ТОВ «КОСТАНЗА»  (керівник) | |  |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | | | | | | | Віктор БОРИС  (ініціали, прізвище) | | | | | |