ПОГОДЖЕНО                                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖУЮ

рішення виконавчого комітету                                                                                                       Директор ТОВ «КОСТАНЗА»

Калуської міської ради

20.06.2024 № 156                                                                                                                                                             ___________Олександра ЯКУБИШИН

РІЧНИЙ ПЛАН
ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ/
НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ НА 2024-2025 рр.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОСТАНЗА» ( Філія «КАЛУСЬКА ТЕЦ» ТОВ «КОСТАНЗА»)

| № з/п | Показники |  |  | Одиниці виміру |  | Період, що передує базовому (факт) | Базовий період (факт) | Річний план на 2024-2025 рр. | Зокрема за місяць |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | жовтень 2024 | листопад 2024 | грудень 2024 |  | січень 2025 | лютий 2025 | березень 2025 | квітень 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | план | план |  | план | план | план | план |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Відпуск теплової енергії з колекторів власних генерувальних джерел, усього, зокрема: |  |  | Гкал |  | 63 570 | 69 267 | 54 592 | 2 608 | 8 064 | 10 956 |  | 11 973 | 9 992 | 8 761 | 2 238 |
| 1.1 | на установках, що використовують нетрадиційні або поновлювані джерела енергії |  |  | Гкал |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 1.2 | котельні |  |  | Гкал |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 1.3 | котли енергетичні |  |  | Гкал |  | 63 570 | 69 267 | 54 592 | 2 608 | 8 064 | 10 956 |  | 11 973 | 9 992 | 8 761 | 2 238 |
| 2 | Надходження в мережу суб'єкта господарювання теплової енергії, яка вироблена іншими виробниками, усього, зокрема: |  |  | Гкал |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 2.1 | покупна теплова енергія (розшифрувати за назвами виробників) |  |  | Гкал |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 2.2 | теплова енергія інших власників для транспортування мережами суб'єкта господарювання (розшифрувати за власниками) |  |  | Гкал |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 3 | Надходження теплової енергії в мережу суб'єкта господарювання, усього (пункт 2 + пункт 1) |  |  | Гкал |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 4 | Втрати теплової енергії в теплових мережах суб'єкта господарювання, усього: |  |  | Гкал |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
|  | те саме у відсотках від пункту 3 |  |  | % |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 4.1 | зокрема втрати в теплових мережах суб'єкта господарювання теплової енергії інших власників (розшифрувати за власниками) |  |  | Гкал |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
|  | те саме у відсотках від пункту 2.2 |  |  | % |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 5 | Надходження теплової енергії суб'єкта господарювання в мережу інших теплотранспортувальних організацій |  |  | Гкал |  | 63 570 | 69 267 | 54 592 | 2 608 | 8 064 | 10 956 |  | 11 973 | 9 992 | 8 761 | 2 238 |
| 6 | Втрати теплової енергії суб'єкта господарювання в теплових мережах інших теплотранспортувальних організацій |  |  | Гкал |  | 46 384 | 52 304 | 7 097 | 339 | 1 048 | 1 424 |  | 1 557 | 1 299 | 1 139 | 291 |
|  | те саме у відсотках від пункту 3 |  |  | % |  | 73 | 76 | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 7 | Корисний відпуск теплової енергії з мереж суб'єкта господарювання, усього, зокрема: |  |  | Гкал |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 7.1 | теплова енергія інших власників (розшифрувати за назвами власників) |  |  | Гкал |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 7.2 | господарські потреби ліцензованої діяльності суб'єкта господарювання |  |  | Гкал |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 7.3 | корисний відпуск теплової енергії власним споживачам суб'єкта господарювання, усього, зокрема на потреби: |  |  | Гкал |  | 17 186 | 16 963 | 47 495 | 2 269 | 7 016 | 9 532 |  | 10 416 | 8 693 | 7 622 | 1 947 |
| 7.3.1 | населення |  |  | Гкал |  | 11 296 | 11 322 | 32 296 | 1 538 | 4 768 | 6 485 |  | 7 089 | 5 915 | 5 181 | 1 320 |
|  | те саме у відсотках від пункту 7.3 |  |  | % |  | 65,7 | 66,7 | 68,0 | 67,8 | 68,0 | 68,0 |  | 68,1 | 68,0 | 68,0 | 67,8 |
| 7.3.2 | релігійних організацій |  |  | Гкал |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
|  | те саме у відсотках від пункту 7.3 |  |  | % |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 7.3.3 | бюджетних установ та організацій |  |  | Гкал |  | 5 381 | 5 222 | 13 490 | 649 | 1 996 | 2 704 |  | 2 952 | 2 465 | 2 167 | 557 |
|  | те саме у відсотках від пункту 7.3 |  |  | % |  | 31,3 | 30,8 | 28,4 | 28,6 | 28,4 | 28,4 |  | 28,3 | 28,4 | 28,4 | 28,6 |
| 7.3.4 | інших споживачів |  |  | Гкал |  | 509 | 419 | 1 709 | 82 | 252 | 343 |  | 375 | 313 | 274 | 70 |
|  | те саме у відсотках від пункту 7.3 |  |  | % |  | 3,0 | 2,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 8 | Теплове навантаження об'єктів теплоспоживання власних споживачів суб'єкта господарювання, усього, зокрема на потреби: |  |  | Гкал/год |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 8.1 | населення |  |  | Гкал/год |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 8.2 | релігійних організацій |  |  | Гкал/год |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 8.3 | бюджетних установ та організацій |  |  | Гкал/год |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 8.4 | інших споживачів |  |  | Гкал/год |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 9. | Відпуск теплової енергії суб'єкта господарювання на надання комунальних послуг споживачам, зокрема: |  |  | Гкал |  | 17 186 | 16 963 | 47 495 | 2 269 | 7 016 | 9 532 |  | 10 416 | 8 693 | 7 622 | 1 947 |
| 9.1 | постачання теплової енергії, зокрема на потреби: |  |  | Гкал |  | 17 186 | 16 963 | 47 495 | 2 269 | 7 016 | 9 532 |  | 10 416 | 8 693 | 7 622 | 1 947 |
| 9.1.1 | населення |  |  | Гкал |  | 11 296 | 11 322 | 32 296 | 1 538 | 4 768 | 6 485 |  | 7 089 | 5 915 | 5 181 | 1 320 |
| 9.1.2 | релігійних організацій |  |  | Гкал |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 9.1.3 | бюджетних установ та організацій |  |  | Гкал |  | 5 381 | 5 222 | 13 490 | 649 | 1 996 | 2 704 |  | 2 952 | 2 465 | 2 167 | 557 |
| 9.1.4 | інших споживачів |  |  | Гкал |  | 509 | 419 | 1 709 | 82 | 252 | 343 |  | 375 | 313 | 274 | 70 |
| 9.2 | постачання гарячої води, зокрема на потреби: |  |  | Гкал |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 9.2.1 | населення |  |  | Гкал |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 9.2.2 | релігійних організацій |  |  | Гкал |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 9.2.3 | бюджетних установ та організацій |  |  | Гкал |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 9.2.4 | інших споживачів |  |  | Гкал |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| Директор Філії «КАЛУСЬКА ТЕЦ» ТОВ «КОСТАНЗА» (керівник) |  |  |  |  | ________________ (підпис) |  |  |  |  |  |  | Віктор БОРИС (ініціали, прізвище) |  |  |  |  |  |