Додаток 7

**ПОГОДЖУЮ**

рішення виконавчого комітету міської ради

23.07.2024 №189

РІЧНИЙ ПЛАН  
ВИРОБНИЦТВА, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ/  
НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ НА 2024-2025 рр.

**Комунальне підприємство ”Калуська енергетична Компанія” Калуської міської ради**

(найменування суб’єкта господарювання)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | | Одиниці виміру | Період, що передує базовому (факт) | Базовий період (факт) | Річний план на 2024-2025 рр. | | місяць | | | | | | | | | | | | | | | |
| Жовтень 2024р. | Листопад 2024 р. | Грудень 2024 р. | Січень 2025 р. | Лютий 2025 р. | Березень 2025 р. | | Квітень  2025 р. | Травень 2025р. | Червень 2025р. | Липень 2025р.  Липень 2024р. | Серпень 2025р. | | Вересень 2025р. | | |
| план | план | план | план | план | план | | план | план | план | план | план | | план | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | | |
| 1 | Відпуск теплової енергії з колекторів власних генерувальних джерел, усього, зокрема: | | Гкал | 11 246,34 | 2 647,03 | 2 081,38 | | 92,62 | 313,26 | 419,40 | 454,76 | 384,64 | 334,69 | | 82,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 1.1 | на установках, що використовують нетрадиційні або поновлювані джерела енергії | | Гкал | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 1.2 | котельні | | Гкал | 11 246,34 | 2 647,03 | 2 081,38 | | 92,62 | 313,26 | 419,40 | 454,76 | 384,64 | 334,69 | | 82,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 2 | Надходження в мережу суб'єкта господарювання теплової енергії, яка вироблена іншими виробниками, усього, зокрема: | | Гкал |  |  | 54 592 | | 2 608 | 8 064 | 10 956 | 11 973 | 9 992 | 8 761 | | 2 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 2.1 | покупна теплова енергія | | Гкал | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 2.2 | теплова енергія інших власників для транспортування мережами суб'єкта господарювання (розшифрувати за власниками) | | Гкал |  |  | 54 592 | | 2 608 | 8 064 | 10 956 | 11 973 | 9 992 | 8 761 | | 2 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 3 | Надходження теплової енергії в мережу суб'єкта господарювання, усього (пункт 2 + пункт 1) | | Гкал | 11 246,34 | 2 647,03 | 56  673,38 | | 2 700,62 | 8 377,26 | 11 375,40 | 12 427,76 | 10 376,64 | 9 095,69 | | 2 320,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | Втрати теплової енергії в теплових мережах суб'єкта господарювання, усього: | | Гкал | 2 946,82 | 912,44 | 7 367,58 | | 351,04 | 1 088,73 | 1 478,52 | 1 616,12 | 1 349,00 | 1 182,51 | | 301,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
|  | те саме у відсотках від пункту 3 | | % | 26,20 | 34,47 | 13 | | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4.1 | зокрема втрати в теплових мережах суб'єкта господарювання теплової енергії інших власників | | Гкал |  |  | 7 097 | | 339 | 1 048 | 1 424 | 1 557 | 1 299 | 1 139 | | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
|  | те саме у відсотках від пункту 2.2 | | % |  |  | 13 | | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | Надходження теплової енергії суб'єкта господарювання в мережу інших теплотранспортувальних організацій | | Гкал | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | Втрати теплової енергії суб'єкта господарювання в теплових мережах інших теплотранспортувальних організацій | | Гкал | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
|  | те саме у відсотках від пункту 3 | | % | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | Корисний відпуск теплової енергії з мереж суб'єкта господарювання, усього, зокрема: | | Гкал | 8 299,52 | 1 734,59 | 49 305,80 | | 2 349,58 | 7 288,53 | 9 896,88 | 10 811,64 | 9 027,64 | 7 913,18 | | 2 018,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7.1 | теплова енергія інших власників | | Гкал |  |  | 47 495 | | 2 269 | 7 016 | 9 532 | 10 416 | 8 693 | 7 622 | | 1 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7.2 | господарські потреби ліцензованої діяльності суб'єкта господарювання | | Гкал | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7.3 | корисний відпуск теплової енергії власним споживачам суб'єкта господарювання, усього, зокрема на потреби(котельні) | | Гкал | 8 299,52 | 1 734,59 | 1 810,80 | | 80,58 | 272,53 | 364,88 | 395,64 | 334,64 | 291,18 | | 71,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 7.3.1 | населення | | Гкал | 6 434,76 | 603,13 | 730,40 | | 32,50 | 109,93 | 147,18 | 159,58 | 134,98 | 117,45 | | 28,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
|  | те саме у відсотках від пункту 7.3 | | % | 77,53 | 34,77 | 40,33 | | 40,33 | 40,34 | 40,34 | 40,33 | 40,34 | 40,34 | | 40,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 7.3.2 | релігійних організацій | | Гкал | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
|  | те саме у відсотках від пункту 7.3 | | % | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 7.3.3 | бюджетних установ та організацій | | Гкал | 1 787,50 | 1 131,46 | 1 080,40 | | 48,08 | 162,60 | 217,70 | 236,06 | 199,66 | 173,73 | | 42,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
|  | те саме у відсотках від пункту 7.3 | | % | 21,54 | 65,23 | 59,66 | | 59,67 | 59,66 | 59,66 | 59,67 | 59,66 | 59,66 | | 59,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 7.3.4 | інших споживачів | | Гкал | 77,26 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
|  | те саме у відсотках від пункту 7.3 | | % | 0,92 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 8 | Теплове навантаження об'єктів теплоспоживання власних споживачів суб'єкта господарювання, усього, зокрема на потреби: (котельні) | | Гкал/год | 8,58 | 1,66 | 1,65 | | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | | 1,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 8.1 | населення | | Гкал/год | 5,89 | 0,58 | 0,58 | | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | | 0,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 8.2 | релігійних організацій | | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 8.3 | бюджетних установ та організацій | | Гкал/год | 2,60 | 1,08 | 1,07 | | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | | 1,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 8.4 | інших споживачів | | Гкал/год | 0,09 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 9. | Відпуск теплової енергії суб'єкта господарювання на надання комунальних послуг споживачам, зокрема: | | Гкал | 6 434,76 | 603,13 | 730,40 | | 32,50 | 109,93 | 147,18 | 159,58 | 134,98 | 117,45 | | 28,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 9.1 | постачання теплової енергії, зокрема на потреби: | | Гкал | 6 434,76 | 603,13 | 730,40 | | 32,50 | 109,93 | 147,18 | 159,58 | 134,98 | 117,45 | | 28,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 9.1.1 | населення | | Гкал | 6 434,76 | 603,13 | 730,40 | | 32,50 | 109,93 | 147,18 | 159,58 | 134,98 | 117,45 | | 28,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 9.1.2 | релігійних організацій | | Гкал | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 9.1.3 | бюджетних установ та організацій | | Гкал | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9.1.4 | інших споживачів | | Гкал | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9.2 | постачання гарячої води, зокрема на потреби: | | Гкал | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9.2.1 | населення | | Гкал | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9.2.2 | релігійних організацій | | Гкал | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9.2.3 | бюджетних установ та організацій | | Гкал | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9.2.4 | інших споживачів | | Гкал | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Директор КП ”Калуська енергетична Компанія” | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | | | | | | | Петро ШЕВЧУК  (ініціали, прізвище) | | | | | | | | |