ПОГОДЖЕНО                                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖУЮ
рішенням виконавчого комітету                                                                                                       Директор ТОВ «КОСТАНЗА»
Калуської міської ради                                                                                                                     

____________№ ____                                                                                                                                                             ___________Василь ПАЛІЙЧУК
РІЧНИЙ ПЛАН
ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ/
НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ НА 2026-2027 рр.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОСТАНЗА» ( Філія «КАЛУСЬКА ТЕЦ» ТОВ «КОСТАНЗА»)
	№
з/п
	Показники
	Одиниці виміру
	Період, що передує базовому   (факт)
	Базовий період   (факт)
	Річний план на 2026-2027 рр.
	Зокрема за місяць

	
	
	
	
	
	
	жовтень 2026
	листопад 2026
	грудень 2026
	січень 2027
	лютий 2027
	березень 2027
	квітень 2027

	
	
	
	
	
	
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Відпуск теплової енергії з колекторів власних генерувальних джерел, усього, зокрема:
	Гкал
	58 464
	67 300
	51 115
	2 442
	7 551
	10 258
	11 210
	9 356
	8 203
	2 095

	1.1
	на установках, що використовують нетрадиційні або поновлювані джерела енергії
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	котельні
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	котли енергетичні
	Гкал
	58 464
	67 300
	51 115
	2 442
	7 551
	10 258
	11 210
	9 356
	8 203
	2 095

	2
	Надходження в мережу суб'єкта господарювання теплової енергії, яка вироблена іншими виробниками, усього, зокрема:
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1
	покупна теплова енергія (розшифрувати за назвами виробників)
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	теплова енергія інших власників для транспортування мережами суб'єкта господарювання (розшифрувати за власниками)
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Надходження теплової енергії в мережу суб'єкта господарювання, усього (пункт 2 + пункт 1)
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Втрати теплової енергії в теплових мережах суб'єкта господарювання, усього:
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	те саме у відсотках від пункту 3
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1
	зокрема втрати в теплових мережах суб'єкта господарювання теплової енергії інших власників (розшифрувати за власниками)
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	те саме у відсотках від пункту 2.2
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Надходження теплової енергії суб'єкта господарювання в мережу інших теплотранспортувальних організацій
	Гкал
	58 464
	67 300
	51 115
	2 442
	7 551
	10 258
	11 210
	9 356
	8 203
	2 095

	6
	Втрати теплової енергії суб'єкта господарювання в теплових мережах інших теплотранспортувальних організацій
	Гкал
	41 435
	50 835
	6 645
	317
	982
	1 334
	1 457
	1 217
	1 066
	272


	 
	те саме у відсотках від пункту 3
	%
	71
	76
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	7
	Корисний відпуск теплової енергії з мереж суб'єкта господарювання, усього, зокрема:
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.1
	теплова енергія інших власників (розшифрувати за назвами власників)
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.2
	господарські потреби ліцензованої діяльності суб'єкта господарювання
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.3
	корисний відпуск теплової енергії власним споживачам суб'єкта господарювання, усього, зокрема на потреби:
	Гкал
	17 029
	16 465
	44 470
	2 125
	6 569
	8 924
	9 753
	8 139
	7 137
	1 823

	7.3.1
	населення
	Гкал
	11 058
	10 424
	29 913
	1 425
	4 416
	6 006
	6 566
	5 478
	4 799
	1 223

	 
	те саме у відсотках від пункту 7.3
	%
	64,9
	63,3
	67,3
	67,1
	67,2
	67,3
	67,3
	67,3
	67,2
	67,1

	7.3.2
	релігійних організацій
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	те саме у відсотках від пункту 7.3
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.3.3
	бюджетних установ та організацій
	Гкал
	5 684
	5 760
	13 467
	648
	1 992
	2 699
	2 948
	2 461
	2 163
	556

	 
	те саме у відсотках від пункту 7.3
	%
	33,4
	35,0
	30,3
	30,5
	30,3
	30,2
	30,2
	30,2
	30,3
	30,5

	7.3.4
	інших споживачів
	Гкал
	287
	281
	1 090
	52
	161
	219
	239
	200
	175
	44

	 
	те саме у відсотках від пункту 7.3
	%
	1,7
	1,7
	2,5
	2,4
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,4

	8
	Теплове навантаження об'єктів теплоспоживання власних споживачів суб'єкта господарювання, усього, зокрема на потреби:
	Гкал/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.1
	населення
	Гкал/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.2
	релігійних організацій
	Гкал/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.3
	бюджетних установ та організацій
	Гкал/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.4
	інших споживачів
	Гкал/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.
	Відпуск теплової енергії суб'єкта господарювання на надання комунальних послуг споживачам, зокрема:
	Гкал
	17 029
	16 465
	44 470
	2 125
	6 569
	8 924
	9 753
	8 139
	7 137
	1 823

	9.1
	постачання теплової енергії, зокрема на потреби:
	Гкал
	17 029
	16 465
	44 470
	2 125
	6 569
	8 924
	9 753
	8 139
	7 137
	1 823

	9.1.1
	населення
	Гкал
	11 058
	10 424
	29 913
	1 425
	4 416
	6 006
	6 566
	5 478
	4 799
	1 223

	9.1.2
	релігійних організацій
	Гкал
	-
	-
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	-
	- 

	9.1.3
	бюджетних установ та організацій
	Гкал
	5 684
	5 760
	13 467
	648
	1 992
	2 699
	2 948
	2 461
	2 163
	556

	9.1.4
	інших споживачів
	Гкал
	287
	281
	1 090
	52
	161
	219
	239
	200
	175
	44

	9.2
	постачання гарячої води, зокрема на потреби:
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.2.1
	населення
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.2.2
	релігійних організацій
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.2.3
	бюджетних установ та організацій
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.2.4
	інших споживачів
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Директор Філії «КАЛУСЬКА ТЕЦ»   

          ТОВ «КОСТАНЗА»   

                        (керівник)
	
	
	________________

(підпис)
	             Віктор БОРИС

             (ініціали, прізвище)


