Додаток

ПОГОДЖУЮ

____________________________

(орган місцевого самоврядування)

РІЧНИЙ ПЛАН
ВИРОБНИЦТВА, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ/
НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ НА  2026-2027  рр.

Комунальне підприємство ”Калуська енергетична Компанія” Калуської міської ради

(найменування суб’єкта господарювання)

| № з/п | Показники |  | Одиниці виміру | Період, що передує базовому (факт) | Базовий період (факт) | Річний план на 2026-2027рр. |  | місяць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Жовтень 2026 р. | Листопад 2026 р. | Грудень 2026 р. | Січень 2027 р. | Лютий 2027 р. | Березень 2027р. |  | Квітень 2027р. | Травень 2027 р. | Червень 2027 р. | Липень 2027 р. Липень 2024р. | Серпень 2027 р. |  | Вересень 2027 р. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | план | план | план | план | план |  | план | план | план | план | план |  | план |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 |  |  |
| 1 | Відпуск теплової енергії з колекторів власних генерувальних джерел, усього, зокрема: |  | Гкал | 2 320,50 | 2 350,80 | 1 646,29 |  | 28,80 | 251,67 | 365,86 | 391,04 | 326,08 | 256,54 |  | 26,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.1 | на установках, що використовують нетрадиційні або поновлювані джерела енергії |  | Гкал | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.2 | котельні |  | Гкал | 2 320,50 | 2 350,80 | 1 646,29 |  | 28,80 | 251,67 | 365,86 | 391,04 | 326,08 | 256,54 |  | 26,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | Надходження в мережу суб'єкта господарювання теплової енергії, яка вироблена іншими виробниками, усього, зокрема: |  | Гкал |  |  | 51 115 |  | 2 442 | 7 551 | 10 258 | 11 210 | 9 356 | 8 203 |  | 2 095 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.1 | покупна теплова енергія |  | Гкал | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.2 | теплова енергія інших власників для транспортування мережами суб'єкта господарювання (розшифрувати за власниками) |  | Гкал |  |  | 51 115 |  | 2 442 | 7 551 | 10 258 | 11 210 | 9 356 | 8 203 |  | 2 095 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | Надходження теплової енергії в мережу суб'єкта господарювання, усього (пункт 2 + пункт 1) |  | Гкал | 2 320,50 | 2 350,80 | 52 761,29 |  | 2 470,80 | 7 802,67 | 10 623,86 | 11 601,04 | 9 682,08 | 8 459,54 |  | 2 121,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4 | Втрати теплової енергії в теплових мережах суб'єкта господарювання, усього: |  | Гкал | 551,77 | 666,09 | 6 782,53 |  | 319,28 | 1 003,13 | 1 364,40 | 1 489,79 | 1 244,17 | 1 087,53 |  | 274,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | те саме у відсотках від пункту 3 |  | % | 23,77 | 28,33 | 13 |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.1 | зокрема втрати в теплових мережах суб'єкта господарювання теплової енергії інших власників |  | Гкал |  |  | 6 645 |  | 317 | 982 | 1 334 | 1 457 | 1 217 | 1 066 |  | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | те саме у відсотках від пункту 2.2 |  | % |  |  | 13 |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 5 | Надходження теплової енергії суб'єкта господарювання в мережу інших теплотранспортувальних організацій |  | Гкал | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 6 | Втрати теплової енергії суб'єкта господарювання в теплових мережах інших теплотранспортувальних організацій |  | Гкал | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | те саме у відсотках від пункту 3 |  | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 7 | Корисний відпуск теплової енергії з мереж суб'єкта господарювання, усього, зокрема: |  | Гкал | 1 768,73 | 1 684,71 | 45 978,76 |  | 2 151,52 | 6 799,54 | 9 259,46 | 10 111,25 | 8 437,91 | 7 372,01 |  | 1 847,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 7.1 | теплова енергія інших власників |  | Гкал |  |  | 44 470 |  | 2 125 | 6 569 | 8 924 | 9 753 | 8 139 | 7 137 |  | 1 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 7.2 | господарські потреби ліцензованої діяльності суб'єкта господарювання |  | Гкал | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 7.3 | корисний відпуск теплової енергії власним споживачам суб'єкта господарювання, усього, зокрема на потреби(котельні) |  | Гкал | 1 768,73 | 1 684,71 | 1 508,76 |  | 26,52 | 230,54 | 335,46 | 358,25 | 298,91 | 235,01 |  | 24,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 7.3.1 | населення |  | Гкал | 628,57 | 521,26 | 404,82 |  | 7,12 | 61,86 | 90,00 | 96,12 | 80,20 | 63,05 |  | 6,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  | те саме у відсотках від пункту 7.3 |  | % | 35,54 | 30,94 | 26,83 |  | 26,85 | 26,83 | 26,83 | 26,83 | 26,83 | 26,83 |  | 26,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 7.3.2 | релігійних організацій |  | Гкал | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  | те саме у відсотках від пункту 7.3 |  | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 7.3.3 | бюджетних установ та організацій |  | Гкал | 1 140,16 | 1 163,45 | 1 103,94 |  | 19,40 | 168,68 | 245,46 | 262,13 | 218,71 | 171,96 |  | 17,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  | те саме у відсотках від пункту 7.3 |  | % | 64,46 | 69,06 | 73,17 |  | 73,15 | 73,17 | 73,17 | 73,17 | 73,17 | 73,17 |  | 73,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 7.3.4 | інших споживачів |  | Гкал | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  | те саме у відсотках від пункту 7.3 |  | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 8 | Теплове навантаження об'єктів теплоспоживання власних споживачів суб'єкта господарювання, усього, зокрема на потреби: (котельні) |  | Гкал/год | 1,66 | 1,65 | 1,39 |  | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |  | 1,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 8.1 | населення |  | Гкал/год | 0,58 | 0,58 | 0,33 |  | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |  | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 8.2 | релігійних організацій |  | Гкал/год | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 8.3 | бюджетних установ та організацій |  | Гкал/год | 1,08 | 1,07 | 1,06 |  | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |  | 1,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 8.4 | інших споживачів |  | Гкал/год | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 9. | Відпуск теплової енергії суб'єкта господарювання на надання комунальних послуг споживачам, зокрема: |  | Гкал | 628,57 | 521,26 | 404,82 |  | 7,12 | 61,86 | 90,00 | 96,12 | 80,20 | 63,05 |  | 6,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 9.1 | постачання теплової енергії, зокрема на потреби: |  | Гкал | 628,57 | 521,26 | 404,82 |  | 7,12 | 61,87 | 90,00 | 96,12 | 80,20 | 63,05 |  | 6,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 9.1.1 | населення |  | Гкал | 628,57 | 521,26 | 404,82 |  | 7,12 | 61,87 | 90,00 | 96,12 | 80,20 | 63,05 |  | 6,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 9.1.2 | релігійних організацій |  | Гкал | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 9.1.3 | бюджетних установ та організацій |  | Гкал | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 9.1.4 | інших споживачів |  | Гкал | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 9.2 | постачання гарячої води, зокрема на потреби: |  | Гкал | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 9.2.1 | населення |  | Гкал | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 9.2.2 | релігійних організацій |  | Гкал | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 9.2.3 | бюджетних установ та організацій |  | Гкал | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 9.2.4 | інших споживачів |  | Гкал | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| В.о. директора КП «Калуська енергетична Компанія» |  |  |  |  | ___________________ (підпис) |  |  |  |  |  |  | Василь ЩЕРБІЙ (ініціали, прізвище) |  |  |  |  |  |  |  |  |