### УКРАЇНА

### КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА

### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

### РІШЕННЯ

24.10.2023 		       			 м.Калуш			 		 № 295

Про затвердження норм водопостачання

Керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 №1107 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання», відповідно до розроблених нормативів питного водопостачання для населених пунктів Калуської міської територіальної громади спеціалізованою науково-дослідною організацією (інститут комунальної інфраструктури), беручи до уваги службову заступника начальника управління житлово-комунального господарства міської ради Юрія Рекунова від 10.10.2023 №5910/02-16/23, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.	Затвердити науково обґрунтовані норми питного водопостачання для населення та інших споживачів Калуської міської територіальної громади, згідно з додатками 1, 4.

2.	Затвердити науково обґрунтовані норми водоспоживання для інших споживачів, згідно з додатками 2, 3.

3.	Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 15.10.2014 №179 «Про затвердження норм водоспоживання».

4.	Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Богдана Білецького.

Заступник міського голови						Богдан БІЛЕЦЬКИЙ

___________________________________________________________________

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

міської ради

24.10.2023 №295

Науково обґрунтовані норми водопостачання

населення Калуської міської територіальної громади

| №п/п | Найменування норм | Норми водопостачання |
| --- | --- | --- |
|  |  | л/добу на 1особу | м³/місяць на 1 особу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | З водопроводом, каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом), з водонагрівачем будь-якого типу | 210 | 6,38 |
| 2. | З водопроводом, каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом), без водонагрівачів | 134 | 4,07 |
| 3. | Споживання питної води з дворових водорозбірних колонок або водорозбірних кранів | 151 | 4,59 |

Керуючий справами виконкому					Олег САВКА

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

міської ради

24.10.2023 №295

Науково обґрунтовані норми водоспоживання

для інших споживачів

| Найменування норм | Добові витрати води на 1 м² площі в літрах |
| --- | --- |
| ПОЛИВАННЯ |
| 1 | покриття із трави | 3,6 |
| 2 | футбольного поля | 0,56 |
| 3 | решти спортивних споруд | 1,8 |
| 4 | удосконалених покриттів, тротуарів, майданів, заводських проїздів | 0,6 |
| 5 | зелених насаджень, газонів та квітників | 3,6-7,2 |
| 6 | теплиць грунтових зимових | 18 |
| 7 | теплиць стелажних зимових | 7,2 |
| 8 | парники усіх типів | 7,2 |
| 9 | утепленого грунту | 7,2 |
| 10 | присадибної ділянки | 7,2 |

Керуючий справами виконкому					Олег САВКА

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

міської ради

24.10.2023 №295

Науково обґрунтовані норми водоспоживання

для інших споживачів

Витрати води на утримання тварин

| №п/п | Найменування норми | Добові витрати води на 1 голову худоби в літрах |
| --- | --- | --- |
| 1. | корови молочного напряму | 100 |
| 2. | корови м’ясного напряму | 55 |
| 3. | бугаї-плідники, нетелі | 45 |
| 4. | молодняк 12-15 місяців | 30 |
| 5. | телята | 18 |
| 6. | свині | 25 |
| 7. | вівці | 8 |
| 8. | коні | 60 |
| 9. | норки | 6 |
| 10. | лисиці та песці | 14 |
| 11. | соболі | 6 |
| 12. | кролі | 3 |
| 13. | курки яєчних порід | 0,31 |
| 14. | курки м’ясних порід | 0,36 |
| 15. | індики | 0,48 |
| 16. | качки | 1,92 |
| 17. | гуси | 1,68 |
| 18. | цесарки | 0,31 |
| 19. | перепели | 0,06 |

Керуючий справами виконкому					Олег САВКА

Додаток 4

до рішення виконавчого комітету

міської ради

24.10.2023 №295

Науково обґрунтовані норми водопостачання

для інших споживачів

| № п/п | Споживачі | Одиниця виміру | Добові витрати холодної води, л/добу на одиницю виміру | Тривалість водо- розбору, годин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Готелі, пансіонати і мотелі: - категорії* з пральнею; - категорії **з пральнею; - категорії ***з пральнею; - категорії ****з пральнею; - категорії *****з пральнею. | 1мешка-нець -II- -II- -II- -II- | 132 173 219 265 345 | 24 24 24 24 24 |
| 2. | Лікувально-профілактичні та санітарно-профілактичні заклади: - із загальними ваннами та душами; - з санітарними вузлами, які близько до палат; -інфекційні. | 1ліжко -II- -II- | 132 220 264 | 24 24 24 |
| 3. | Санаторії та санаторії-профілакторії, заклади відпочинку та туризму: - із загальними душами; - із душами при всіх житлових кімнатах; - із ваннами при всіх житлових кімнатах. | 1ліжко -II- -II- | 150 173 230 | 24 24 24 |
| 4. | Фізкультурно-спортивні та фізкультурно – оздоровчі комплекси: -з їдальнями на півфабрикатах, без прання білизни; -з їдальнями, які працюють на сировині та пральнями. | 1 місце -II- | 69 220 | 24 24 |
| 5. | Навчальні заклади (спеціальні, санаторні), будинки дитини, дошкільні дитячі будинки, спеціальні та санаторні школи – інтернати: із денним перебуванням дітей: - з їдальнями на півфабрикатах; - з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями; із цілодобовим перебуванням дітей: -з їдальнями на півфабрикатах; -з їдальнями, які працюють на сировині і пральнями. | 1 дитина -II- -II- -II- | 44 88 69 138 | 10 10 24 24 |
| 6. | Навчально-освітні та спеціалізовані школи, професійно – навчальні заклади, вищі навчальні заклади, інститути підвищення кваліфікації тощо з душовими при гімнастичних залах і їдальнях, які працюють на півфабрикатах. | 1учень (студент і викла-дач) | 20 | 8 |
| 7. | Науково – дослідні інститути, проектні та конструкторські організації, установи органів управління та громадських організацій, бібліотеки та музеї, вокзали всіх видів транспорту тощо; - раковина лабораторна | 1 працівник л/год | 18 20 | 8 - |
| 8. | Підприємства загального харчування : -без приготування їжі; -з приготуванням їжі, яка реалізується в обідньому залі; - з приготуванням їжі, яка реалізується на дому. | 1 страва -II- -II- | 2 12 10 | - - - |
| 9. | Крамниці: - продовольчі (без холодильних установок); - промтоварні. | 1 робіт- ник в зміну або 20м² торгового залу 1робітник в зміну | 275 22 | 8 8 |
| 10. | Поліклініки та амбулаторії | 1 хворий 1праців-ник у зміну | 11 30 | 10 10 |
| 11. | Аптеки: - торговельний зал і допоміжні приміщення; - лабораторія приготування ліків. | 1 працівник -II- | 30 310 | 12 12 |
| 12. | Ветеринарні лікарні Миття приміщень | велика худоба дрібна худоба м² | 100 50 1м2 | - - - |
| 13. | Перукарні | 1 робоче місце в зміну | 62 | 12 |
| 14. | Кінотеатри, театри, клуби, і дозвільно-розважальні заклади: -для глядачів; -для артистів. | 1чол. 1чол. | 8 40 | 4 8 |
| 15. | Стадіони і спортзали: -для глядачів; -для фізкультурників, з урахуванням приймання їжі; -для спортсменів, з урахуванням приймання їжі. | 1 місце 1чол. 1чол. | 3 58 115 | 4 11 11 |
| 16. | Плавальні басейни: -для глядачів; -для спортсменів, які приймають душ; -поповнення басейну. | 1 місце 1 особа % від ємкості | 3 100 10 | 6 8 8 |
| 17. | Лазні: - для миття в мильній з полосканням в душах; - те ж саме з прийманням оздоровчих процедур; - душова кабіна - ванна кабіна | 1відвіду-вач -II- -II- -II- | 180 290 360 540 | 3 3 3 3 |
| 18. | Пральні: - не механізовані; - механізовані. | 1кг сухої білизни -II- | 40 75 | - - |
| 19. | Виробничі цехи: - звичайні; -з тепловиділенням більше ніж 85 кДж на 1м3/год. | 1 працівник -II- | 29 45 | 8 6 |
| 20. | Душові в побутових приміщеннях промислових підприємств | 1 душова сітка в зміну | 550 | - |
| 21. | Заливання поверхні ковзанки | 1м² | 0,5 | - |
| 22. | Гаражі Мийка (у тому числі на гнучкому шлангу) душ | 1 одиниця обладнання на 1год роботи -II- | 4 150 | - - |
| 23. | Мийка (у тому числі лабораторна) зі змішувачем (у тому числі на гнучкому шлангу) - для лазень, пралень, виробничих приміщень, майстерень; - для промтоварних магазинів; - для підприємств громадського харчування, продовольчих магазинів, спортивних споруд, перукарень. | 1 одиниця обладнання на 1год роботи -II- -II- | 4 8 125 | - - - |
| 24. | Громадські туалети: - унітаз; - мийка з краном гарячої та холодної води; - пісюар. | 1 одиниця обладнання на 1год роботи -II- | 90 150 20 |  |

Керуючий справами виконкому					Олег САВКА