07.12.2021р. УЖКГ Калуської міської ради в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» на веб-порталі Уповноваженого органу [prozorro.gov.](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-22-020156-c)ua  розміщено оголошення щодо закупівлі робіт з «Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку на б-рі Незалежності,4/3 під’їзд в м. Калуш» - ID:  UA-2021-12-07-012149-с за процедурою спрощеної закупівлі.

З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. №1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі робіт «Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку на б-рі. Незалежності,4/3 під’їзд в м. Калуш» - ID: UA-2021-12-07-012149-с УЖКГ Калуської міської ради повідомляє:

1. **Обґрунтування розміру бюджетного призначення:**

 Відповідно до рішення сесії Калуської міської ради від 25.11.2021р. № 1024 «Про внесення змін до Програми капітального ремонту житлового фонду Калуської територіальної громади на 2021-2023 роки» для виконання робіт з капітального ремонту ліфта в житловому будинку на б-рі. Незалежності,4/3 під’їзд в м. Калуш передбачено 7888,80 грн. та внесені кошти співвласників -415,20 грн.

1. **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Відповідно до звернення голови ОСББ (протокол зборів щодо співвфінансування) та заключення експерта ТОВ «Діекс-Вест» наданим експертним звітом, та кошторисною документацією уповноваженою особою затверджено документацію для проведення закупівлі робіт за процедурою спрощеної закупівлі [«Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку на б-рі Незалежності,4/3 під’їзд в м. Калуш» - ID:  UA-2021-12-07-012149-с](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/9926781)  з очікуваною вартістю 8304,00 грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **3. Технічні та якісні характеристики предмета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обґрунтування | Найменуванняробіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | На кошторис діють коефіцієнти: |
|  |  | До тв.=1,2000До твмаш.=1,2000 |  |
|  |  |  |
| 1. | ЖТ1-11-1 | Облаштування робочого місця без установлення верстата | ліфт | 1 |
| 2. | ЖТ1-423-1 | Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією | штука | 1 |
| 3. | СП2-1246 | Обмежувач швидкості | штука | 1 |
| 4. | ЖТ1-761-1 | Ремонт шафи керування. Швидкість руху кабіни до 0,71м/сек  | шафа | 1 |
| 5. | ЖТ1-776-1 | Заміна кнопкового поста керування ліфтом у режимі «Ревізія» на кабіні, без стаціонарного закріплення  | пост | 1 |
| 6. | СП2-1330И5 | Пост ревізії ПКТ40 | штука | 1 |
| 7. | ЖТ1-656-4 | Монтаж патрона настінного освітлення шахти | штука | 5 |
| 8. | СП2-1286И1 | Патрон Е27 | штука | 5 |
| 9. | СП2-1321И1 | Лампа розжарювання 100Вт | штука | 5 |
| 10. | СП2-624И1 | Провід АПВ 2,5 | м | 70 |
| 11. | ЖТ1-418-4 | Заміна вкладиша | штука | 4 |
| 12. | СП2-122ВИ1 | Вкладиш №16 | штука | 4 |
| 13. | ЖТ1-427-4 | Заміна вкладиша | штука | 4 |
| 14. | СП2-122ВИ1 | Вкладиш №16 | штука | 4 |

**4. Вимоги до надання послуг:** Роботи по капітальному ремонту ліфта в житловому будинку на б-рі Незалежності,4/3 під’їзд в м. Калуш Івано-Франківської області, повинні бути виконані відповідно до умов укладеного Договору з дотриманням Державних будівельних норм та стандартів, із застосуванням виробів та матеріалів, якість яких підтверджується відповідними сертифікатами та паспортами, з дотриманням безпечних умов праці та виконанням вимог нормативно - правових актів з охорони праці та промислової безпеки.Технологія та якість виконуваних робіт, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів робіт.Використовуване обладнання і комплектуючі повинні відповідати кошторисній документації, державним стандартам і технічним умовам. При виконанні робіт обов’язково погоджувати з замовником комплектуючі до ліфта та їх вартість. Учасник визначає ціни з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання підрядних робіт вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з оголошенням закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам оголошення закупівлі, та відхиляється замовником.Учасник надає цінову пропозицію у відповідності до технічного завдання Замовника. Ціна пропозиції Учасника означає суму, за яку він передбачає виконати роботи, згідно з технічним завданням Замовника, на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для виконання робіт на об’єкті та поточних цін на них, з урахуванням робіт, що виконуються субпідрядними організаціями (у разі їх залучення). Ціна пропозиції повинна бути чітко визначена без будь-яких посилань обмежень або застережень.Пропозиція Учасника надається згідно договірної ціни, яка є твердою. Умови виконання робіт: роботи виконуються в будівлі, що експлуатується.Начальник УЖКГ Юрій РЕКУНОВміської ради  |
|  |
|  |

  |

 |