Якість води нецентралізованих джерел водопостачання.

Фахівцями Калуського районного відділу  ДУ «Івано – Франківський  ОЦКПХ МОЗ» в травні 2022року проведено моніторингові дослідження проб води з  громадських криниць сіл Вістова, Верхня, смт.Войнилів та джерел загального користування: «Богуна» ( мікрорайон

« Підгірки» біля Калуської центральної районної лікарні), «Капличка» вулиця Підгорецька (мікрорайон «Пігірки»).

Досліджені проби води з громадських криниць сіл Вістова, Верхня за показниками епідемічної безпеки  питної води  не відповідають  вимогам Додатку 1 ДСанПіНу 2.2.4.-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Вода з вище вказаних джерел  не.придатна для споживання та  господарсько-побутового користування.

Для  профілактики  гострих кишкових інфекцій рекомендуємо  вживати кип’ячену воду, або використовувати  бутильовану сертифіковану питну воду.

Якість води в громадській криниці смт Войнилів,  джерел «Богуна» та  «Капличка»  відповідає гігієнічним вимогам.

З метою попередження виникнення водно-нітратної метгемоглобінемії у дітей, фахівцями відділу впродовж  місяця обстежено 17 індивідуальних колодязів, вода з яких використовується для споживання дітей віком до 3-х років.  В досліджених пробах перевищення, вмісту нітратів не виявлено (вміст нітратів складав 5,42-16.3 мг/дм 3 при допустимій концентрації <=50,0 мг/дм 3  ).

Пам’ятайте, що кип’ятіння, відстоювання та значна частина побутових фільтрів не знижують вміст нітратів у воді, а інколи, навпаки, збільшують її токсичність. При оцінці якості води користуйтесь лише результатами лабораторних досліджень.

Навіть найпрозоріша на вигляд та найсмачніша на смак вода може бути  забруднена нітратами.

Дослідження води (на визначення вмісту нітратів) із індивідуальних джерел,  яку споживають   діти до 3-х років, можна провести в Калуському районному відділі ДУ «Івано-Франківський ОЦКПХ МОЗ України» безкоштовно (м. Калуш, вул. Каракая,9).

Начальник центру 					Богдан Пеленичка