**Якість води нецентралізованих джерел водопостачання.**

 Фахівцями Калуського районного відділу ДУ «Івано – Франківський ОЦКПХ МОЗ» в травні 2022року проведено моніторингові дослідження проб води з громадських криниць сіл Вістова, Верхня, смт.Войнилів та джерел загального користування: «Богуна» ( мікрорайон

« Підгірки» біля Калуської центральної районної лікарні), «Капличка» вулиця Підгорецька (мікрорайон «Пігірки»).

 Досліджені проби води з громадських криниць сіл Вістова, Верхня за показниками епідемічної безпеки питної води не відповідають вимогам Додатку 1 ДСанПіНу 2.2.4.-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

 **Вода з вище вказаних джерел не.придатна для споживання та господарсько-побутового користування.**

 **Для профілактики гострих кишкових інфекцій рекомендуємо вживати кип’ячену воду, або використовувати бутильовану сертифіковану питну воду.**

Якість води в громадській криниці смт Войнилів, джерел «Богуна» та «Капличка» відповідає гігієнічним вимогам.

 Зметою **попередження виникнення водно-нітратної метгемоглобінемії у дітей,** фахівцями відділу впродовж місяця обстежено 17 індивідуальних колодязів, вода з яких використовується для споживання дітей віком до 3-х років. В досліджених пробах перевищення, вмісту нітратів не виявлено (вміст нітратів складав 5,42-16.3 мг/дм 3 при допустимій концентрації <=50,0 мг/дм 3  ).

 **Пам’ятайте,** що кип’ятіння, відстоювання та значна частина побутових фільтрів не знижують вміст нітратів у воді, а інколи, навпаки, збільшують її токсичність. При оцінці якості води користуйтесь лише результатами лабораторних досліджень.

Навіть найпрозоріша на вигляд та найсмачніша на смак вода може бути забруднена нітратами**.**

 Дослідження води (на визначення вмісту нітратів) із індивідуальних джерел, яку споживають діти до 3-х років, можна провести в Калуському районному відділі ДУ «Івано-Франківський ОЦКПХ МОЗ України» безкоштовно (м. Калуш, вул. Каракая,9).

Начальник центру Богдан Пеленичка