Якість води нецентралізованих джерел водопостачання та води відкритих водойм

Фахівцями Калуського районного відділу  ДУ «Івано – Франківський  ОЦКПХ МОЗ» в липні 2022 року проведено моніторингові дослідження проб води з  громадських криниць сіл Завадка, Новиця, та джерела загального користування: «Богуна» (мікрорайон «Підгірки» біля Калуської центральної районної лікарні), «Капличка» вулиця Підгорецька (мікрорайон «Пігірки»).

Досліджені проби води з громадських криниць сіл Завадка, Новиця і з джерела «Капличка» вулиця Підгорецька (мікрорайон «Пігірки») за показниками епідемічної безпеки  питної води  не відповідають  вимогам Додатку 1 ДСанПіНу 2.2.4.-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Вода з вище вказаних джерел  не придатна для споживання та  господарсько - побутового користування.

Для  профілактики  гострих кишкових інфекцій рекомендуємо  вживати кип’ячену воду, або використовувати  бутильовану сертифіковану питну воду.

Якість води з джерела «Богуна»  відповідає гігієнічним вимогам.

З метою попередження виникнення водно - нітратної метгемоглобінемії у дітей, фахівцями відділу впродовж  місяця обстежено 118 індивідуальних колодязів, вода з яких використовується для споживання дітей віком до 3-х років.  В досліджених пробах перевищення, вмісту нітратів не виявлено (вміст нітратів складав 5,36 - 15,9 мг/дм 3 при допустимій концентрації <=50,0 мг/дм 3).

Також, проведені дослідження води відкритих водойм в місцях масового відпочинку населення міста та району (р.Лімниця с.Вістова). Досліджені проби відповідали гігієнічним вимогам.

Пам’ятайте, що кип’ятіння, відстоювання та значна частина побутових фільтрів не знижують вміст нітратів у воді, а інколи, навпаки, збільшують її токсичність. При оцінці якості води користуйтесь лише результатами лабораторних досліджень акредитованих лабораторій.

Навіть найпрозоріша на вигляд та найсмачніша на смак вода може бути  забруднена нітратами.

Дослідження води (на визначення вмісту нітратів) із індивідуальних джерел,  яку споживають   діти до 3-х років, можна провести в Калуському районному відділі ДУ «Івано-Франківський ОЦКПХ МОЗ України» безкоштовно (м. Калуш, вул. Каракая,9).

Начальник центру 					Богдан Пеленичка