Якість води нецентралізованих джерел водопостачання.

Фахівцями Калуського районного відділу  ДУ «Івано – Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» у вересні 2022року проведено моніторингові дослідження проб води  з  громадських криниць сіл Вістова, Бабин Зарічний ,  Верхня, смт.Войнилів, Новиця, Підмихайля

Досліджені проби води з громадських криниць сіл Вістова, Бабин Зарічний,  Новиця, Підмихайля за показниками епідемічної безпеки  питної води  не відповідають  вимогам Додатку 1 ДСанПіНу 2.2.4.-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».  А  пробі воді з громадської криниці с.Бабин Зарічний  виявлено перевищення вмісту аміаку.

Вода з вище вказаних джерел  непридатна для споживання та  господарсько-побутового користування.

Для  профілактики  гострих кишкових інфекцій рекомендуємо  вживати кип’ячену воду, або використовувати  бутильовану сертифіковану питну воду.

Якість води в громадських криницях смт Войнилів та  с.Верхня  відповідає гігієнічним вимогам.

З метою попередження виникнення водно-нітратної метгемоглобінемії у дітей, фахівцями відділу впродовж  місяця обстежено 26 індивідуальних колодязів (с.Копанки, с.Боднарів), вода з яких використовується для споживання дітей віком до 3-х років.  В досліджених пробах перевищення вмісту нітратів не виявлено (вміст нітратів складав 5,32-16.5 мг/л при допустимій концентрації <=50,0 мг/л  ).

Пам’ятайте, що кип’ятіння, відстоювання та значна частина побутових фільтрів не знижують вміст нітратів у воді, а інколи, навпаки, збільшують її токсичність.

При оцінці якості води користуйтесь лише результатами лабораторних досліджень. Навіть найсмачніша на смак вода може бути  забруднена нітратами.

Лідія Плачинда, завідувачка відділенням

епідеміологічного нагляду (спостереження )

та профілактики неінфекційних захворювань

Калуського районного відділу

ДУ «Івано-Франківський ОЦКПХ МОЗ»