**Якість води нецентралізованих джерел водопостачання.**

Фахівцями Калуського районного відділу ДУ «Івано – Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» у вересні 2022року проведено моніторингові дослідження проб води з громадських криниць сіл Вістова, Бабин Зарічний , Верхня, смт.Войнилів, Новиця, Підмихайля

Досліджені проби води з громадських криниць сіл Вістова, Бабин Зарічний, Новиця, Підмихайля за показниками епідемічної безпеки питної води не відповідають вимогам Додатку 1 ДСанПіНу 2.2.4.-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». А пробі воді з громадської криниці с.Бабин Зарічний виявлено перевищення вмісту аміаку.

**Вода з вище вказаних джерел непридатна для споживання та господарсько-побутового користування.**

**Для профілактики гострих кишкових інфекцій рекомендуємо вживати кип’ячену воду, або використовувати бутильовану сертифіковану питну воду.**

Якість води в громадських криницях смт Войнилів та с.Верхня відповідає гігієнічним вимогам.

Зметою **попередження виникнення водно-нітратної метгемоглобінемії у дітей,** фахівцями відділу впродовж місяця обстежено 26 індивідуальних колодязів (с.Копанки, с.Боднарів), вода з яких використовується для споживання дітей віком до 3-х років. В досліджених пробах перевищення вмісту нітратів не виявлено (вміст нітратів складав 5,32-16.5 мг/лпри допустимій концентрації <=50,0 мг/л ).

**Пам’ятайте, що кип’ятіння, відстоювання та значна частина побутових фільтрів не знижують вміст нітратів у воді, а інколи, навпаки, збільшують її токсичність.**

**При оцінці якості води користуйтесь лише результатами лабораторних досліджень. Навіть найсмачніша на смак вода може бути забруднена нітратами.**

Лідія Плачинда, завідувачка відділенням

епідеміологічного нагляду (спостереження )

та профілактики неінфекційних захворювань

Калуського районного відділу

ДУ «Івано-Франківський ОЦКПХ МОЗ»