«11.01.2023р. уповноваженою особою УЖКГ Калуської міської ради, завідувачем сектору закупівель в системі публічних закупівель «Prozorro» на веб-порталі Уповноваженого органу [prozorro.gov.ua](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-22-020156-c) розміщено оголошення щодо закупівлі «[Оплата послуг з благоустрою населених пунктів (улаштування водовідведення на новому кладовищі на вул.Височанка)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/40006133)» - UA-2023-01-11-007815-a за процедурою відкриті торги (з особливостями).

З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. N 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі «[Оплата послуг з благоустрою населених пунктів (улаштування водовідведення на новому кладовищі на вул.Височанка)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/40006133)» - UA-2023-01-11-007815-a, повідомляємо:

1. **Обґрунтування розміру бюджетного призначення:**

Рішенням сесії Калуської міської ради № 1849 від 22.12.2022р. «Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік», згідно затвердженого «Переліку послуг по ремонту та відновленню об"єктів благоустрою відповідно до договірних зобов"язань» від 09.01.2023р. на п[ослугу](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/39985280)  [з улаштування водовідведення на новому кладовищі на вул.Височанка](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/40006133) з місцевого бюджету передбачено 197 000,00 грн.

2.**Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:**

### Очікувана вартість щодо закупівлі «[Оплата послуг з благоустрою населених пунктів (улаштування водовідведення на новому кладовищі на вул.Височанка)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/40006133)» визначена на підставі дефектного акту, наданого балансоутримувачем КП «Ритуальна служба» та відповідно до розробленого кошторисного розрахунку на дану послугу, із врахуванням передбачених бюджетних призначень у 2023 році.

1. **Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

В зв’язку із виникненням необхідності в улаштуванні водовідведення на новому кладовищі на вул.Височанка , на підставі звернення КП «Ритуальна служба» оголошено закупівлю послуги «[Оплата послуг з благоустрою населених пунктів (улаштування водовідведення на новому кладовищі на вул.Височанка)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/40006133)». Послуги повинні бути надані відповідно до Технічної специфікації.

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

### за кодом [ДК 021:2015: 90430000-0 Послуги з відведення стічних вод](https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2023-01-04-005505-a)

# («Оплата послуг з благоустрою населених пунктів (улаштування водовідведення на новому кладовищі на вул.Височанка)»)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
|
|
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| **Частина 1** | **1 ділянка (нова ділянка)** | | |
| **1** | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами у відвал, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,66084 |
| **2** | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 14,331 |
| **3** | Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих каналізаційних труб для безнапірної та зливової каналізації діаметром 200 мм | 100 м | 0,85 |
| **4** | Труби з двошарових гофрованих каналізаційних труб для безнапірної та зливової каналізації діаметром 200 мм | 100 м | 0,85 |
| **5** | Засипка траншей і котлованів , група грунтів 2 | 1000 м3 | 0,0255 |
| **6** | Улаштування щебеневої основи під трубопроводи | м3 | 8,027 |
| **7** | Укладання трубопроводів з гофрованих дренажних труб діаметром 300 мм | 100 м | 0,35 |
| **8** | Труби з гофрованих дренажних труб діаметром 300 мм | 100 м | 0,35 |
| **9** | Засипка траншей і котлованів , група грунтів 2 | 1000 м3 | 0,007 |
| **10** | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону в мокрих грунтах | 10 м3 | 0,1864 |
| **11** | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 0,432 |
| **12** | Кiльця для оглядових колодязiв водопровiдних та каналiзацiйних мереж КС10-9 | шт | 3 |
| **13** | Решітка дощоприймального колодязя | шт | 3 |
| **14** | Плити покриттiв з отвором для дощоприймача | шт | 3 |
| **15** | Розчин цементний | м3 | 0,033 |
| **16** | Улаштування підстилаючих бетонних шарів (вимощення навколо решітки) | м3 | 0,432 |
| **17** | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях | шт | 7 |
| **18** | Робота на відвалі, група ґрунту 2-3 | 100 м3 | 0,386 |
| **Частина 2** | **2 ділянка (діюча ділянка))** | | |
| **19** | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами у відвал, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,29056 |
| **20** | Улаштування щебеневої основи під трубопроводи | м3 | 11,47 |
| **21** | Укладання трубопроводів з гофрованих дренажних труб діаметром 300 мм | 100 м | 0,5 |
| **22** | Труби з гофрованих дренажних труб діаметром 300 мм | 100 м | 0,5 |
| **23** | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 2 | 100 м3 | 0,1 |
| **24** | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону в мокрих грунтах | 10 м3 | 0,1236 |
| **25** | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 0,288 |
| **26** | Кiльця для оглядових колодязiв водопровiдних та каналiзацiйних мереж КС10-9 | шт | 2 |
| **27** | Решітка дощоприймального колодязя | шт | 2 |
| **28** | Плити покриттiв з отвором для дощоприймача | шт | 2 |
| **29** | Розчин цементний | м3 | 0,022 |
| **30** | Улаштування підстилаючих бетонних шарів (вимощення навколо решітки) | м3 | 0,288 |
| **31** | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях | шт | 4 |
| **32** | Робота на відвалі, група ґрунту 2-3 | 100 м3 | 0,15 |

Детальна інформація щодо умов закупівлі «[Оплата послуг з благоустрою населених пунктів (улаштування водовідведення на новому кладовищі на вул.Височанка)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/40006133)» ID: UA-2023-01-11-007815-a, розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель prozorro.gov.ua.

Прийом пропозицій учасників здійснюється до 19.01.2023р.

Начальник УЖКГ міської ради Тарас ФІЦАК