# З метою реалізації проекту  – «Капітальний ремонт приміщення комунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія Калуська" на вул.Пушкіна,9А в м.Калуш Івано-Франківської області», 01.03.2023р. в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» оголошено відкриті торги з особливостями по закупівлі робіт «Капітальний ремонт приміщення комунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія Калуська" на вул.Пушкіна,9А в м.Калуш Івано-Франківської області», (Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-03-01-001683-a) – очікуваною вартістю -  1 852 657,20 грн. з ПДВ.

З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. N 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі,  по предмету закупівлі «Капітальний ремонт приміщення комунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія Калуська" на вул.Пушкіна,9А в м.Калуш Івано-Франківської області», (Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-03-01-001683-a),  повідомляємо:

Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Згідно Рішення сесії Калуської міської ради від 26.01.2023р. №1878 «Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023рік».

Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:

Визначення очікуваної вартості по об’єкту будівництва було здійснено Замовником відповідно до вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 №708 «Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі»(із змінами), з урахуванням чинних кошторисних норм України, які затверджені  наказом «Міністерства розвитку громад та територій України від 31.12.2021р. №374, наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», та зведеного кошторисного розрахунку на об’єкт будівництва відповідно до розробленої та затвердженої проєктно-кошторисної документації з врахуванням позитивного експертного звіту щодо розгляду проектної документації від 29.11.2022р. № 09-006-22.

Разом по зведеному кошторисному розрахунку (без ПДВ): 1 668 180,00грн. – глава 10 (утримання служби замовника та інжинірингові послуги) – 37 025,00грн. – глава 12 (проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд) – 48 120,00грн.  – (кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва) - 39 154,00грн. + (ПДВ 20%) - 308 776,20грн. = 1 852  657,20 грн. з ПДВ.

1 668 180,00грн - 37 025,00грн - 48 120,00грн. - 39 154,00грн. +308 776,20грн. = 1 852  657,20 грн. з ПДВ

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі :

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені згідно проектно-кошторисної документації.

Технічне вимоги щодо закупівлі робіт «Капітальний ремонт приміщення комунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія Калуська" на вул.Пушкіна,9А в м.Калуш Івано-Франківської області», (Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-03-01-001683-a) передбачено Додатком 3 до тендерної документації (Технiчна специфiкацiя).

Додаток 3 до Тендерної документації Технічна специфікація

по об’єкту «Капітальний ремонт приміщення комунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія Калуська" на вул.Пушкіна,9А

в м.Калуш Івано-Франківської області»

Клас наслідків (відповідальності) - СС1

| № п/п | Обґрун-тування (шифр норми | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Локальний кошторис на загально-будівельні роботи № 02-01-01 |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Пройоми |  |  |
| 1 | РН6-1-1 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,06 |
| 2 | РН6-2-2 | Знімання засклених віконних рам | 100 м2 | 0,282 |
| 3 | ЕН10-20-4 к=1,15 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,282 |
| 4 | ЕН10-20-2 к=1,15 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,03 |
| 5 | & С1493- 418-15 варіант 3 | Віконні блоки з металопластику | м2 | 28,2 |
| 6 | & С111- 1624-1-Б варіант 2 | Піна монтажна | л | 5,3 |
| 7 | РН6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,226 |
| 8 | РН6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,13 |
| 9 | РН3-45-1 | Улаштування металевої перемички | 1 т | 0,077 |
| 10 | ЕН10-28-1 Котз=1,15 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стiнах | 100м2 | 0,239 |
| 11 | С123-219 варіант 17 | Дверні блоки з металопластику | м2 | 23,9 |
| 12 | & С111- 1624-1-Б варіант 2 | Піна монтажна | л | 4,42 |
|  |  | Роздiл 2. Опорядження внутрiшнє |  |  |
|  |  | СТІНИ |  |  |
| 13 | РН5-3-1 | Розбирання цегляних перегородок1,6м3 | 1 м3 | 1,6 |
| 14 | РН5-8-9 | Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2 | 100 м2 | 0,15 |
| 15 | РН3-28-4 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли(замуровка пройому) | 100 м3 | 0,0144 |
| 16 | С1422-10932 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200 | 1000шт | 1,328 |
| 17 | РН13-15-5 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100м2 | 0,177 |
| 18 | РН11-50-2 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 100м2 | 1,78 |
| 19 | РН12-66-1 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | 100м2 | 1,78 |
| 20 | & С111-221-1 варіант 1 | Протигрибковий захист | кг | 35,6 |
| 21 | РН12-65-13 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | 100м2 | 2 |
| 22 | РН11-7-1 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином | 100м2 | 0,302 |
| 23 | РН11-26-3 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 2,19 |
| 24 | РН20-18-7 | Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 | 100м3 | 0,0543 |
| 25 | ЕН15-47-5 к=1,15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 2,5 |
| 26 | ЕН15-182-1 Котз=1,15 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | 100м2 | 3,452 |
| 27 | С1113-296 варіант 3 | Шпаклівка "Cerezit" старт | кг | 621,36 |
| 28 | ЕН15-182-3 к=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 3,452 |
| 29 | С1113-296 варіант 4 | Шпаклівка "Cerezit" фініш | кг | 621,36 |
| 30 | РН12-49-5 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 3,452 |
| 31 | ЕН15-25-2 Котз=1,15 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт: | 100м2 | 0,352 |
| 32 | С111-256 варіант 2 | Плитка керамiчна облиц. | м2 | 35,552 |
| 33 | & С111-329- 1 варіант 2 | Суміш клейова Cerezit CM 11 | кг | 183,04 |
| 34 | С111-1608 варіант 2 | Суха суміш Cerezit CЕ33 | кг | 15,9456 |
|  |  | СТЕЛЯ |  |  |
| 35 | РН12-65-14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | 0,3 |
| 36 | ЕН15-182-2 Котз=1,15 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | 100м2 | 0,3 |
| 37 | & С111- 1895-1 варіант 2 | Шпаклівка"Cerezit" старт | кг | 54 |
| 38 | ЕН15-182-3 Котз=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,3 |
| 39 | & С111- 1895-1 варіант 1 | Шпаклівка"Cerezit" фініш | кг | 54 |
| 40 | РН12-49-6 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,3 |
| 41 | РН7-31-5 | Улаштування багет полiвiнiлхлоридних | 100м | 0,32 |
| 42 | ЕН15-76-1 Котз=1,15 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | 100м2 | 1,192 |
| 43 | & С111-120-1 варіант 3 | Підвіси в комплекті | шт | 95,36 |
| 44 | & С111-123-1 варіант 1 | Тяга підвісу | шт | 95,36 |
| 45 | & С111-136-1 варіант 1 | Дюбелі 6х40мм в комплекті | шт | 354 |
| 46 | & С111-826-1 варіант 2 | Т- профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7м | м | 113,24 |
| 47 | & С111-826-2 варіант 3 | Т- профілі металеві поперечні довжиною 1,2м | м | 226,22 |
| 48 | & С111-826-2-1 варіант 1 | Т- профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м | м | 113,24 |
| 49 | & С111-826-4 варіант 1 | Кутик металевий пристінний | м | 128,737 |
| 50 | ЕН15-76-2 Котз=1,15 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | 100м2 | 1,192 |
| 51 | & С111-762-1 варіант 6 | Плити стельові 600х600мм "Армстронг" | м2 | 125,16 |
| 52 | ЕН15-77-3 Котз=1,15 | Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм | 100м2 | 0,08 |
| 53 | & С111-64-1 варіант 1 | Пластикова вагонка | м2 | 8,4 |
|  |  | Роздiл 3. Підлога |  |  |
| 54 | РН7-2-5 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | 100м2 | 1,125 |
| 55 | РН7-3-1 | Розбирання дерев'яних плінтусів | 100м | 1,154 |
| 56 | РН7-2-7 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100м2 | 0,285 |
| 57 | ЕН11-11-3 Котз=1,15 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм: | 100м2 | 1,41 |
| 58 | С111-1564 варіант 1 | Промізол | м2 | 146,64 |
| 59 | РН20-17-19 | Готування напівсухої цементно-піщаної суміші | 100м3 | 0,07191 |
| 60 | ЕН11-29-2 к=1,15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,523 |
| 61 | С111-283 варіант 1 | Плитки керамiчнi для підлоги | м2 | 53,346 |
| 62 | & С111-329-1 варіант 3 | Клейова суміш Cerezit CM 11 | кг | 261,5 |
| 63 | С111-1608 варіант 3 | Суха суміш Cerezit CЕ33 | кг | 23,535 |
| 64 | ЕН15-26-1 к=1,15 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | 1 м2 | 38 |
| 65 | С111-283 варіант 1 | Плитки керамiчнi для підлоги | м2 | 38,76 |
| 66 | & С111-329-1 варіант 3 | Клейова суміш Cerezit CM 11 | кг | 197,6 |
| 67 | С111-1608 варіант 3 | Суха суміш Cerezit CЕ33 | кг | 17,328 |
| 68 | ЕН11-29-2 к=1,15 | Улаштування плінтусів шириною 50мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші(Сапожок) | 100м2 | 0,171 |
| 69 | С111-283 варіант 1 | Плитки керамiчнi для підлоги | м2 | 17,442 |
| 70 | & С111-329-1 варіант 3 | Клейова суміш Cerezit CM 11 | кг | 88,92 |
| 71 | С111-1608 варіант 3 | Суха суміш Cerezit CЕ33 | кг | 7,76 |
| 72 | РН7-15-6 | Улаштування під покриття підлоги основи із деpевностружкових плит площею основи понад 20 м2 | 100м2 | 0,92 |
| 73 | ЕН11-38-1 к=1,15 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм | 100м2 | 0,92 |
| 74 | С112-256 варіант 2 | Ламінат | м2 | 93,84 |
| 75 | С111-1564 варіант 3 | Прокладка TARKETT шумогідроізоляційна | м2 | 93,84 |
| 76 | & С111- 1621-П1С3 варіант 3 | Клей TARBIKOL RS-88 | кг | 3,68 |
| 77 | С111-1628 варіант 1 | Планки Е-подібні перехідні | м | 7,286 |
| 78 | РН7-31-1 | Улаштування плінтусів дерев'яних | 100м | 0,75 |
| 79 | С311-5-М варіант 1 | Перевезення сміття до 5 км | т | 20,52 |
|  |  | Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02. на Елекроосвітлення. |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Еектроосвітлення |  |  |
| 1 | РН20-28-1 | Пробивання штраб | 100м | 2,5 |
| 2 | РН20-33-4 | Заробка електричних штраб | 100м | 2,5 |
| 3 | РН17-1-1 | Демонтаж схованої електропроводки | 100м | 2,5 |
| 4 | РН17-5-3 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100м | 3,01 |
| 5 | & С1547-5-1 варіант 4 | Кабель ВВГ 3х2,5 мм | м | 150 |
| 6 | & С1547-5-1 варіант 5 | Кабель ВВГ 3х1,5 мм | м | 105 |
| 7 | & С1547-5-1 варіант 8 | Кабель ВВГ 5х6 мм | м | 6 |
| 8 | & С1547-5-1 варіант 9 | Кабель ВВГ 5х16 мм | м | 40 |
| 9 | & С1545-70- 1 варіант 1 | Коробка розпридільча | 1шт | 12 |
| 10 | & С1545-70- 1 варіант 6 | Коробка монтажна | 1шт | 28 |
| 11 | РН17-14-1 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |
| 12 | & С1514-1-1 варіант 1 | Щитки освітлювальні групові | комплект | 1 |
| 13 | РН17-12-7 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,1 |
| 14 | С1547-16 варіант 2 | Автоматичний вимикач ВА 63 1/Р Ін-10А | шт | 3 |
| 15 | С1547-16 варіант 3 | Автоматичний вимикач ВА 63 2/Р Ін-25А | шт | 1 |
| 16 | С1547-16 варіант 4 | Автоматичний вимикач ВА 63 3/Р Ін-25А | шт | 1 |
| 17 | С1547-16 варіант 6 | Диференційний вимикач РД 16/30 мА | шт | 5 |
| 18 | РН17-12-8 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | 100шт | 0,02 |
| 19 | С1547-16 варіант 5 | Автоматичний вимикач ВА 63 3/Р Ін-63А | шт | 2 |
| 20 | РН17-15-2 | Установлення електролічильників побутових однофазових | шт | 1 |
| 21 | С1547-16 варіант 7 | лічильник прямого включення МХТ-80А 3ф | шт | 1 |
| 22 | РН17-4-3 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | 100шт | 0,22 |
| 23 | РН17-4-1 | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 0,9 |
| 24 | РН17-11-3 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 шт до 4 шт | 100шт | 0,17 |
| 25 | С1547-7 варіант 2 | Світильники НПБ-60 (12W-LED) | шт | 17 |
| 26 | РН17-10-4 | Монтаж світильників для ламп розжарювання | 100шт | 0,05 |
| 27 | С1547-7 варіант 6 | Світильники 4 ARS /R UNI LED 595 | шт | 5 |
| 28 | С1547-7 варіант 5 | Світильник евакуаційний ЕХІТ з автоматичним джерелом живлення | шт | 2 |
| 29 | РН17-12-3 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | 100шт | 0,13 |
| 30 | & С1545-70-1 варіант 7 | Вимикачі | 1шт | 13 |
| 31 | РН17-12-11 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,15 |
| 32 | & С1545-70-1 варіант 8 | Штепсельні розетки одинарні | 1шт | 10 |
| 33 | & С1545-70-1 варіант 9 | Штепсельні розетки подвійні | 1шт | 5 |
|  |  | Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-03. на Сантехнічні роботи. |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Водопостачання В1 |  |  |
| 1 | РН15-87-1 | Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром до 25 мм | клапан | 1 |
| 2 | С1630-64 варіант 16 | Клапан зворотний різьбовий O20, Р=1,6 МПа, Т=250° | шт | 1 |
| 3 | РН15-103-1 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм | фільтр | 1 |
| 4 | С1630-734 варіант 4 | Фiльтр сітчатий для води Ф25 мм | шт | 1 |
| 5 | РН15-19-1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | 0,27 |
| 6 | & С130- 1199-1 варіант 9 | Труби тришарові з поліпропілену PP- RСТ(тип 4) армованІ базальтовим волокном Ф20х2,8 | м | 27 |
| 7 | РН15-19-2 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | 100м | 0,33 |
| 8 | & С130- 1199-1 варіант 8 | Труби тришарові з поліпропілену PP- RСТ(тип 4) армованІ базальтовим волокном Ф25х3,5 | м | 33 |
| 9 | РН19-5-1 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76 мм цилiндрами, напiвцилiндрами та сегментами товщина iзоляцiйного шару 40 мм | 100м | 0,6 |
| 10 | & С113- 2150-15-1 варіант 22 | Ізоляцiя для труб діам.20Х2,8 | м | 15 |
| 11 | & С113- 2150-15-1 варіант 23 | Ізоляцiя для труб діам.25х3,5мм | м | 28 |
| 12 | & С113- 2150-15-1 варіант 24 | Ізоляцiя для діам.22мм товщиною 30мм | м | 12 |
| 13 | & С113- 2150-15-1 варіант 25 | Ізоляцiя для труб-цилiндри діам.28мм товщиною 30мм | м | 5 |
| 14 | С121-785 варіант 1 | Металоконструкцiї для кріплення труб | кг | 11 |
| 15 | С1630-64 варіант 17 | Кран різьбовий із н/ж.сталі Ф15, Р=6,4 МПа, Т=180° | шт | 6 |
| 16 | С1630-64 варіант 18 | Кран різьбовий із н/ж.сталі Ф20, Р=6,4 МПа, Т=180° | шт | 1 |
| 17 | Е16-27-3 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 25 мм | шт | 1 |
| 18 | & С111-123-1 варіант 8 | Протипожежна манжетка Ф20мм | шт | 1 |
| 19 | & С111-123-1 варіант 13 | Протипожежна манжетка Ф25мм | шт | 2 |
|  |  | Роздiл 2. ВОДОПОСТАЧАННЯ Т3 |  |  |
| 20 | РН15-19-1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | 0,08 |
| 21 | & С130- 1199-1 варіант 10 | Труби тришарові з поліпропілену PP- RСТ(тип 4) армованІ базальтовим волокном Ф20х2,8 | м | 8 |
| 22 | РН19-5-1 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76 мм цилiндрами, напiвцилiндрами та сегментами товщина iзоляцiйного шару 40 мм | 100м | 0,08 |
| 23 | & С113- 2150-15-1 варіант 26 | Ізоляцiя для труб діам.22 мм б=30мм | м | 8 |
| 24 | С1630-64 варіант 15 | Кран різьбовий із н/ж.сталі Ф15, Р=6,4 МПа, Т=180° | шт | 1 |
| 25 | С1630-64 варіант 19 | Кран різьбовий із н/ж.сталі Ф15, Р=1,6 МПа, Т=250° | шт | 1 |
| 26 | & С111-123-1 варіант 2 | Протипожежна манжетка Ф20мм | шт | 1 |
| 27 | С121-785 варіант 1 | Металоконструкцiї для кріплення труб | кг | 2 |
|  |  | Роздiл 3. Сантехнiчне обладнання |  |  |
| 28 | РН15-32-6 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | 10к-т | 0,2 |
| 29 | С130-644 варіант 2 | Умивальники | комплект | 2 |
| 30 | С1630-973 варіант 3 | Сифони | шт | 2 |
| 31 | С1630-1449 варіант 2 | Змiшувачi | комплект | 2 |
| 32 | РН15-34-1 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10к-т | 0,2 |
| 33 | С130-901 варіант 1 | Унiтаз з кришкою | шт | 2 |
| 34 | С130-592 варіант 3 | Гофра | шт | 2 |
| 35 | С130-1168 варіант 2 | Шланг водяний | шт | 2 |
| 36 | РН15-37-1 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | 10к-т | 0,1 |
| 37 | & С130- 1104-1 варіант 1 | Водонагрівач 50 л | шт | 1 |
|  |  | Роздiл 4. Каналізація К1 |  |  |
| 38 | РН15-18-2 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | 100м | 0,1 |
| 39 | С113-1451-1 варіант 3 | Труби поліетиленові каналізаційні діаметром 100мм з фасонними частинами | м | 10 |
| 40 | РН15-18-1 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | 100м | 0,05 |
| 41 | С113-1451-1 варіант 1 | Труби пластикові каналізаційні діаметром 50 мм з фасонними частинами | м | 5 |
| 42 | & С1630-64-1 варіант 2 | Прочистка із заглушкою пластмасова ф110 | шт | 1 |
| 43 | & С1630-64-1 варіант 3 | Ревізія 110 | шт | 1 |
| 44 | С121-785 варіант 1 | Металоконструкцiї для кріплення труб | кг | 3 |
| 45 | РН15-122-2 | Установлення дверцят ревізійних | грати | 1 |
| 46 | & С111-123-1 варіант 12 | Дверцята ревізійні 200х300 | шт | 1 |
| 47 | & С111-123-1 варіант 14 | Протипожежна манжетка Ф50мм | шт | 1 |
| 48 | & С111-123-1 варіант 15 | Протипожежна манжетка Ф100мм | шт | 1 |
| 49 | Е16-28-2 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100мм | шт | 1 |
|  |  | Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-04 на Опалення |  |  |
|  |  | Роздiл 1. ОПАЛЕННЯ |  |  |
| 1 | РН15-47-1 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | 100шт | 0,1 |
| 2 | РН15-83-1 к=0,4 | К=0,4 (Демонтаж)трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм | 100м | 0,16 |
| 3 | РН15-83-2 к=0,4 | К=0,4 (Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | 100м | 0,87 |
| 4 | РН15-83-3 к=0,4 | К=0,4 (Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м | 0,2 |
| 5 | РН15-82-1 | Установлення котла | шт | 1 |
| 6 | & С130- 1104-1 варіант 3 | Котел електричний настінний 12 кВт ,380В | шт | 1 |
| 7 | С130-508 варіант 2 | Циркуляційний насос Grundfos | шт | 1 |
| 8 | С1510-3 варіант 1 | Датчик тиску з сигналізацією | шт | 1 |
| 9 | С1510-1 варіант 2 | Магнієвий анод | шт | 1 |
| 10 | С1513-1 варіант 2 | Пристрiй захисного відключення | шт | 1 |
| 11 | РН15-33-2 | Установлення висушувачiв для рушникiв | 10шт | 0,1 |
| 12 | С1547-5 варіант 4 | Електросушарка для рушників | шт | 1 |
| 13 | РН15-90-2 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | 100кВт | 0,24815 |
| 14 | & С130-557-7 варіант 36 | Радiатори сталевi панельнi "ROMSTAL"11- 500-600 | шт | 2 |
| 15 | & С130-557-7 варіант 37 | Радiатори сталевi панельнi "ROMSTAL"22- 500-600 | шт | 2 |
| 16 | & С130-557-7 варіант 38 | Радiатори сталевi панельнi "ROMSTAL"22- 500-900 | шт | 1 |
| 17 | & С130-557-7 варіант 39 | Радiатори сталевi панельнi- "ROMSTAL"22- 500-1200 | шт | 3 |
| 18 | & С130-557-7 варіант 40 | Радiатори сталевi панельНІ "ROMSTAL"22- 500-1600 | шт | 2 |
| 19 | РН15-104-5 | Установлення кранів повітряних | комплект | 32 |
| 20 | & С1630- 451-1 варіант 22 | Динамічний радіаторний клапан прямий | шт | 10 |
| 21 | & С1630- 451-1 варіант 30 | Термостатичний елемент | шт | 10 |
| 22 | & С1630- 451-1 варіант 24 | Запірний клапан | шт | 10 |
| 23 | & С1630- 451-1 варіант 25 | Кран кульовий з накладною гайкою , діаметр 25 мм | шт | 2 |
| 24 | РН15-103-1 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм | фільтр | 1 |
| 25 | С1630-734 варіант 5 | Фiльтр сітчатий для води Ф25 мм | шт | 1 |
| 26 | РН15-19-1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20мм | 100м | 1,03 |
| 27 | С113-1697 варіант 2 | Труби багатошарові PE-RT/AI/PE-RTз робочим тиском 10Ват дiам. 16х2 мм | м | 16 |
| 28 | С113-1697 варіант 6 | Труби багатошарові PE-RT/AI/PE-RTз робочим тиском 10Ват дiам. 20х2 мм | м | 87 |
| 29 | РН15-19-2 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | 100м | 0,2 |
| 30 | С113-1697 варіант 8 | Труби багатошарові PE-RT/AI/PE-RTз робочим тиском 10Ват дiам. 25х2,5 мм | м | 20 |
| 31 | С113-1737 варіант 12 | Трiйник PPSU 25х2.5/25.х2.5/25х2.5 | шт | 2 |
| 32 | С113-1737 варіант 13 | Трiйник PPSU 20х2.5/20.х2.5/20х2.5 | шт | 6 |
| 33 | С113-1737 варіант 9 | Трiйник редукційний PPSU 20х2/16.х2/20х2 | шт | 6 |
| 34 | С113-1737 варіант 10 | Трiйник редукційний PPSU 25х2/20.х2/20х2 | шт | 2 |
| 35 | С113-1737 варіант 11 | Трiйник редукційний PPSU 25х2/20.х2/20х2,5 | шт | 2 |
| 36 | С113-1714 варіант 9 | Коліно 90 PPSU 16 | шт | 8 |
| 37 | С113-1714 варіант 10 | Коліно 90 PPSU 20 | шт | 28 |
| 38 | С113-1714 варіант 11 | Коліно 90 PPSU 25 | шт | 10 |
| 39 | С113-1787 варіант 11 | З'єднувач PPSU двохсторонній редукцiйний з прес-кільцем 25/20 | шт | 2 |
| 40 | С113-1787 варіант 17 | З'єднувач латунний двохсторонній редукцiйний з прес-кільцем 32/25 | шт | 4 |
| 41 | С113-1787 варіант 18 | З'єднувач латунний з PЗ16R1/2" | шт | 10 |
| 42 | С113-1787 варіант 19 | З'єднувач латунний з PЗ20R3/4" | шт | 8 |
| 43 | С113-1787 варіант 20 | З'єднувач латунний з PЗ 20R1/2 " | шт | 14 |
| 44 | С113-1787 варіант 21 | З'єднувач латунний з PЗ 25R1" | шт | 10 |
| 45 | РН19-5-1 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76 мм цилiндрами, напiвцилiндрами та сегментами товщина iзоляцiйного шару 40 мм | 100м | 1,07 |
| 46 | & С113- 2150-15-1 варіант 27 | Ізоляцiя для труб-цилiндри діам.18мм товщиною 6мм С-16 | м | 16 |
| 47 | & С113- 2150-15-1 варіант 28 | Ізоляцiя для труб-цилiндри діам.22мм товщиною 6мм С-22 | м | 71 |
| 48 | & С113- 2150-15-1 варіант 29 | Ізоляцiя для труб-цилiндри діам.28мм товщиною 6мм С-28 | м | 17 |
| 49 | & С113- 2150-15-1 варіант 21 | Ізоляцiя для труб-цилiндри діам.28мм товщиною 9мм С-28 | м | 3 |
| 50 | & С1630- 451-1 варіант 26 | Екран захисний металевий для радіаторів Н- 500 L=630мм | шт | 2 |
| 51 | & С1630- 451-1 варіант 27 | Екран захисний металевий для радіаторів Н- 500 L=930мм | шт | 1 |
| 52 | & С1630- 451-1 варіант 28 | Екран захисний металевий для радіаторів Н- 500 L=1230мм | шт | 3 |
| 53 | & С1630- 451-1 варіант 29 | Екран захисний металевий для радіаторів Н- 500 L=1630мм | шт | 2 |
|  |  | Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-05 на Вентиляція |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Вентиляція |  |  |
| 1 | Е46-27-3 | Пробивання отворів в конструкціях з цегли | м3 | 1,61 |
| 2 | Е20-34-1 | Установлення агрегатів повітряно- опалювальних масою до 0,25 т | шт | 2 |
| 3 | С1630-1488 варіант 2 | Припливно-витяжна установка з рекуперацією тепла Nу0,054кВт з міні догрівом 0,0055 кВт | шт | 2 |
| 4 | РН15-129-1 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 2 |
| 5 | С130-60 варіант 4 | Канальний осьовий вентилятор Ny=0,016кВт n=2350 хв | шт | 1 |
| 6 | С130-60 варіант 5 | Канальний осьовий вентилятор Ny=0,008кВт n=2400 хв | шт | 1 |
| 7 | & С111-120-1 варіант 4 | Решітка вентиляційна 150х150 | шт | 1 |
| 8 | Е20-11-1 | Установлення вентиляційних грат | грати | 2 |
| 9 | & С111-120-1 варіант 5 | Решітка вентиляційна 150х150 | шт | 2 |
|  |  | Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-06 на Зовнішнє опорядження |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Зовнiшнє оздоблення |  |  |
| 1 | ЕН15-78-1 к=1,15 | Утеплення фасадів мінватою товщиною 100 мм з опорядженням декоротивним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | 100 м2 | 1,26 |
| 2 | С114-97 варіант 2 | Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75 | м3 | 13,482 |
| 3 | & С111-136-1 варіант 6 | Дюбелі фасадний 180 | шт | 1018 |
| 4 | & С111- 1901-1 варіант 3 | Cуміш клейова Cerezit | кг | 1512 |
| 5 | & С111-762-1 варіант 4 | Склосітка | м2 | 144,9 |
| 6 | & С111- 1901-1-2 варіант 3 | Грунтовка кварцева | л | 21,42 |
| 7 | & С111-219-1 варіант 4 | Декоративна суміш Короїд | кг | 340,2 |
| 8 | & С111- 1901-1 варіант 5 | Фарба акрилова фасадна Cerezit | кг | 63,2 |
| 9 | & С111-826-1 варіант 4 | Профілі цокольні | м | 4,15 |
| 10 | & С111-136-1 варіант 7 | Дюбелі монтажні | шт | 99,77 |
| 11 | ЕН15-78-3 к=1,15 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоротивним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм | 100 м2 | 0,232 |
| 12 | С114-97 варіант 3 | Плити теплоiзоляцiйнi з пiнопласту полiстирольного, марка ПСБС-25 | м3 | 0,72 |
| 13 | & С111-136-1 варіант 8 | Дюбелі фасадний 160 | шт | 144 |
| 14 | & С111- 1901-1 варіант 6 | Cуміш клейова Cerezit | кг | 275 |
| 15 | & С111-762-1 варіант 5 | Склосітка | м2 | 30,68 |
| 16 | & С111- 1901-1-2 варіант 4 | Грунтовка кварцева | л | 7,02 |
| 17 | & С111-219-1 варіант 6 | Декоративна суміш Короїд | кг | 66 |
| 18 | & С111- 1901-1 варіант 8 | Фарба акрилова фасадна Cerezit | кг | 12 |
| 19 | РН20-5-1 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | 100м2 | 1,5 |
| 20 | ЕН10-25-4 к=1,15 | Установлення віконних зливів | 100м | 0,2 |
| 21 | & С111-826- 1 варіант 5 | Віконні зливи | м | 20 |
| 22 | & С111- 1849-1 варіант 2 | Шурупи самонарізні | шт | 150 |
| 23 | РН8-40-5 | Улаштування з листової сталi парапетiв | 100м | 0,48 |
| 24 | & С111-826-1 варіант 14 | Парапети ширина 0,5м | м | 48 |
| 25 | & С111- 1849-1 варіант 1 | Шурупи самонарізні | шт | 560 |
|  |  | водостічна система |  |  |
| 26 | РН8-42-2 | Улаштування жолобiв | 100м | 0,09 |
| 27 | & С111-826-1 варіант 19 | Ринва | м | 9 |
| 28 | & С111-115-1 варіант 5 | Гаки ринви | шт | 14 |
| 29 | РН8-41-2 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | 100м | 0,09 |
| 30 | & С111-826-4 варіант 3 | Водостічні труби Д=100мм | м | 9 |
| 31 | & С111-115-1 варіант 6 | Воронки | шт | 1 |
| 32 | & С111- 1849-6 варіант 3 | Коліна | шт | 3 |
| 33 | & С111- 1849-6 варіант 4 | Хомут труби з дюбелем | шт | 6 |
| 34 | & С111- 1849-6 варіант 5 | Муфта | шт | 3 |
|  |  | Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-07 на Благоустрій |  |  |
|  |  | Роздiл 1. СХОДИ |  |  |
| 1 | РН13-15-5 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100м2 | 0,015 |
| 2 | РН1-18-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,0035 |
| 3 | РН2-14-1 | Улаштування бетонних фундаментів | 100 м3 | 0,0075 |
| 4 | РН3-28-1 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли | 100 м3 | 0,0073 |
| 5 | ЕН11-11-18 | Армування сходів металевою сіткою | 100м2 | 0,086 |
| 6 | & С111-742-1 варіант 2 | Сітка металева | м2 | 8,6 |
| 7 | ЕН15-26-1 к=1,15 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | 1 м2 | 8,6 |
| 8 | С111-283 варіант 2 | Плитки керамiчнi | м2 | 8,77 |
| 9 | & С111-329-1 варіант 3 | Клейова суміш Cerezit CM 11 | кг | 44,72 |
| 10 | С111-1608 варіант 3 | Суха суміш Cerezit CЕ33 | кг | 3,92 |
| 11 | Е9-75-2 | Виготовлення штирів із арматури | т | 0,004 |
| 12 | & С111-826-1 варіант 9 | Арматура Ф10мм | м | 6 |
| 13 | Е9-75-2 | Виготовлення огородження сходів | т | 0,022 |
| 14 | РН12-54-4 | Фарбування металевих грат,бiлилом з додаванням колера за 2 рази | 100м2 | 0,05 |
|  |  | Роздiл 2. Пандус |  |  |
|  |  | Фундамент |  |  |
| 15 | РН1-18-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,12 |
| 16 | РН2-14-1 | Улаштування бетонної пiдпiрної стінки | 100 м3 | 0,064 |
| 17 | РН7-16-4 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 1 |
| 18 | РН20-15-8 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5 | 100м3 | 0,07548 |
|  |  | Пандус |  |  |
| 19 | РН7-16-1 | Улаштування підстильного шару з гравію | м3 | 3,48 |
| 20 | РН7-16-3 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 4,35 |
| 21 | РН7-16-2 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 1,74 |
| 22 | РН18-49-1 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | 100м2 | 0,18 |
| 23 | С1426-11789 варіант 1 | Бруківка | м2 | 18,2 |
| 24 | РН18-30-1 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 24 |
| 25 | & С1426- 11709-ИНБ1 варіант 2 | Поребрик 1000х200х80 | шт | 24 |
| 26 | Е9-75-2 | Виготовлення огородження пандуса | т | 0,32 |
| 27 | РН20-12-1 | Монтаж огородження пандуса | 1т | 0,32 |
| 28 | РН12-54-4 | Фарбування металевих конструкцій за 2 рази | 100м2 | 0,12 |
| 29 | & С111-826-1 варіант 10 | Труба металева діам.50мм | м | 66 |
| 30 | & С111-826-1 варіант 17 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм | м | 40 |
| 31 | РН9-13-1 | Ремонт сталевих драбин | т | 0,16 |
|  |  | Роздiл 3. Відмостка |  |  |
| 32 | РН1-18-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (під поребрик) | 100 м3 | 0,025 |
| 33 | РН18-49-1 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | 100м2 | 0,41 |
| 34 | С1426-11789 варіант 1 | Бруківка | м2 | 41,41 |
| 35 | РН18-30-1 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 41 |
| 36 | & С1426- 11709-ИНБ1 варіант 1 | Поребрик 1000х200х80 | шт | 41 |

Примітка:

При укладення договору підряду, переможець подає Договірну ціну відповідно до змін, затверджених Наказом Мінрегіону від 01.12.2022 №244 «Про внесення зміни до Кошторисних норм України у будівництві»