# З метою реалізації проекту  – «Капітальний ремонт системи опалення Калуського ліцею №5 на вул. Хіміків, 20 в м. Калуш Івано-Франківської області. Коригування кошторисної частини робочого проекту», 24.05.2023р. в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» оголошено відкриті торги з особливостями по закупівлі робіт «Капітальний ремонт системи опалення Калуського ліцею №5 на вул. Хіміків, 20 в м. Калуш Івано-Франківської області. Коригування кошторисної частини робочого проекту», (Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-05-24-004895-a) – очікуваною вартістю -                           2 825 650,80 грн. з ПДВ.

З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. N 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі,  по предмету закупівлі «Капітальний ремонт системи опалення Калуського ліцею №5 на вул. Хіміків, 20 в м. Калуш Івано-Франківської області. Коригування кошторисної частини робочого проекту», (Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-05-24-004895-a),  повідомляємо:

Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Згідно Рішення сесії Калуської міської ради від 26.01.2023р. №1878 «Про внесення змін до рішення «Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023рік» (Код бюджету 0953100000) від 22.12.2022р.№1849».

Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:

Визначення очікуваної вартості по об’єкту «Капітальний ремонт системи опалення Калуського ліцею №5 на вул. Хіміків, 20 в м. Калуш Івано-Франківської області. Коригування кошторисної частини робочого проекту» було здійснено Замовником відповідно до вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 №708 «Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі»(із змінами), з урахуванням чинних кошторисних норм України, які затверджені  наказом «Міністерства розвитку громад та територій України від 31.12.2021р. №374, наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», та зведеного кошторисного розрахунку на об’єкт будівництва відповідно до розробленої та затвердженої проєктно-кошторисної документації з врахуванням позитивного експертного звіту щодо розгляду проектної документації від 27.04.2023р. № 09-0064/01-23.

Разом по зведеному кошторисному розрахунку (без ПДВ): 2 485 936,00 грн. – глава 10 (утримання служби замовника та інжинірингові послуги) – 58 032,00грн. – глава 12 (проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд) – 15 714,00грн.  – (кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва) – 57 481,00грн. + (ПДВ 20%) – 470 941,80грн. = 2 825 650,80 грн. з ПДВ.

2 485 936,00 грн - 58 032,00грн - 15 714,00грн. - 57 481,00грн. +470 941,80грн. = 2 825 650,80 грн. з ПДВ

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі :

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені згідно проектно-кошторисної документації.

Технічне вимоги щодо закупівлі робіт «Капітальний ремонт системи опалення Калуського ліцею №5 на вул. Хіміків, 20 в м. Калуш Івано-Франківської області. Коригування кошторисної частини робочого проекту», (Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-05-24-004895-a) передбачено Додатком 3 до тендерної документації (Технiчна специфiкацiя).

Додаток 3 до Тендерної документації Технічна специфікація

по об’єкту «Капітальний ремонт системи опалення Калуського ліцею №5 на вул. Хіміків, 20 в м. Калуш Івано-Франківської області. Коригування кошторисної частини робочого проекту»

Клас наслідків (відповідальності) – СС2

| № п/п | Обґрунтування (шифр норми | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на Капітальний ремонт системи опалення лівого крила ліцею |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Матеріали та обладнання |  |  |
| 1 | КР15-90-2 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | 100кВт | 0,61544 |
| 2 | & С171-734-1 варіант 2 | Радіатор сталевий панельний, тип 33, Н=500мм, L=1200мм | шт | 2 |
| 3 | & С171-734-1 варіант 3 | Радіатор сталевий панельний, тип 22, Н=300мм, L=1400мм | шт | 11 |
| 4 | & С171-734-1 варіант 4 | Радіатор сталевий панельний, тип 22, Н=300мм, L=1600мм | шт | 1 |
| 5 | & С171-734-1 варіант 5 | Радіатор сталевий панельний, тип 22, Н=400мм, L=1100мм | шт | 3 |
| 6 | & С171-734-1 варіант 6 | Радіатор сталевий панельний, тип 22, Н=500мм, L=500мм | шт | 1 |
| 7 | & С171-734-1 варіант 12 | Радіатор сталевий панельний, тип 22, Н=500мм, L=600мм | шт | 1 |
| 8 | & С171-734-1 варіант 7 | Радіатор сталевий панельний, тип 22, Н=500мм, L=700мм | шт | 2 |
| 9 | & С171-734-1 варіант 8 | Радіатор сталевий панельний, тип 22, Н=500мм, L=800мм | шт | 13 |
| 10 | & С171-734-1 варіант 9 | Радіатор сталевий панельний, тип 22, Н=500мм, L=1000мм | шт | 5 |
| 11 | & С171-734-1 варіант 10 | Радіатор сталевий панельний, тип 22, Н=500мм, L=1200мм | шт | 4 |
| 12 | & С171-734-1 варіант 11 | Радіатор сталевий панельний, тип 22, Н=500мм, L=1400мм | шт | 1 |
| 13 | КБ26-30-1 | Улаштування теплоізоляції плоских поверхонь з фольгованої самоклеючої ізоляції | 10 м2 | 3,26 |
| 14 | С111-566-3 варіант 2 | Теплоізоляція рулонна самоклеюча фольгована товщиною 6 мм | м2 | 32,6 |
|  |  | Роздiл 2. Арматура |  |  |
| 15 | КР15-22-1 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | 100 шт | 1,4 |
| 16 | & С1-741-1- 29 варіант 2 | Терморегулятор радіаторний прямий RA-DV 1/2" | шт | 76 |
| 17 | & С1-741-1- 29 варіант 3 | Термостатичний елемент з захисним кожухом RA2920 | шт | 18 |
| 18 | & С1-741-1- 29 варіант 4 | Термостатичний елемент RA2991 | шт | 58 |
| 19 | & С1-741-2- 2А варіант 2 | Клапан запірний Ду15 RLV-S | шт | 76 |
| 20 | С1630-651 варіант 2 | Кран кульовий для зливу дiаметр 15 мм | шт | 2 |
| 21 | С1630-1910 варіант 2 | Крани кульові муфтові з американкою діам.15 мм | шт | 2 |
| 22 | КР15-104-5 | Установлення кранів повітряних | комплект | 37 |
| 23 | & С1-9053- 1-2Е варіант 2 | Кран для спуску повітря (Маєвського) | шт | 37 |
| 24 | КР15-20-3 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм | 100шт | 0,02 |
| 25 | С1630-2014 варіант 2 | Кран шаровий стальний 11с42п , діаметр 50мм | шт | 1 |
| 26 | С130-966 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт | 4 |
| 27 | С1630-671 варіант 2 | Балансувальний клапан (вентиль) Zetkama 447 Ду 50 | шт | 1 |
| 28 | С113-1865 варіант 2 | Заглушка радіаторів | шт | 37 |
| 29 | С1630-134 варіант 2 | Ніпель бр. 20х15 мм | шт | 74 |
| 30 | С130-485-1 варіант 2 | Кронштейни для крiплення радiаторiв | 100шт | 0,32 |
|  |  | Роздiл 3. Трубопроводи |  |  |
| 31 | КР15-19-1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20мм | 100м | 2,3 |
| 32 | С113-1697 варіант 2 | Труби полiпропiленовi KAN Therm stabi glass PN 20 дiам. 20 мм | м | 230 |
| 33 | С113-1792 варіант 2 | Муфта діам. 20 мм | шт | 74 |
| 34 | С113-1705 варіант 2 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 252 |
| 35 | С113-1713 варіант 2 | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 210 |
| 36 | С113-1737 варіант 2 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 48 |
| 37 | С113-1799 варіант 2 | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм | шт | 8 |
| 38 | С113-1808 варіант 2 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм | шт | 152 |
| 39 | С113-1879 варіант 3 | Кріплення для труб дiам. 20 мм | шт | 230 |
| 40 | КР15-19-2 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25мм | 100м | 0,1 |
| 41 | С113-1698 варіант 2 | Труби полiпропiленовi KAN Therm stabi glass PN 20 дiам. 25 мм | м | 10 |
| 42 | С113-1706 варіант 2 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 6 |
| 43 | С113-1738 варіант 2 | Трійник із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 4 |
| 44 | С113-1776 варіант 2 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм | шт | 4 |
| 45 | С113-1811 варіант 2 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм | шт | 20 |
| 46 | С113-1793 варіант 2 | Муфта діам. 25 мм | шт | 4 |
| 47 | С113-1879 варіант 2 | Кріплення для труб дiам. 25 мм | шт | 8 |
| 48 | КР15-19-3 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32мм | 100м | 0,1 |
| 49 | С113-1699 варіант 2 | Труби полiпропiленовi KAN Therm stabi glass PN 20 дiам. 32 мм | м | 10 |
| 50 | С113-1778 варіант 2 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25мм | шт | 2 |
| 51 | С113-1794 варіант 2 | Муфта діам. 32 мм | шт | 4 |
| 52 | С113-1707 варіант 2 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 20 |
| 53 | С113-1881 варіант 2 | Кріплення для труб дiам. 32 мм | шт | 8 |
| 54 | КР15-19-4 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40мм | 100м | 0,18 |
| 55 | С113-1700 варіант 2 | Труби полiпропiленовi KAN Therm stabi glass PN 20 дiам. 40мм | м | 18 |
| 56 | С113-1781 варіант 2 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х32мм | шт | 2 |
| 57 | С113-1748 варіант 3 | Трiйник редукцiйний iз полiпропiлену дiам. 40х32х40 мм | шт | 2 |
| 58 | С113-1795 варіант 2 | Муфта діам. 40 мм | шт | 8 |
| 59 | С113-1882 варіант 2 | Хомут із шурупом діам. 40 мм | шт | 14 |
| 60 | КР15-19-5 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50мм | 100м | 0,46 |
| 61 | С113-1701 варіант 2 | Труби полiпропiленовi KAN Therm stabi glass PN 20 дiам. 50 мм | м | 46 |
| 62 | С113-1741 варіант 2 | Трiйник iз полiпропiлену ред.дiам. 50х32х50мм | шт | 6 |
| 63 | С113-1783 варіант 2 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х40мм | шт | 2 |
| 64 | С113-1796 варіант 2 | Муфта діам. 50 мм | шт | 16 |
| 65 | С113-1883 варіант 2 | Хомут із шурупом діам. 50 мм | шт | 32 |
| 66 | КР15-19-6 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63мм | 100м | 0,4 |
| 67 | С113-1702 варіант 2 | Труби полiпропiленовi KAN Therm stabi glass SDR6 PN20 дiам. 63х10,5 мм | м | 40 |
| 68 | С113-1742 варіант 2 | Трiйник iз полiпропiлену ред. дiам. 63х32х63мм | шт | 8 |
| 69 | С113-1784 варіант 2 | Перехiд редукцiйний /редукцiя/ дiам. 63х50мм | шт | 2 |
| 70 | С113-1797 | Муфта діам. 63 мм | шт | 14 |
| 71 | С113-1816 варіант 2 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63х2" мм | шт | 2 |
| 72 | С113-1710 варіант 2 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм | шт | 6 |
| 73 | С113-1884 варіант 2 | Хомут із шурупом діам. 63 мм | шт | 30 |
|  |  | Роздiл 4. Ізоляція трубопроводів |  |  |
| 74 | КР19-21-1 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | 100м | 1,74 |
| 75 | С113-1702 варіант 7 | Термоізоляція THERMAFLEX FRZ E-63/9 | м | 90 |
| 76 | С113-1702 варіант 8 | Термоізоляція THERMAFLEX FRZ E-50/9 | м | 46 |
| 77 | С113-1702 варіант 4 | Термоізоляція THERMAFLEX FRZ 42х9 | м | 18 |
| 78 | С113-1702 варіант 3 | Термоізоляція THERMAFLEX FRZ 35х6 | м | 10 |
| 79 | С113-1702 варіант 6 | Термоізоляція THERMAFLEX FRZ 22х6 | м | 10 |
|  |  | Роздiл 5. Інші роботи |  |  |
| 80 | КР15-62-1 | Прочищення радіаторів центрального опалення масою до 80 кг | 100шт | 0,28 |
| 81 | КР15-62-2 | Прочищення радіаторів центрального опалення масою понад 80 до 160 кг | 100шт | 0,1 |
| 82 | КР20-25-10 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стелях | 10шт | 0,4 |
| 83 | КР20-27-1 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | 100шт | 0,1 |
| 84 | КР20-31-1 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах | 100шт | 0,26 |
| 85 | КР20-31-3 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях | 100шт | 0,04 |
| 86 | КР7-31-5 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | 100м | 0,8 |
| 87 | С111-1722 варіант 2 | Плінтуси для підлог з пластикату | м | 80 |
| 88 | КР15-85-4 | Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих електрозварних труб дiаметром 80 мм (гільзи) | 100м | 0,02 |
| 89 | С113-153 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм | м | 2 |
| 90 | КР15-85-3 | Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих електрозварних труб дiаметром 65 мм (гільзи) | 100м | 0,015 |
| 91 | С113-142 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм | м | 1,5 |
| 92 | КР15-83-3 | Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 25 мм (гільзи) | 100м | 0,04 |
| 93 | С113-3 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 4 |
|  |  | Роздiл 6. Демонтаж |  |  |
| 94 | КР15-85-2 к=0,4 | Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих електрозварних труб дiаметром 50 мм. Демонтаж | 100м | 0,6 |
| 95 | КР15-83-5 к=0,4 | Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 40 мм. Демонтаж | 100м | 0,18 |
| 96 | КР15-83-4 к=0,4 | Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 32 мм.Демонтаж | 100м | 0,3 |
| 97 | КР15-83-3 к=0,4 | Демонтаж трубопроводiв опалення зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 25 мм | 100м | 0,1 |
| 98 | КР15-83-1 к=0,4 | Демонтаж трубопроводiв опалення зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 15 мм | 100м | 0,18 |
| 99 | КР15-47-1 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | 100шт | 0,31 |
|  |  | Роздiл 7. Гребінка |  |  |
| 100 | КБ18-15-2 | Установлення гребінок пароводорозподільних зі стальних труб, зовнішній діаметр корпуса 159 мм | шт | 2 |
| 101 | С130-255 | Гребінки паро-водорозподільні із сталевих труб з фланцями, болтами, прокладками, кронштейнами, зовнішній діаметр корпуса 159 мм, довжина корпуса 1 м, 4 патрубка, зовнішній діаметр патрубка 57 мм | комплект | 2 |
| 102 | КР15-104-4 | Установлення термометрів в оправі прямих або кутових | комплект | 2 |
| 103 | С1630-986 варіант 2 | Термометр з оправою | шт | 2 |
| 104 | КР15-104-2 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 2 |
| 105 | & С1630- 6715 варіант 2 | Кран манометричний трьохходовий Ду15 | шт | 2 |
| 106 | С1630-1159 варіант 2 | Манометр технічний показуючий ОМБ 0,6мПа, Ду15 | комплект | 2 |
| 107 | КР15-99-1 | Установлення розповітрювачів | шт | 2 |
| 108 | & С1-9053- 1-2Еваріант 3 | Повітровідвідник автоматичний, діаметр 15мм | шт | 2 |
| 109 | КР15-22-1 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | 100 шт | 0,02 |
| 110 | С1630-651 варіант 2 | Кран кульовий для зливу дiаметр 15 мм | шт | 2 |
|  |  | Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02. на Капітальний ремонт системи опалення правого крила ліцею. |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Матеріали та обладнання |  |  |
| 1 | КР15-90-2 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | 100кВт | 0,75475 |
| 2 | & С171-734-1 варіант 2 | Радіатор сталевий панельний, тип 33, Н=500мм, L=1200мм | шт | 6 |
| 3 | & С171-734-1 варіант 15 | Радіатор сталевий панельний, тип 22, Н=400мм, L=1400мм | шт | 4 |
| 4 | & С171-734-1 варіант 6 | Радіатор сталевий панельний, тип 22, Н=500мм, L=500мм | шт | 3 |
| 5 | & С171-734-1 варіант 8 | Радіатор сталевий панельний, тип 22, Н=500мм, L=800мм | шт | 7 |
| 6 | & С171-734-1 варіант 16 | Радіатор сталевий панельний, тип 22, Н=500мм, L=900мм | шт | 10 |
| 7 | & С171-734-1 варіант 9 | Радіатор сталевий панельний, тип 22, Н=500мм, L=1000мм | шт | 4 |
| 8 | & С171-734-1 варіант 10 | Радіатор сталевий панельний, тип 22, Н=500мм, L=1200мм | шт | 4 |
| 9 | & С171-734-1 варіант 11 | Радіатор сталевий панельний, тип 22, Н=500мм, L=1400мм | шт | 1 |
| 10 | КБ26-30-1 | Улаштування теплоізоляції плоских поверхонь з фольгованої самоклеючої ізоляції | 10 м2 | 3,26 |
| 11 | С111-566-3 варіант 2 | Теплоізоляція рулонна самоклеюча фольгована товщиною 6 мм | м2 | 32,6 |
|  |  | Роздiл 2. Арматура |  |  |
| 12 | КР15-22-1 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | 100 шт | 1,4 |
| 13 | & С1-741-1-29 варіант 2 | Терморегулятор радіаторний прямий RA-DV 1/2" | шт | 69 |
| 14 | & С1-741-1- 29 варіант 3 | Термостатичний елемент з захисним кожухом RA2920 | шт | 23 |
| 15 | & С1-741-1- 29 варіант 4 | Термостатичний елемент RA2991 | шт | 46 |
| 16 | & С1-741-2- 2А варіант 2 | Клапан запірний Ду15 RLV-S | шт | 69 |
| 17 | С1630-651 варіант 2 | Кран кульовий для зливу дiаметр 15 мм | шт | 2 |
| 18 | С1630-1910 варіант 2 | Крани кульові муфтові з американкою діам. 15 мм | шт | 2 |
| 19 | КР15-104-5 | Установлення кранів повітряних | комплект | 30 |
| 20 | & С1-9053- 1-2Е варіант 2 | Кран для спуску повітря (Маєвського) | шт | 30 |
| 21 | КР15-20-3 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100мм | 100шт | 0,02 |
| 22 | С1630-2014 варіант 2 | Кран шаровий стальний 11с42п , діаметр 50мм | шт | 1 |
| 23 | С130-966 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт | 4 |
| 24 | С1630-671 варіант 2 | Балансувальний клапан (вентиль) Zetkama 447 Ду 50 | шт | 1 |
| 25 | С113-1865 варіант 2 | Заглушка радіаторів | шт | 30 |
| 26 | С1630-134 варіант 2 | Ніпель бр. 20х15 мм | шт | 60 |
| 27 | С130-485-1 варіант 2 | Кронштейни для крiплення радiаторiв | 100шт | 0,3 |
|  |  | Роздiл 3. Трубопроводи |  |  |
| 28 | КР15-19-1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20мм | 100м | 2,3 |
| 29 | С113-1697 варіант 2 | Труби полiпропiленовi KAN Therm stabi glass PN 20 дiам. 20 мм | м | 230 |
| 30 | С113-1792 варіант 2 | Муфта діам. 20 мм | шт | 74 |
| 31 | С113-1705 варіант 2 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 252 |
| 32 | С113-1713 варіант 2 | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 210 |
| 33 | С113-1737 варіант 2 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 48 |
| 34 | С113-1799 варіант 2 | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2"мм | шт | 8 |
| 35 | С113-1808 варіант 2 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2"мм | шт | 152 |
| 36 | С113-1879 варіант 3 | Кріплення для труб дiам. 20 мм | шт | 230 |
| 37 | КР15-19-2 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25мм | 100м | 0,1 |
| 38 | С113-1698 варіант 2 | Труби полiпропiленовi KAN Therm stabi glass PN 20 дiам. 25 мм | м | 10 |
| 39 | С113-1706 варіант 2 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 6 |
| 40 | С113-1738 варіант 2 | Трійник із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 4 |
| 41 | С113-1776 варіант 2 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20мм | шт | 4 |
| 42 | С113-1811 варіант 2 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4"мм | шт | 20 |
| 43 | С113-1793 варіант 2 | Муфта діам. 25 мм | шт | 4 |
| 44 | С113-1879 варіант 2 | Кріплення для труб дiам. 25 мм | шт | 8 |
| 45 | КР15-19-3 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32мм | 100м | 0,1 |
| 46 | С113-1699 варіант 2 | Труби полiпропiленовi KAN Therm stabi glass PN 20 дiам. 32 мм | м | 10 |
| 47 | С113-1778 варіант 2 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25мм | шт | 2 |
| 48 | С113-1794 варіант 2 | Муфта діам. 32 мм | шт | 4 |
| 49 | С113-1707 варіант 2 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 20 |
| 50 | С113-1881 варіант 2 | Кріплення для труб дiам. 32 мм | шт | 8 |
| 51 | КР15-19-4 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40мм | 100м | 0,18 |
| 52 | С113-1700 варіант 2 | Труби полiпропiленовi KAN Therm stabi glass PN 20 дiам. 40мм | м | 18 |
| 53 | С113-1781 варіант 2 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х32мм | шт | 2 |
| 54 | С113-1748 варіант 3 | Трiйник редукцiйний iз полiпропiлену дiам. 40х32х40 мм | шт | 2 |
| 55 | С113-1795 варіант 2 | Муфта діам. 40 мм | шт | 8 |
| 56 | С113-1882 варіант 2 | Хомут із шурупом діам. 40 мм | шт | 14 |
| 57 | КР15-19-5 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50мм | 100м | 0,46 |
| 58 | С113-1701 варіант 2 | Труби полiпропiленовi KAN Therm stabi glass PN 20 дiам. 50 мм | м | 46 |
| 59 | С113-1741 варіант 2 | Трiйник iз полiпропiлену ред.дiам. 50х32х50мм | шт | 6 |
| 60 | С113-1783 варіант 2 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х40мм | шт | 2 |
| 61 | С113-1796 варіант 2 | Муфта діам. 50 мм | шт | 16 |
| 62 | С113-1883 варіант 2 | Хомут із шурупом діам. 50 мм | шт | 32 |
| 63 | КР15-19-6 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63мм | 100м | 1,36 |
| 64 | С113-1702 варіант 2 | Труби полiпропiленовi KAN Therm stabi glass SDR6 PN20 дiам. 63х10,5 мм | м | 136 |
| 65 | С113-1742 варіант 2 | Трiйник iз полiпропiлену ред. дiам. 63х32х63мм | шт | 8 |
| 66 | С113-1784 варіант 2 | Перехiд редукцiйний /редукцiя/ дiам. 63х50мм | шт | 2 |
| 67 | С113-1797 | Муфта діам. 63 мм | шт | 44 |
| 68 | С113-1816 варіант 2 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63х2" мм | шт | 2 |
| 69 | С113-1710 варіант 2 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм | шт | 24 |
| 70 | С113-1884 варіант 2 | Хомут із шурупом діам. 63 мм | шт | 126 |
|  |  | Роздiл 4. Ізоляція трубопроводів |  |  |
| 71 | КР19-21-1 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | 100м | 2,54 |
| 72 | С113-1702 варіант 7 | Термоізоляція THERMAFLEX FRZ E-63/9 | м | 136 |
| 73 | С113-1702 варіант 8 | Термоізоляція THERMAFLEX FRZ E-50/9 | м | 46 |
| 74 | С113-1702 варіант 4 | Термоізоляція THERMAFLEX FRZ 42х9 | м | 18 |
| 75 | С113-1702 варіант 3 | Термоізоляція THERMAFLEX FRZ 35х6 | м | 10 |
| 76 | С113-1702 варіант 6 | Термоізоляція THERMAFLEX FRZ 22х6 | м | 10 |
|  |  | Роздiл 5. Інші роботи |  |  |
| 77 | КР15-62-1 | Прочищення радіаторів центрального опалення масою до 80 кг | 100шт | 0,26 |
| 78 | КР15-62-2 | Прочищення радіаторів центрального опалення масою понад 80 до 160 кг | 100шт | 0,04 |
| 79 | КР20-25-10 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стелях | 10шт | 0,4 |
| 80 | КР20-27-1 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | 100шт | 0,1 |
| 81 | КР20-31-1 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах | 100шт | 0,26 |
| 82 | КР20-31-3 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях | 100шт | 0,04 |
| 82 | КР20-31-3 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях | 100шт | 0,04 |
| 83 | КР7-31-5 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | 100м | 0,85 |
| 84 | С111-1722 варіант 2 | Плінтуси для підлог з пластикату | м | 85 |
| 85 | КР15-85-4 | Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих електрозварних труб дiаметром 80 мм (гільзи) | 100м | 0,02 |
| 86 | С113-153 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм | м | 2 |
| 87 | КР15-85-3 | Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих електрозварних труб дiаметром 65 мм (гільзи) | 100м | 0,015 |
| 88 | С113-142 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм | м | 1,5 |
| 89 | КР15-83-3 | Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 25 мм (гільзи) | 100м | 0,04 |
| 90 | С113-3 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 4 |
|  |  | Роздiл 6. Демонтаж |  |  |
| 91 | КР15-85-2 к=0,4 | Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих електрозварних труб дiаметром 50 мм. Демонтаж | 100м | 1,3 |
| 92 | КР15-83-5 к=0,4 | Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 40 мм. Демонтаж | 100м | 0,18 |
| 93 | КР15-83-4 к=0,4 | Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 32 мм. Демонтаж | 100м | 0,3 |
| 94 | КР15-83-3 к=0,4 | Демонтаж трубопроводiв опалення зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 25 мм | 100м | 0,1 |
| 95 | КР15-83-1 к=0,4 | Демонтаж трубопроводiв опалення зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 15 мм | 100м | 0,18 |
| 96 | КР15-47-1 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | 100шт | 0,3 |
|  |  | Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03. на Капітальний ремонт системи опалення столової. |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Матеріали та обладнання |  |  |
| 1 | КР15-90-2 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | 100кВт | 0,49142 |
| 2 | & С171-734-1 варіант 13 | Радіатор сталевий панельний, тип 22, Н=300мм, L=1200мм | шт | 1 |
| 3 | & С171-734-1 варіант 12 | Радіатор сталевий панельний, тип 22, Н=500мм, L=600мм | шт | 1 |
| 4 | & С171-734-1 варіант 8 | Радіатор сталевий панельний, тип 22, Н=500мм, L=800мм | шт | 3 |
| 5 | & С171-734-1 варіант 17 | Радіатор сталевий панельний, тип 22, Н=500мм, L=1100мм | шт | 7 |
| 6 | & С171-734-1 варіант 11 | Радіатор сталевий панельний, тип 22, Н=500мм, L=1400мм | шт | 11 |
| 7 | КБ26-30-1 | Улаштування теплоізоляції плоских поверхонь з фольгованої самоклеючої ізоляції | 10 м2 | 2,32 |
| 8 | С111-566-3 варіант 2 | Теплоізоляція рулонна самоклеюча фольгована товщиною 6 мм | м2 | 23,2 |
|  |  | Роздiл 2. Арматура |  |  |
| 9 | КР15-22-1 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | 100 шт | 1,26 |
| 10 | & С1-741-1- 29 варіант 2 | Терморегулятор радіаторний прямий RA-DV 1/2" | шт | 47 |
| 11 | & С1-741-1- 29 варіант 3 | Термостатичний елемент з захисним кожухом RA2920 | шт | 11 |
| 12 | & С1-741-1- 29 варіант 4 | Термостатичний елемент RA2991 | шт | 36 |
| 13 | & С1-741-2- 2А варіант 2 | Клапан запірний Ду15 RLV-S | шт | 47 |
| 14 | С1630-651 варіант 2 | Кран кульовий для зливу дiаметр 15 мм | шт | 10 |
| 15 | С1630-1910 варіант 2 | Крани кульові муфтові з американкою діам. 15 мм | шт | 2 |
| 16 | С1630-1910 варіант 3 | Крани кульові муфтові діам. 20 мм | шт | 10 |
| 17 | С1630-1910 варіант 4 | Крани кульові муфтові кутові діам. 15 мм | шт | 10 |
| 18 | КР15-104-5 | Установлення кранів повітряних | комплект | 24 |
| 19 | & С1-9053- 1-2Е варіант 2 | Кран для спуску повітря (Маєвського) | шт | 24 |
| 20 | КР15-20-3 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм | 100шт | 0,02 |
| 21 | С1630-2014 варіант 2 | Кран шаровий стальний 11с42п , діаметр 50мм | шт | 1 |
| 22 | С130-966 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт | 4 |
| 23 | С1630-671 варіант 2 | Балансувальний клапан (вентиль) Zetkama 447 Ду 50 | шт | 1 |
| 24 | С113-1865 варіант 2 | Заглушка радіаторів | шт | 24 |
| 25 | С1630-134 варіант 2 | Ніпель бр. 20х15 мм | шт | 48 |
| 26 | С130-485-1 варіант 2 | Кронштейни для крiплення радiаторiв | 100шт | 0,24 |
|  |  | Роздiл 3. Трубопроводи |  |  |
| 27 | КР15-19-1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | 1,5 |
| 28 | С113-1697 варіант 2 | Труби полiпропiленовi KAN Therm stabi glass PN 20 дiам. 20 мм | м | 150 |
| 29 | С113-1792 варіант 2 | Муфта діам. 20 мм | шт | 62 |
| 30 | С113-1705 варіант 2 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 152 |
| 31 | С113-1713 варіант 2 | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 62 |
| 32 | С113-1737 варіант 2 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 14 |
| 33 | С113-1799 варіант 2 | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм | шт | 12 |
| 34 | С113-1808 варіант 2 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм | шт | 96 |
| 35 | С113-1869 варіант 3 | Обвід діам. 20х2,8 мм | шт | 2 |
| 36 | С113-1869 варіант 4 | Хрестовина 20х2,8 мм | шт | 2 |
| 37 | С113-1879 варіант 3 | Кріплення для труб дiам. 20 мм | шт | 160 |
| 38 | КР15-19-2 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | 100м | 0,16 |
| 39 | С113-1698 варіант 2 | Труби полiпропiленовi KAN Therm stabi glass PN 20 дiам. 25 мм | м | 16 |
| 40 | С113-1706 варіант 2 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 34 |
| 41 | С113-1859 варіант 2 | Хрестовина діам. 25 мм | шт | 18 |
| 42 | С113-1870 варіант 3 | Обвід діам. 25х3,5 мм | шт | 18 |
| 43 | С113-1738 варіант 2 | Трійник із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 2 |
| 44 | С113-1776 варіант 2 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм | шт | 40 |
| 45 | С113-1802 варіант 2 | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм | шт | 20 |
| 46 | С113-1811 варіант 2 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм | шт | 20 |
| 47 | С113-1793 варіант 2 | Муфта діам. 25 мм | шт | 6 |
| 48 | С113-1879 варіант 2 | Кріплення для труб дiам. 25 мм | шт | 16 |
| 49 | КР15-19-3 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | 100м | 0,12 |
| 50 | С113-1699 варіант 2 | Труби полiпропiленовi KAN Therm stabi glass PN 20 дiам. 32 мм | м | 12 |
| 51 | С113-1778 варіант 3 | Перехiд редукцiйний /редукцiя/ дiам. 32х20 мм | шт | 2 |
| 52 | С113-1778 варіант 2 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм | шт | 6 |
| 53 | С113-1794 варіант 2 | Муфта діам. 32 мм | шт | 4 |
| 54 | С113-1707 варіант 2 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 2 |
| 55 | С113-1881 варіант 2 | Кріплення для труб дiам. 32 мм | шт | 12 |
| 56 | КР15-19-4 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм | 100м | 0,32 |
| 57 | С113-1700 варіант 2 | Труби полiпропiленовi KAN Therm stabi glass PN 20 дiам. 40мм | м | 32 |
| 58 | С113-1781 варіант 2 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х32 мм | шт | 2 |
| 59 | С113-1748 варіант 4 | Трiйник редукцiйний iз полiпропiлену дiам. 40х25х40 мм | шт | 2 |
| 60 | С113-1795 варіант 2 | Муфта діам. 40 мм | шт | 12 |
| 61 | С113-1882 варіант 2 | Хомут із шурупом діам. 40 мм | шт | 32 |
| 62 | КР15-19-5 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм | 100м | 0,82 |
| 63 | С113-1701 варіант 2 | Труби полiпропiленовi KAN Therm stabi glass PN 20 дiам. 50 мм | м | 82 |
| 64 | С113-1741 варіант 3 | Трiйник iз полiпропiлену ред.дiам. 50х25х50 мм | шт | 6 |
| 65 | С113-1741 варіант 4 | Трійник із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 6 |
| 66 | С113-1783 варіант 2 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х40 мм | шт | 2 |
| 67 | С113-1783 варіант 3 | Перехiд редукцiйний /редукцiя/ дiам. 50х32 мм | шт | 2 |
| 68 | С113-1796 варіант 2 | Муфта діам. 50 мм | шт | 28 |
| 69 | С113-1709 варіант 2 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 4 |
| 70 | С113-1883 варіант 2 | Хомут із шурупом діам. 50 мм | шт | 82 |
| 71 | КР15-19-6 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм | 100м | 0,3 |
| 72 | С113-1702 варіант 2 | Труби полiпропiленовi KAN Therm stabi glass SDR6 PN20 дiам. 63х10,5 мм | м | 30 |
| 73 | С113-1742 варіант 2 | Трiйник iз полiпропiлену ред. дiам. 63х32х63 мм | шт | 6 |
| 74 | С113-1784 варіант 2 | Перехiд редукцiйний /редукцiя/ дiам. 63х50 мм | шт | 2 |
| 75 | С113-1797 | Муфта діам. 63 мм | шт | 10 |
| 76 | С113-1816 варіант 2 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63х2" мм | шт | 2 |
| 77 | С113-1710 варіант 2 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм | шт | 4 |
| 78 | С113-1884 варіант 2 | Хомут із шурупом діам. 63 мм | шт | 30 |
|  |  | Роздiл 4. Ізоляція трубопроводів |  |  |
| 79 | КР19-21-1 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | 100м | 1,74 |
| 80 | С113-1702 варіант 7 | Термоізоляція THERMAFLEX FRZ E-63/9 | м | 30 |
| 81 | С113-1702 варіант 8 | Термоізоляція THERMAFLEX FRZ E-50/9 | м | 82 |
| 82 | С113-1702 варіант 4 | Термоізоляція THERMAFLEX FRZ 42х9 | м | 32 |
| 83 | С113-1702 варіант 3 | Термоізоляція THERMAFLEX FRZ 35х6 | м | 12 |
| 84 | С113-1702 варіант 6 | Термоізоляція THERMAFLEX FRZ 22х6 | м | 20 |
| 85 | С113-1883 варіант 3 | Протипожежна манжета для труби дiам. 20 мм | шт | 4 |
|  |  | Роздiл 5. Інші роботи |  |  |
| 86 | КР15-62-1 | Прочищення радіаторів центрального опалення масою до 80 кг | 100шт | 0,24 |
| 87 | КР20-25-10 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стелях | 10шт | 0,4 |
| 88 | КР20-27-1 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | 100шт | 0,02 |
| 89 | КР20-31-1 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах | 100шт | 0,2 |
| 90 | КР20-31-3 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях | 100шт | 0,04 |
| 91 | КР7-31-5 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | 100м | 0,6 |
| 92 | С111-1722 варіант 2 | Плінтуси для підлог з пластикату | м | 60 |
| 93 | КР15-85-4 | Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих електрозварних труб дiаметром 80 мм (гільзи) | 100м | 0,048 |
| 94 | С113-153 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщ. стінки 3 мм | м | 4,8 |
| 95 | КР15-85-3 | Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих електрозварних труб дiаметром 65 мм (гільзи) | 100м | 0,018 |
| 96 | С113-142 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм | м | 1,8 |
| 97 | КР15-83-3 | Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 25 мм (гільзи) | 100м | 0,024 |
| 98 | С113-3 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 2,4 |
|  |  | Роздiл 6. Демонтаж |  |  |
| 99 | КР15-85-2 к=0,4 | Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих електрозварних труб дiаметром 50 мм. Демонтаж | 100м | 1 |
| 100 | КР15-83-5 к=0,4 | Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 40 мм. Демонтаж | 100м | 0,26 |
| 101 | КР15-83-4 к=0,4 | Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 32 мм. Демонтаж | 100м | 0,3 |
| 102 | КР15-83-3 к=0,4 | Демонтаж трубопроводiв опалення зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 25 мм | 100м | 0,22 |
| 103 | КР15-83-1 к=0,4 | Демонтаж трубопроводiв опалення зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 15 мм | 100м | 0,38 |
| 104 | КР15-47-1 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | 100шт | 0,21 |
|  |  | Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04. на Капітальний ремонт системи опалення спортзалу. |  |  |
| 1 | КР15-90-2 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | 100кВт | 0,10602 |
| 2 | & С171-734-1 варіант 12 | Радіатор сталевий панельний, тип 22, Н=500мм, L=600мм | шт | 2 |
| 3 | & С171-734-1 варіант 8 | Радіатор сталевий панельний, тип 22, Н=500мм, L=800мм | шт | 3 |
| 4 | & С171-734-1 варіант 17 | Радіатор сталевий панельний, тип 22, Н=500мм, L=1100мм | шт | 2 |
| 5 | КБ18-3-1 | Установлення водопідігрівників швидкісних односекційних поверхнею нагріву однієї секції до 4 м2 | шт | 4 |
| 6 | С1630-256 варіант 2 | Тепловентилятор Volcano MINI АС N=20 кВт | шт | 4 |
| 7 | С130-142 варіант 3 | Настінний регулятор WING/VOLCANO (IP30) 1-4-0101-0438 | шт | 1 |
| 8 | С130-142 варіант 2 | Консоль монтажна набір для кріплення на стіні | шт | 4 |
| 9 | & С130-231-2 варіант 3 | Водяний шланг для підключення до тепловентилятора 3/4" -1,5м | шт | 4 |
| 10 | & С130-231-2 варіант 2 | Водяний шланг для підключення до тепловентилятора 3/4" -1,2м | шт | 4 |
| 11 | КБ26-30-1 | Улаштування теплоізоляції плоских поверхонь з фольгованої самоклеючої ізоляції | 10 м2 | 0,7 |
| 12 | С111-566-3 варіант 2 | Теплоізоляція рулонна самоклеюча фольгована товщиною 6 мм | м2 | 7 |
|  |  | Роздiл 1. Арматура |  |  |
| 13 | КР15-22-1 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | 100 шт | 1,26 |
| 14 | & С1-741-1- 29 варіант 2 | Терморегулятор радіаторний прямий RA-DV 1/2" | шт | 16 |
| 15 | & С1-741-1- 29 варіант 3 | Термостатичний елемент з захисним кожухом RA2920 | шт | 4 |
| 16 | & С1-741-1- 29 варіант 4 | Термостатичний елемент RA2991 | шт | 12 |
| 17 | & С1-741-2- 2А варіант 2 | Клапан запірний Ду15 RLV-S | шт | 16 |
| 18 | С1630-651 варіант 2 | Кран кульовий для зливу дiаметр 15 мм | шт | 4 |
| 19 | С1630-1910 варіант 2 | Крани кульові муфтові з американкою діам. 15 мм | шт | 3 |
| 20 | С1630-1910 варіант 3 | Крани кульові муфтові діам. 20 мм | шт | 3 |
| 21 | С1630-1910 варіант 4 | Крани кульові муфтові кутові діам. 15 мм | шт | 11 |
| 22 | КР15-104-5 | Установлення кранів повітряних | комплект | 11 |
| 23 | & С1-9053- 1-2Еваріант 2 | Кран для спуску повітря (Маєвського) | шт | 9 |
| 24 | & С1-9053- 1-2Еваріант 3 | Повітровідвідник автоматичний, діаметр 15 мм | шт | 2 |
| 25 | КР15-20-3 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм | 100шт | 0,02 |
| 26 | С1630-2014 варіант 2 | Кран шаровий стальний 11с42п , діаметр 50мм | шт | 1 |
| 27 | С130-966 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт | 4 |
| 28 | С1630-671 варіант 2 | Балансувальний клапан (вентиль) Zetkama 447 Ду 50 | шт | 1 |
| 29 | С113-1865 варіант 2 | Заглушка радіаторів | шт | 9 |
| 30 | С1630-134 варіант 2 | Ніпель бр. 20х15 мм | шт | 18 |
| 31 | С130-485-1 варіант 2 | Кронштейни для крiплення радiаторiв | 100шт | 0,09 |
|  |  | Роздiл 2. Трубопроводи |  |  |
| 32 | КР15-19-1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | 0,4 |
| 33 | С113-1697 варіант 2 | Труби полiпропiленовi KAN Therm stabi glass PN 20 дiам. 20 мм | м | 40 |
| 34 | С113-1792 варіант 2 | Муфта діам. 20 мм | шт | 18 |
| 35 | С113-1705 варіант 2 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 118 |
| 36 | С113-1713 варіант 2 | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 42 |
| 37 | С113-1737 варіант 2 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 4 |
| 38 | С113-1799 варіант 2 | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм | шт | 6 |
| 39 | С113-1808 варіант 2 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм | шт | 33 |
| 40 | С113-1879 варіант 3 | Кріплення для труб дiам. 20 мм | шт | 36 |
| 41 | КР15-19-2 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | 100м | 0,68 |
| 42 | С113-1698 варіант 2 | Труби полiпропiленовi KAN Therm stabi glass PN 20 дiам. 25 мм | м | 68 |
| 43 | С113-1706 варіант 2 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 18 |
| 44 | С113-1859 варіант 2 | Хрестовина діам. 25 мм | шт | 4 |
| 45 | С113-1870 варіант 3 | Обвід діам. 25х3,5 мм | шт | 4 |
| 46 | С113-1738 варіант 2 | Трійник із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 10 |
| 47 | С113-1776 варіант 2 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм | шт | 16 |
| 48 | С113-1802 варіант 2 | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм | шт | 14 |
| 49 | С113-1811 варіант 2 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм | шт | 14 |
| 50 | С113-1793 варіант 2 | Муфта діам. 25 мм | шт | 28 |
| 51 | С113-1879 варіант 2 | Кріплення для труб дiам. 25 мм | шт | 68 |
| 52 | КР15-19-3 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | 100м | 0,46 |
| 53 | С113-1699 варіант 2 | Труби полiпропiленовi KAN Therm stabi glass PN 20 дiам. 32 мм | м | 46 |
| 54 | С113-1778 варіант 2 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм | шт | 6 |
| 55 | С113-1794 варіант 2 | Муфта діам. 32 мм | шт | 4 |
| 56 | С113-1748 варіант 2 | Трiйник редукцiйний iз полiпропiлену дiам. 32х25х32 мм | шт | 10 |
| 57 | С113-1707 варіант 2 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 2 |
| 58 | С113-1881 варіант 2 | Кріплення для труб дiам. 32 мм | шт | 46 |
| 59 | КР15-19-4 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм | 100м | 0,12 |
| 60 | С113-1700 варіант 2 | Труби полiпропiленовi KAN Therm stabi glass PN 20 дiам. 40мм | м | 12 |
| 61 | С113-1781 варіант 2 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х32 мм | шт | 2 |
| 62 | С113-1748 варіант 4 | Трiйник редукцiйний iз полiпропiлену дiам. 40х25х40 мм | шт | 4 |
| 63 | С113-1795 варіант 2 | Муфта діам. 40 мм | шт | 4 |
| 64 | С113-1708 варіант 2 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм | шт | 2 |
| 65 | С113-1882 варіант 2 | Хомут із шурупом діам. 40 мм | шт | 12 |
| 66 | КР15-19-5 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм | 100м | 0,3 |
| 67 | С113-1701 варіант 2 | Труби полiпропiленовi KAN Therm stabi glass PN 20 дiам. 50 мм | м | 30 |
| 68 | С113-1741 варіант 3 | Трiйник iз полiпропiлену ред.дiам. 50х25х50 мм | шт | 2 |
| 69 | С113-1741 варіант 6 | Трiйник iз полiпропiлену ред.дiам. 50х20х50 мм | шт | 2 |
| 70 | С113-1741 варіант 5 | Трiйник iз полiпропiлену ред. дiам. 50х32х50 мм | шт | 2 |
| 71 | С113-1783 варіант 2 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х40 мм | шт | 2 |
| 72 | С113-1796 варіант 2 | Муфта діам. 50 мм | шт | 10 |
| 73 | С113-1709 варіант 2 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 4 |
| 74 | С113-1883 варіант 2 | Хомут із шурупом діам. 50 мм | шт | 30 |
| 75 | КР15-19-6 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм | 100м | 0,38 |
| 76 | С113-1702 варіант 2 | Труби полiпропiленовi KAN Therm stabi glass SDR6 PN20 дiам. 63х10,5 мм | м | 38 |
| 77 | С113-1742 варіант 2 | Трiйник iз полiпропiлену ред. дiам. 63х32х63 мм | шт | 4 |
| 78 | С113-1784 варіант 2 | Перехiд редукцiйний /редукцiя/ дiам. 63х50 мм | шт | 2 |
| 79 | С113-1797 | Муфта діам. 63 мм | шт | 12 |
| 80 | С113-1816 варіант 2 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63х2" мм | шт | 2 |
| 81 | С113-1710 варіант 2 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм | шт | 12 |
| 82 | С113-1884 варіант 2 | Хомут із шурупом діам. 63 мм | шт | 38 |
|  |  | Роздiл 3. Ізоляція трубопроводів |  |  |
| 83 | КР19-21-1 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | 100м | 0,68 |
| 84 | С113-1702 варіант 7 | Термоізоляція THERMAFLEX FRZ E-63/9 | м | 38 |
| 85 | С113-1702 варіант 8 | Термоізоляція THERMAFLEX FRZ E-50/9 | м | 30 |
| 86 | С113-1883 варіант 3 | Протипожежна манжета для труби дiам. 20 мм | шт | 4 |
|  |  | Роздiл 4. Інші роботи |  |  |
| 87 | КР15-62-1 | Прочищення радіаторів центрального опалення масою до 80 кг | 100шт | 0,09 |
| 88 | КР20-25-10 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стелях | 10шт | 0,4 |
| 89 | КР20-27-1 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | 100шт | 0,02 |
| 90 | КР20-31-1 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах | 100шт | 0,2 |
| 91 | КР20-31-3 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях | 100шт | 0,04 |
| 92 | КР7-31-5 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | 100м | 0,35 |
| 93 | С111-1722 варіант 2 | Плінтуси для підлог з пластикату | м | 35 |
| 94 | КР15-85-4 | Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих електрозварних труб дiаметром 80 мм (гільзи) | 100м | 0,012 |
| 95 | С113-153 варіант 2 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщ. стінки 3 мм | м | 1,2 |
| 96 | КР15-85-3 | Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих електрозварних труб дiаметром 65 мм (гільзи) | 100м | 0,006 |
| 97 | С113-142 варіант 2 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщ. стінки 3 мм | м | 0,6 |
| 98 | КР15-83-3 | Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 25 мм (гільзи) | 100м | 0,008 |
| 99 | С113-3 варіант 2 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 0,8 |
|  |  | Роздiл 5. Демонтаж |  |  |
| 100 | КР15-85-5 к=0,4 | Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих електрозварних труб дiаметром 100 мм. Демонтаж регістрів | 100м | 0,64 |
| 101 | КР15-85-2 к=0,4 | Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих електрозварних труб дiаметром 50 мм. Демонтаж | 100м | 0,54 |
| 102 | КР15-83-5 к=0,4 | Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 40 мм. Демонтаж | 100м | 1,2 |
| 103 | КР15-83-4 к=0,4 | Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 32 мм. Демонтаж | 100м | 0,06 |
| 104 | КР15-83-3 к=0,4 | Демонтаж трубопроводiв опалення зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 25 мм | 100м | 0,04 |
| 105 | КР15-83-1 к=0,4 | Демонтаж трубопроводiв опалення зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 15 мм | 100м | 0,22 |
| 106 | КР15-47-1 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | 100шт | 0,07 |
|  |  | Роздiл 6. Електропостачання |  |  |
| 107 | КМ8-526-1 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1 |
| 108 | & С103-6 варіант 2 | Авт. вимикач ETIMAT 6 1p С 16А (6 kA) | шт | 1 |
| 109 | КМ8-574-1 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2 | 100 жил | 0,18 |
| 110 | КМ8-399-1 | Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2 | 100 м | 2,34 |
| 111 | 15094-6031 варіант 2 | Провід перерiзом ПВСнгд 3х2,5 | 1000м | 0,054 |
| 112 | 15094-6031 варіант 5 | Провід перерiзом ПВСнгд 4х2,5 | 1000м | 0,004 |
| 113 | 15094-6031 варіант 4 | Провід перерiзом ПВСнгд 4х1,5 | 1000м | 0,088 |
| 114 | 15094-6031 варіант 3 | Провід перерiзом ПВСнгд 2х0,75 | 1000м | 0,088 |
| 115 | С1545-42 варіант 2 | Дюбель-шуруп забивний 6х40 | 100шт | 6 |
| 116 | КМ8-409-1 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | 100 м | 0,2 |
| 117 | С111-1301 варіант 2 | Труба гофрована ,діамерт 20мм | 1000м | 0,02 |
| 118 | С1513-2 варіант 2 | Наконечники НШВИ 2,5 | шт | 50 |
| 119 | КБ21-12-2 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 1,12 |
| 120 | & С101-14 варіант 2 | Короб 25х25 | м | 112 |
| 121 | & С103-6 варіант 3 | Коробка розподільча 100х100 | шт | 5 |

Примітка. Усі посилання в Технічній специфікації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі встановлено замовником відповідно до кошторисної документації, що затверджена експертним звітом.

Усі посилання в Технічній специфікації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника вважати «або еквівалент».