Керуючому справами

виконавчого комітету

Калуської міської ради,

голові редакційної колегії

Олегу САВЦІ

У відповідності до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Положення про офіційний сайт Калуської міської ради управління житлово-комунального господарства просить розмістити на офіційному сайті Калуської міської ради інформацію щодо оголошення в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» закупівлі **«**[Капітальний ремонт тротуарів на пр. Л.Українки в м. Калуші Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/42987843)» очікуваною вартістю 8 891 508 грн. за процедурою відкриті торги (з особливостями).

«01.06.2023р. відділом закупівель УЖКГ Калуської міської ради в системі публічних закупівель «Prozorro» на веб-порталі Уповноваженого органу [prozorro.gov.ua](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-22-020156-c) розміщено оголошення щодо закупівлі **«**[Капітальний ремонт тротуарів на пр. Л.Українки в м. Калуші Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/42987843)»- UA-2023-06-01-010221-a, за процедурою відкриті торги (з особливостями).

З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. N 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі **«**[Капітальний ремонт тротуарів на пр. Л.Українки в м. Калуші Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/42987843)»- UA-2023-06-01-010221-a, повідомляємо:

1. **Обґрунтування розміру бюджетного призначення:**

Рішенням сесії Калуської міської ради № 2075 від 11.04.2023р. «Про внесення змін до Програми капітального ремонту та утримання об’єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства Калуської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» на роботи з капітального ремонту тротуарів на пр. Л.Українки в м. Калуші Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) з місцевого бюджету передбачено 10 000 000,00 грн.

1. Очікувана вартість щодо закупівлі «Капітальний ремонт тротуарів на пр. Л.Українки в м. Калуші Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації)» визначена на підставі розробленого робочого проєкту «Капітальний ремонт тротуарів на пр. Л.Українки в м. Калуші Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації)», 2023р., із врахуванням передбачених бюджетних призначень у 2023 році.
2. **Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі:**

У зв’язку з виникненням необхідності у капітальному ремонті тротуарів на пр. Л.Українки, розроблено тендерну документацію на закупівлю «Капітальний ремонт тротуарів на пр. Л.Українки в м. Калуші Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації)».

Роботи повинні бути виконані відповідно до Технічної специфікації:

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**ДО ЗАКУПІВЛІ**

«Капітальний ремонт тротуарів на пр. Л.Українки в м. Калуші Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації)»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Примітка** |
| 1 | Розбирання бортових каменів | м | 1932 |   |
| 2 | Розбирання покриттів та основ бруківки з булижного каменю механізованим способом (1142 м2) | м3 | 114,2 |   |
| 3 | Розбирання цементно-бетонних покриттів (21 м2) | м3 | 2,1 |   |
| 4 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом (5547 м2) | м3 | 222 |   |
| 5 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3 | т сміття | 599,669 |   |
| 6 | Перевезення сміття до 5 км | т | 599,669 |   |
| 7 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм (270 мм)  | м2 | 482 |   |
| 8 | Перевезення грунту до 5 км без навантаження | т | 227,745 |   |
| 9 | Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня з твердим покриттям | колодязь | 29 |   |
| 10 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | м | 369 |   |
| 11 | Камені бортові БР 100.30.18 | м | 369 |   |
| 12 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 2208 |   |
| 13 | Поребрик 100.20.8 | м | 2208 |   |
| 14 | Улаштування основи тротуарів із щебеню: за товщини шару 14 см | м2 | 7192 |   |
| 15 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення (ФЕМ) з приготуванням піщано-цементної суміші: площадок та тротуарів, ширина понад 2 м | м2 | 7192 |   |
| 16 | Бруківка "Старе місто" 6 см | м2 | 7199,12 |   |
| 17 | Плитка тактильна (24 компл) | м2 | 64,8 |   |
| 18 | Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм | шт | 61,132 |   |

Детальна інформація щодо умов закупівлі **«**[Капітальний ремонт тротуарів на пр. Л.Українки в м. Калуші Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/42987843)» - UA-2023-06-01-010221-a розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель prozorro.gov.ua.

Крайній термін подання тендерних пропозицій Учасників в електронній системі закупівель: **до 10:00 год. 09 червня 2023 року**.

 Начальник УЖКГ міської ради Тарас ФІЦАК

Погоджено:

Заступник міського голови

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Богдан БІЛЕЦЬКИЙ