Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: кабелі та супутня продукція  за кодом ДК 021:2015:44320000-9

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня  2016року № 710 «Про ефективне використання коштів» надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

1.Обгрунтування  розміру  бюджетного призначення:

26972,50 грн. – розмір призначення, визначений відповідно до фактичної потреби.

2.Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Визначається  з урахуванням положень Примірної  методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі,затвердженої наказом Уповноваженого органу від 18.02.2020р.  № 275 та обрахована відповідно до середньо ринкового рівня цін.

3.Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

Обсяги визначено відповідно до потреби. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі.

Технічна специфікація

до закупівлі  Кабелі та супутня продукція  за кодом ДК 021:2015:44320000-9 Кабелі та супутня продукція

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кабель ВВГ-П 2х2,5 ДК 021:2015: 44321000-6 Кабелі | метр | 470 |
| 2. | Кабель ВВГ 4*6 ДК 021:2015: 44321000-6 | метр | 50 |
| 3. | Короб 16х16/2000мм ДК021:2015:44322000-3 Кабельне приладдя | Шт. | 235 |

Детальні  інформація щодо умов  закупівлі   Кабелі та супутня продукція  за кодом ДК 021:2015:44320000-9 Кабелі та супутня продукція                                           розміщена на веб-порталі  Уповноваженого органу з питань закупівель Zarupivli.Pro.

Крайній термін подання тендерних пропозицій Учасників в електронній системі  закупівель : до 00:00 год.  06 грудня 2023року.

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ "ДОБРОДІМ"

КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ