«11.03.2024р. відділом закупівель УЖКГ Калуської міської ради в системі публічних закупівель «Prozorro» на веб-порталі Уповноваженого органу prozorro.gov.ua  розміщено оголошення щодо закупівлі «Оплата послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт системи відведення дощових вод на перехресті вул. Окружна – вул. Б.Хмельницького)» - UA-2024-03-11-006611-a за процедурою відкриті торги (з особливостями).

З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016р.  № 710 «Про ефективне використання державних коштів» та Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. № 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі «Оплата послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт системи відведення дощових вод на перехресті вул. Окружна – вул. Б.Хмельницького)» - UA-2024-03-11-006611-a, повідомляємо:

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Рішенням сесії Калуської міської ради № 2849 від 21.12.2023р. «Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 рік», згідно затвердженого «Переліку послуг по ремонту та відновленню об’єктів благоустрою відповідно до договірних зобов’язань» від 04.03.2024р. на послугу з поточного ремонту системи відведення дощових вод на перехресті вул. Окружна – вул. Б.Хмельницького з місцевого бюджету передбачено 222 000,00 грн.

- Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:

Очікувана вартість щодо закупівлі «Оплата послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт системи відведення дощових вод на перехресті вул. Окружна – вул. Б.Хмельницького)» визначена на підставі дефектного акту, наданого балансоутримувачем КП «Калушавтодор» та відповідно до розробленого кошторисного розрахунку на дану послугу в програмному комплексі «АС-4», із врахуванням  передбачених бюджетних призначень у 2024 році.

- Технічні та якісні характеристики  предмета закупівлі:

Послуги повинні бути надані  відповідно до Технічної специфікації:

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

до закупівлі

«Оплата послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт системи відведення дощових вод на перехресті вул. Окружна – вул. Б.Хмельницького)»

за кодом ДК 021:2015 - (90430000-0) Послуги з відведення стічних вод

| № з/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами, група ґрунту 2; + підвищеної вологості, що сильно налипає на стінках i зубах ковша | 100 м3 | 1,10568 |
| 2 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 28,85 |
| 3 | Укладання трубопроводів з каналізаційних труб ПВХ для безнапірної та зливової каналізації діаметром 250 мм | 100 м | 1,64 |
| 4 | Труби ПВХ каналізаційні гофровані із з'єднувальними деталями для безнапірної та зливової каналізації діаметром 250 мм | 100 м | 1,64 |
| 5 | Засипка траншей і котлованів, група ґрунтів 2 | 1000 м3 | 0,0615 |
| 6 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15) | 10 м3 | 0,21 |
| 7 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 0,861 |
| 8 | Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж КС10-9 | шт | 6 |
| 9 | Плити покриттів з отвором для дощоприймача | шт | 6 |
| 10 | Решітка дощеприймального колодязя | шт | 6 |
| 11 | Улаштування вимощення навколо решітки | м3 | 0,864 |
| 12 | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях | шт | 12 |
| 13 | Перевезення ґрунту до 7 км, без завантаження | т | 85,869 |
| 14 | Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в мокрих ґрунтах | шт | 1 |

# Детальна інформація щодо умов закупівлі «Оплата послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт системи відведення дощових вод на перехресті вул. Окружна – вул. Б.Хмельницького)» - UA-2024-03-11-006611-a,  розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель prozorro.gov.ua.

Крайній термін подання тендерних пропозицій Учасників в електронній системі закупівель: до 00:00 год. 19 березня 2024 року.

Начальник  УЖКГ міської ради 	                                                                                    Тарас ФІЦАК

Погоджено:

Заступник міського голови

________________ Богдан БІЛЕЦЬКИЙ