# З метою реалізації проекту  – «Капітальний ремонт приміщення комунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія Калуська" на вул.Пушкіна,9А в м.Калуш Івано-Франківської області», 03.06.2024р. Управлінням будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» оголошено відкриті торги з особливостями по закупівлі робіт по об’єкту «Капітальний ремонт приміщення комунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія Калуська" на вул.Пушкіна,9А в м.Калуш Івано-Франківської області», (Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-06-03-001844-a) – очікуваною вартістю -  580 486,80 грн. з ПДВ.

З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. N 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі,  по предмету закупівлі «Капітальний ремонт приміщення комунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія Калуська" на вул.Пушкіна,9А в м.Калуш Івано-Франківської області», (Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-06-03-001844-a),  повідомляємо:

Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Згідно Рішення Калуської міської ради від 30.05.2024р. №3223 «Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік»  (0953100000) код бюджету

Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:

Визначення очікуваної вартості залишкових робіт по об’єкту «Капітальний ремонт приміщення комунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія Калуська" на вул.Пушкіна,9А в м.Калуш Івано-Франківської області було здійснено Замовником відповідно до вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 №708 «Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі»(із змінами), з урахуванням чинних кошторисних норм України, які затверджені  наказом «Міністерства розвитку громад та територій України від 31.12.2021р. №374, наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», та зведеного кошторисного розрахунку на об’єкт будівництва відповідно до розробленої та затвердженої проєктно-кошторисної документації з врахуванням позитивного експертного звіту щодо розгляду проектної документації від 29.11.2022р. № 09-006-22.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі :

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені згідно проектно-кошторисної документації.

Технічні вимоги щодо закупівлі робіт по об’єкту «Капітальний ремонт приміщення комунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія Калуська" на вул.Пушкіна,9А в м.Калуш Івано-Франківської області, (Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-06-03-001844-a) передбачено Додатком 3 до тендерної документації (Технiчна специфiкацiя).

Додаток 3 до Тендерної документації Технічна специфікація

по об’єкту «Капітальний ремонт приміщення комунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія Калуська" на вул.Пушкіна,9А

в м.Калуш Івано-Франківської області»

Клас наслідків (відповідальності) - СС1

| № п/п | Обґрун-тування (шифр норми | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Локальний кошторис на загально-будівельні роботи № 02-01-01 |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Пройоми |  |  |
| 1 | КБ10-28-1 к-1,15 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,0378 |
| 2 | С123-198 варіант 1 | Блоки дверні з металопластику | м2 | 3,78 |
| 3 | С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 1 |
|  |  | Роздiл 2. Стіни |  |  |
| 4 | КР11-50-2 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 100м2 | 0,82 |
| 5 | КБ15-47-5 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 1,45 |
| 6 | КБ15-182-1 к-1,15 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 0,735 |
| 7 | С111-1896 варіант 1 | Шпаклівка Старт | кг | 132,3 |
| 8 | КБ15-182-3 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,735 |
| 9 | С111-1896 варіант 2 | Шпаклівка фініш | кг | 132,3 |
| 10 | КР12-49-5 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,592 |
| 11 | КР12-49-5 к-0,5 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 2,86 |
| 12 | КБ15-25-2 к-1,15 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,172 |
| 13 | С1632-8 варіант 1 | Плитка керамічна | м2 | 17,32 |
| 14 | С111-1896 варіант 3 | Суміш клейова "Cerezit" | кг | 89,44 |
| 15 | С111-1896 варіант 4 | Суміш суха "Cerezit" | кг | 7,7916 |
|  |  | Роздiл 3. Стеля |  |  |
| 16 | КР12-65-14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | 0,24 |
| 17 | КБ15-182-2 к-1,15 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 0,233 |
| 18 | С111-1896 варіант 1 | Шпаклівка Старт | кг | 41,94 |
| 19 | КБ15-182-3 к-1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,233 |
| 20 | С111-1896 варіант 2 | Шпаклівка фініш | кг | 41,94 |
| 21 | КР12-49-6 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,24 |
| 22 | КР7-31-5 | Улаштування багетів полівінілхлоридних | 100м | 0,2 |
| 23 | КБ15-76-1 к-1,15 | Улаштування каркасу підвісних стель | 100м2 | 0,169 |
| 24 | С111-623 варіант 1 | Підвіси в комплекті | шт | 13,52 |
| 25 | С111-623 варіант 2 | Тяга підвісу | шт | 13,52 |
| 26 | С111-623 варіант 3 | Дюбель 6*40 мм в комплекті | шт | 50,193 |
| 27 | С113-1 варіант 2 | Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7м | м | 16,055 |
| 28 | С113-1 варіант 1 | Т-профілі металеві основні поперечні довжиною 1,2м | м | 32,11 |
| 29 | С113-1 варіант 3 | Т-профілі металеві основні поперечні довжиною 0,6м | м | 16,055 |
| 30 | С113-1 варіант 4 | Кутник металевий пристінний | м | 18,252 |
| 31 | КБ15-76-2 к-1,15 | Укладання плит стельових в каркас стелі | 100м2 | 0,169 |
| 32 | С111-852 варіант 1 | Плити стельові 600*600мм " Амстронг" | м2 | 17,745 |
| 33 | КБ15-77-3 к-1,15 | Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм | 100м2 | 0,04 |
| 34 | С111-852 варіант 2 | Вагонка пластикова | м2 | 4,2 |
|  |  | Роздiл 4. Підлога |  |  |
| 35 | КБ11-11-3 к-1,15 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм | 100м2 | 0,86 |
| 36 | С111-852 варіант 3 | Промізол | м2 | 89,44 |
| 37 | КР20-17-19 | Готування напівсухої цементно-піщаної суміші | 100м3 | 0,043 |
| 38 | КБ11-29-2 к-1,15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,303 |
| 39 | С1632-8 варіант 2 | Плитка керамічна для пілоги | м2 | 30,906 |
| 40 | С111-1896 варіант 3 | Суміш клейова "Cerezit" | кг | 157,56 |
| 41 | С111-1896 варіант 4 | Суміш суха "Cerezit" | кг | 13,75 |
| 42 | КБ15-26-1 к-1,15 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | 1 м2 | 38 |
| 43 | С1632-8 варіант 2 | Плитка керамічна для пілоги | м2 | 38,76 |
| 44 | С111-1896 варіант 3 | Суміш клейова "Cerezit" | кг | 197,6 |
| 45 | С111-1896 варіант 4 | Суміш суха "Cerezit" | кг | 17,328 |
| 46 | КБ11-29-2 к-1,15 | Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30_30 см на розчині із сухої клеючої суміші (Сапажок) | 100м2 | 0,151 |
| 47 | С1632-8 варіант 2 | Плитка керамічна для пілоги | м2 | 15,402 |
| 48 | С111-1896 варіант 3 | Суміш клейова "Cerezit" | кг | 78,52 |
| 49 | С111-1896 варіант 4 | Суміш суха "Cerezit" | кг | 6,8554 |
| 50 | КР7-15-6 | Улаштування під покриття підлоги основи із деpевностружкових плит площею основи понад 20 м2 | 100м2 | 0,92 |
| 51 | КБ11-38-1 к-1,15 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм | 100м2 | 0,92 |
| 52 | С1632-8 варіант 3 | Ламінат | м2 | 93,84 |
| 53 | С1632-8 варіант 4 | Прокладка шумоізоляційна | м2 | 93,84 |
| 54 | С113-1 варіант 5 | Планки Е-подібні перехідні | м | 7,286 |
| 55 | С111-1896 варіант 5 | Клей TARBIKOL RS -88 | кг | 3,68 |
| 56 | КР7-31-1 | Улаштування плінтусів дерев'яних | 100м | 0,75 |
| 57 | С311-5-М | Перевезення сміття до 5 км | т | 5,02 |
|  |  | Роздiл 5. Еектроосвітлення |  |  |
| 58 | КР20-28-1 | Пробивання штраб | 100м | 0,5 |
| 59 | КР20-33-4 | Заробка електричних штраб | 100м | 0,5 |
| 60 | КР17-5-3 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100м | 0,46 |
| 61 | С113-2325 варіант1 | Кабель ВВГ 5_6 мм | м | 6 |
| 62 | С113-2325 варіант2 | Кабель ВВГ 5_16 мм | м | 40 |
| 63 | С1110-105 варіант 1 | Коробка розподільча | шт | 4 |
| 64 | С1110-105 варіант 7 | Коробка монтажна | шт | 4 |
| 65 | КР17-14-1 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |
| 66 | С1110-105 варіант 3 | Щитки освітлювальні групові | шт | 1 |
| 67 | КР17-12-7 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25А | 100шт | 0,1 |
| 68 | С1110-105 варіант 4 | Автоматичний вимикач ВА 63 1/Р Ін- 10А | шт | 3 |
| 69 | С1110-105 варіант 5 | Автоматичний вимикач ВА 63 2/Р Ін- 25А | шт | 1 |
| 70 | С1110-105 варіант 6 | Автоматичний вимикач ВА 63 3/Р Ін- 25А | шт | 1 |
| 71 | С1110-105 варіант 2 | Диференційний вимикач РД 63 16/30 мА | шт | 5 |
| 72 | КР17-10-4 | Монтаж світильників для ламп розжарювання | 100шт | 0,05 |
| 73 | С1547-3 варіант 1 | Світильники 4 ARS / R UNI LED 595 | шт | 5 |
| 74 | С1547-3 варіант 2 | Сітильник евакуаційний EXIT завтоматичним джерелом живлення | шт | 2 |
| 75 | КР17-12-3 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | 100шт | 0,05 |
| 76 | С1547-3 варіант 3 | Вимикачі | шт | 5 |
| 77 | КР17-12-11 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,05 |
| 78 | С1419-95 варіант 1 | Штепсильні розетки одинарні | шт | 5 |
|  |  | Роздiл 6. Водопостачання В1 |  |  |
| 79 | КР15-87-1 | Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром до 25 мм | клапан | 1 |
| 80 | С1419-95 варіант 2 | Клапан зворотний різьбовий О20, Р=1,6 МПа, Т=250 | шт | 1 |
| 81 | КР15-103-1 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм | фільтр | 1 |
| 82 | С1419-96 варіант 1 | Фільтр сітчастий для води Ф25 мм | шт | 1 |
| 83 | КР15-19-1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20мм | 100м | 0,07 |
| 84 | С113-953 варіант 1 | Труби тришарові з поліетилену РР-RCT (тип 4) армовані базальтовим волокном Ф20_2,8 | м | 7 |
| 85 | КР15-19-2 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25мм | 100м | 0,33 |
| 86 | С113-953 варіант 2 | Труби тришарові з поліетилену РР-RCT(тип 4) армовані базальтовим волокном Ф25_3,5 | м | 33 |
| 87 | КБ16-27-3 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 25 мм | шт | 1 |
|  |  | Роздiл 7. Сантехнiчне обладнання |  |  |
| 88 | КР15-32-6 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | 10к-т | 0,1 |
| 89 | С130-554 варіант 1 | Умивальник | шт | 1 |
| 90 | С130-554 варіант 2 | Сифон | шт | 2 |
| 91 | С130-554 варіант 5 | Змішувачі | шт | 1 |
|  |  | Роздiл 8. Каналізація К1 |  |  |
| 92 | С111-305 варіант 1 | Металоконструкції для кріплення труб | кг | 3 |
| 93 | КР15-122-2 | Установлення дверціть ревізійних | грати | 1 |
| 94 | С130-554 варіант 4 | Дверцята ревізійні 200х300 | шт | 1 |
|  |  | Роздiл 9. ОПАЛЕННЯ |  |  |
| 95 | КР15-82-1 | Установлення котла | шт | 1 |
| 96 | С1513-1 варіант 1 | Котел електричний астінний 12 кВт , 380 В | шт | 1 |
| 97 | С1513-1 варіант 2 | Циркуляційний насос Grundfos | шт | 1 |
| 98 | С1513-1 варіант 3 | Датчик тиску з сигналізацією | шт | 1 |
| 99 | С1513-1 варіант 4 | Магнієвий анод | шт | 1 |
| 100 | С1513-2 варіант 1 | Пристрій захисного відключення | шт | 1 |
| 101 | КР15-33-2 | Установлення висушувачів для рушників латунних хромованих | 10шт | 0,1 |
| 102 | С1513-3 варіант 1 | Електросушилка для рук | шт | 1 |
| 103 | КР15-104-5 | Установлення кранів повітряних | комплект | 12 |
| 104 | С1513-1 варіант 5 | Динамічний радіаторний клапан прямий | шт | 1 |
| 105 | С1513-1 варіант 6 | Термостатний елемент | шт | 10 |
| 106 | С1513-2 варіант 2 | Запірний клапан | шт | 1 |
| 107 | КР15-103-1 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм | фільтр | 1 |
| 108 | С1513-2 варіант 3 | Фільтр сітчастий для води Ф25 мм | шт | 1 |
| 109 | КР15-19-2 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25мм | 100м | 0,03 |
| 110 | С113-953 варіант 4 | Труби багатошарові РЕ-RT/AIPT з робочим тиском 10 Ват д 25_2,5 мм | м | 3 |
| 111 | С113-750 варіант 1 | Зєднанувач латунний з Р3 16 R1/2 | шт | 1 |
| 112 | С113-750 варіант 2 | Трійник PPSU 25_2/20._2./20_2,5 | шт | 2 |
| 113 | С113-750 варіант 3 | Зєднанувач PPSU двухсороній з прес- кільцем 25/20 | шт | 2 |
| 114 | С113-750 варіант 7 | Зєднювач латунний двухсторонній редукційний з прес-кільцем 32/25 | шт | 4 |
| 115 | С113-750 варіант 1 | Зєднанувач латунний з Р3 16 R1/2 | шт | 10 |
| 116 | С113-750 варіант 4 | Зєднанувач латунний з Р3 20 R3/4 | шт | 8 |
| 117 | С113-750 варіант 5 | Зєднанувач латунний з Р3 25 R1 | шт | 10 |
| 118 | С113-750 варіант 6 | Зєднанувач латунний з Р3 20 R1/2 | шт | 14 |
| 119 | КР19-5-1 | Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм | 100м | 1,07 |
|  |  | Роздiл 10. Вентиляція |  |  |
| 120 | КБ46-27-3 | Пробивання прорізів в конструкціях з цегли | м3 | 1,61 |
| 121 | КБ20-34-1 | Установлення агрегатів повітряно- опалювальних масою до 0,25 т | шт | 2 |
| 122 | С113-750 варіант 8 | Припливно-витяжна установка з рекурацією тепла Ny 0.054кВт з міні догрівом 0,0055 кВт | шт | 2 |
| 123 | КР15-129-1 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 2 |
| 124 | С113-750 варіант 9 | Канальний осьовий вентилятор Ny 0,016 кВт п=2350 хв | шт | 1 |
| 125 | С113-751 варіант 1 | Канальний осьовий вентилятор Ny 0,008 кВт п=2400 хв | шт | 1 |
| 126 | С113-751 варіант 2 | Решітка вентиляційна 150х150 | шт | 1 |
| 127 | КБ20-11-1 | Установлення грат | грати | 2 |
| 128 | С113-752 варіант 1 | Решітка вентиляційна 150х150 | шт | 2 |
|  |  | Роздiл 11. Зовнiшнє оздоблення |  |  |
| 129 | КБ15-78-3 к-1,15 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм | 100 м2 | 0,06 |
| 130 | С114-132-Уваріант1 | Плити теплоізоляційні з пінопласту ПСБС 25 | м3 | 0,42 |
| 131 | С113-753 варіант 1 | Дюбель фасадний 160 | шт | 36,42 |
| 132 | С111-1896 варіант 6 | Суміш клейова "Cerezit" | кг | 73,2 |
| 133 | С114-103 варіант 1 | Склострічка | м2 | 7,68 |
| 134 | С111-234-П варіант1 | Грунтовка кварцова | л | 1,02 |
| 135 | С111-1896 варіант 8 | Декоративні суміш Короїд | кг | 16,5 |
| 136 | С111-1896 варіант 9 | Фарба акрилова фасадна "Сеrezit" | кг | 3,012 |
| 137 | С113-753 варіант 2 | Шурупи саморізні | шт | 16 |
|  |  | Роздiл 12. Водостічна система |  |  |
| 138 | КР8-42-2 | Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі | 100м | 0,09 |
| 139 | С111-1724 варіант 1 | Ринва | м | 9 |
| 140 | С113-750варіант 10 | Гаки ринви | шт | 14 |
| 141 | КР8-41-2 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | 100м | 0,09 |
| 142 | С111-1724 варіант 2 | Водостічні труби 6=100мм | м | 9 |
| 143 | С113-750 варіант 11 | Воронка | шт | 1 |
| 144 | С113-751 варіант 3 | Коліна | шт | 3 |
| 145 | С113-752 варіант 2 | Хомути для труб з дюбелями | шт | 6 |
| 146 | С113-753 варіант 3 | Муфта | шт | 3 |
|  |  | Роздiл 13. СХОДИ |  |  |
| 147 | КР13-15-5 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100м2 | 0,015 |
| 148 | КР1-18-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,0035 |
| 149 | КР2-14-1 | Улаштування бетонних підпірних фундаментів | 100 м3 | 0,0075 |
| 150 | КР3-28-1 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли | 100 м3 | 0,0073 |
| 151 | КБ11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,086 |
| 152 | С111-870 варіант 1 | Сітка металева | м2 | 8,6 |
| 153 | КБ15-26-1 к-1,15 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | 1 м2 | 8,6 |
| 154 | С1632-8 варіант 2 | Плитка керамічна для пілоги | м2 | 8,77 |
| 155 | С111-1896 варіант 3 | Суміш клейова "Cerezit" | кг | 44,72 |
| 156 | С111-1896 варіант 4 | Суміш суха "Cerezit" | кг | 3,92 |
|  |  | Роздiл 14. Пандус |  |  |
| 157 | КР12-54-4 | Фарбування металевих поверхонь за 2 рази | 100м2 | 0,028 |
| 158 | КР9-13-1 | Ремонт сталевих пожежних драбин | т | 0,1 |