«23.07.2024р. відділом закупівель УЖКГ Калуської міської ради в системі публічних закупівель «Prozorro» на веб-порталі Уповноваженого органу [prozorro.gov.ua](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-22-020156-c) розміщено оголошення щодо закупівлі - «[Очистка водовідвідних канав на території Калуської міської територіальної громади](https://my.zakupivli.pro/cabinet/purchases/state_purchase/view/52288764)» - UA-2024-07-23-007679-a, за процедурою відкриті торги (з особливостями).

З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016р. № 710 «**Про ефективне використання державних коштів» та** Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. № 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі «[Очистка водовідвідних канав на території Калуської міської територіальної громади](https://my.zakupivli.pro/cabinet/purchases/state_purchase/view/52288764)» - UA-2024-07-23-007679-a, повідомляємо:

1. **Обґрунтування розміру бюджетного призначення:**

### Рішенням сесії Калуської міської ради № 2331 від 27.07.2023р. «Про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного середовища Калуської міської територіальної громади на 2023–2025 роки» на п[ослугу](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/39985280) з очистки водовідвідних канав на території Калуської міської територіальної громади з місцевого бюджету передбачено 800 000,00 грн.

1. **Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:**

Очікувана вартість щодо закупівлі «Очистка водовідвідних канав на території Калуської міської територіальної громади» визначена на підставі дефектного акту, наданого балансоутримувачем КП «Калушавтодор» та відповідно до розробленого кошторисного розрахунку на дану послугу, із врахуванням передбачених бюджетних призначень у 2024 році.

1. **Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

Послуги повинні бути надані відповідно до Технічної специфікації.

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

# «[Очистка водовідвідних канав на території Калуської міської територіальної громади](https://my.zakupivli.pro/cabinet/purchases/state_purchase/view/45938657)»,

**за кодом ДК 021:2015 – (90640000-5) Послуги з очищення та спорожнення стічних канав**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2  (1,0х 0,5х46) ; + пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на стiнках i зубах ковша | 100 м3 | 0,25 |
| 2 | Перевезення ґрунту до 5 км, без завантаження | т | 43,75 |
| 3 | Улаштування лотків зі збірних бетонних конструкцій | 100 м | 0,46 |
| 4 | Суміш щебенево-піщана | м3 | 3,68 |
| 5 | Лотки водовідвідні Ш 0,65м х В 0,5м х Д 1,0м | шт | 46 |

***Вимоги до надання послуг:***

* 1. *Місце надання послуг облаштувати сигнальною стрічкою та попереджувальними знаками.*
  2. *Після завершення Виконавець повинен прибрати територію, на якій надавались послуги.*
  3. *Виконавець відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на послуги, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів, якщо вони є необхідними для надання такого виду послуг згідно предмету закупівлі.*
  4. *Послуги здійснюють з дотриманням державних стандартів, норм, правил у сфері безпеки та охорони довкілля.*
  5. *Виконавець повинен застосовувати заходи із захисту довкілля, зокрема, забезпечити унеможливлення забруднення ґрунтів паливно-мастильними матеріалами, які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при наданні послуг.*
  6. *Виконавець зобов’язаний попередньо узгоджувати з Замовником обсяги послуг, що плануються до виконання та повідомляти про них технічний нагляд.*

Детальна інформація щодо умов закупівлі «[Очистка водовідвідних канав на території Калуської міської територіальної громади](https://my.zakupivli.pro/cabinet/purchases/state_purchase/view/52288764)» - UA-2024-07-23-007679-a, розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель prozorro.gov.ua.

Крайній термін подання тендерних пропозицій Учасників в електронній системі закупівель: **до 00:00 год. 31 липня 2024 року**.

Начальник УЖКГ міської ради Тарас ФІЦАК

Погоджено:

Заступник міського голови

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Богдан БІЛЕЦЬКИЙ