У відповідності до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Положення про офіційний сайт Калуської міської ради дитячо-юнацька спортивна школа Калуської міської ради Івано-Франківської області просить розмістити на офіційному сайті Калуської міської ради інформацію щодо оголошення в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» закупівлю -  «Заміна котлів для теплопостачання системи опалення, вентиляції та гарячого водопостачання», ID: UA-2024-07-03-008298-a очікуваною вартістю 751 600,00  грн. за процедурою відкриті торги (з особливостями).

03.07.2024р. уповноваженою особою дитячої-юнацької спортивної школи Калуської міської ради Івано-Франківської області в системі публічних закупівель «Prozorro» на веб-порталі Уповноваженого органу prozorro.gov.ua  розміщено оголошення щодо закупівлі «Заміна котлів для теплопостачання системи опалення, вентиляції та гарячого водопостачання», ID: UA-2024-07-03-008298-a, (далі – Закупівля) за процедурою відкриті торги (з особливостями).

З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі  «Заміна котлів для теплопостачання системи опалення, вентиляції та гарячого водопостачання», ID: UA-2024-07-03-008298-a, повідомляємо:

В зв’язку із великими витратами, пов’язаними із оплатою за газове паливо через застаріле обладнання у плавальному басейні «Посейдон, з метою зменшення обсягів використання газу та, відповідно економії коштів, а також забезпечення безперебійної роботи даного закладу виникла необхідність у заміні котлів для теплопостачання системи опалення, вентиляції та гарячого водопостачання.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Закупівля «Заміна котлів для теплопостачання системи опалення, вентиляції та гарячого водопостачання», ID: UA-2024-07-03-008298-a проводиться за кошти спецфонду (власних коштів), а саме коштів отриманих від послуг, наданих у плавальному басейні «Посейдон» впродовж 2024 року.

Обґрунтування очікуваної вартості:

Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі здійснювався замовником з урахуванням наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» шляхом моніторингу ринкових цін на газові котли та отриманих трьох комерційних пропозицій актуальних на момент проведення закупівлі.

Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі наведені у Додатку 4 до тендерної документації, а саме:

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

У разі посилання на конкретну торговельну марку, патент, конструкцію у найменуваннях за предметом закупівлі, джерело його походження або виробника - слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».

Технічні характеристики на закупівлю

Заміна котлів для теплопостачання системи опалення, вентиляції та гарячого водопостачання плавального басейну «Посейдон»( 77300, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Стуса 11) за  кодом ДК 021:2015(CPV):42160000-8 “Котельні установки” або еквівалент

Комплектація:

| № | Назва товару | Од.вим. | К-сть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовий конденсаційний котел Hi-Therm ONGAS 307/W | шт | 2 |
| 2 | Зажим для модуля розширення LBP | шт | 2 |
| 3 | Погодозалежний датчик QAC34 | шт | 1 |
| 4 | Інтерфейсна плата для каскаду OCI 345 | шт | 1 |
| 5 | Плата разширения AVS 75 | шт | 1 |
| 6 | Датчик температур QAZ36 | шт | 2 |
| 7 | Опорна рама для котлів Walraven | шт | 1 |
| 8 | Нейтралізатор конденсату 350кВт | шт | 1 |
| 9 | Насос циркуляційний Sprut GPD 32-14-220 | шт | 2 |
| 10 | Фільтр 1 1/2" вода HERZ | шт | 2 |
| 11 | Кран 1 1/2" пм ручка 4/24 шт. | шт | 6 |
| 12 | Зв. клапан 1 1/2" м/м лат.шток 6/36 | шт | 2 |
| 13 | Фланець 80/10 (ТУ ) STA | шт | 4 |
| 14 | Кран 1" мм вод "LB",метелик зелений (4/40) | шт | 4 |
| 15 | Кран 3/4" мм вод "LB",метелик зелений (8/80) | шт | 2 |
| 16 | Група безпеки 1" тризуб GROSS в ізоляції | шт | 2 |
| 17 | Затвір баттерфляй диск.чав. 80-16 К STA | шт | 2 |
| 18 | Компланарний колектор 2 вих для каскадних котлів в ізоляції | шт | 1 |
| 19 | Трубопроводи сталеві водогазопровідні | - | 1 |
| 20 | Стальні фітінги (Муфти, різьби, перехідники, коліна і інше…) | - | 1 |
| 21 | Ізоляція трубопроводів із вспіненого синтетичного каучука | - | 1 |
| 22 | Метал прокатний для кріплення трубопроводів та арматури | - | 1 |
| 23 | Електричні кабеля і короба ПВХ | - | 1 |
| 24 | Конус ф220/280 н/н (верхівка для захисту термоізоляції від потрапляння вологи) | шт | 1 |
| 25 | Труба 0,5м ф150/220 н/н (304/201) 1,0мм ДИМКОМ | шт | 2 |
| 26 | Труба ф150/220 н/н (304/201) 1мм ДИМКОМ | шт | 1 |
| 27 | Труба ф220/280 н/н (304/304) 0,8мм ДИМКОМ | шт | 7 |
| 28 | Лійка ф220 (збірник конденсату) ДИМКОМ | шт | 1 |
| 29 | Розета ф250 (304) 0,55мм ДИМКОМ (розетка, декоративний елемент для закриття отвору навколо димоходу) | шт | 2 |
| 30 | Трійник 87 ф220/280 н/н 1мм ДИМКОМ | шт | 1 |
| 31 | Хомут обжимний ф280 ДИМКОМ (для фіксації елементів димоходу між собою) | шт | 6 |
| 32 | Хомут стінний ф280 ДИМКОМ (Кріплення хомута, для фіксування димоходу) | шт | 3 |
| 33 | Кронштейн опоний L=650 під розвантаж. плат. ДИМКОМ | шт | 1 |
| 34 | Розвантажувальна платформа ф220/280 ДИМКОМ (платформа опорна) | шт | 1 |
| 35 | Трійник 87 ф220/280-ревізія н/н 1мм ДИМКОМ | шт | 1 |
| 36 | Перехід ф150+/220- (конусний) ДИМКОМ | шт | 2 |
| 37 | Металева конструкція для димоходу | - | 1 |
| 38 | Демонтаж котельні | - | 1 |
| 39 | Монтаж котельні | - | 1 |
| 40 | Монтаж димоходу | - | 1 |
| 41 | Запуск і налаштування системи | - | 1 |
| 42 | Транспортно-заготівельні витрати | - | 1 |

Технічні вимоги до котлів:

| № п/п | Параметр (вимога до) котла | Значення вимоги | (Значення запропонованого учасником потла) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номінальна теплова потужність 80/60 Pn min/max , кВт | 37/171 |  |
|  | Номінальна теплова потужність 50/30 Pn min/max, кВт | 41/187 |  |
|  | Коефіцієнт корисної дії котла при температурах води: - 80/60 оС, % (часткове/повне навантаження) - 50/30 оС, % (часткове/повне навантаження) | 96/95% 110/104% |  |
|  | Число секцій, шт | 7 |  |
|  | Робочий тиск води min/max, бар | 0,8/6,0 |  |
|  | Максимальна температура нагрівання | 80 °С |  |
|  | Максимальна температура ГВП | 65 °С |  |
|  | Об’єм води | 13,63 л |  |
|  | Площа теплообмінної поверхні | 5,80 м кв. |  |
|  | Споживана електрична потужність, Вт | 320(1,4 А) |  |
|  | Габарити котла | Забезпечити габаритні розміри котлів не більше: висорта – 750 мм; ширина – 500 мм Вага 167 кг |  |
|  | Упаковка котла | Котел повинен поставлятись в упаковці заводського виконання, яка захищає від атмосферних опадів. |  |

Технічні вимоги щодо предмету закупівлі

1. Товар повинен бути новим. Надати у складі тендерної пропозиції відповідний гарантійний лист.

2. Товар повинен мати заводську упаковку. Надати у складі тендерної пропозиції відповідний гарантійний лист.

3. Цінова пропозиція повинна враховувати витрати Учасника на транспортування до місця поставки на склад Замовника - DDP, сплату податків (інших обов`язкових платежів, зборів), пакування, навантаження та розвантаження (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист у довільній формі).

4. Інформацію про відповідність запропонованого до поставки Товару технічним вимогам Замовника, учасник підтверджує шляхом надання у складі тендерної пропозиції порівняльної таблиці відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника, які вказані в Додатку 1 до тендерної документації.

5. Технічні, якісні  та кількісні характеристика до котла повинні підтверджуватись технічною документацією (технічним паспортом та/або керівництвом з експлуатації, декларацією виробника та чинним сертифікатом експертизи типу, які надаються учасником у складі тендерної пропозиції )

6. Товар під час передачі Замовнику має мати характеристики та бути споряджений:

- відповідно до комплектації зазначеної у технічних характеристик Додатку 1 до тендерної документації;

– інструкцією з експлуатації;

– сервісною книжкою;

– декларацією про відповідність та/або сертифікатом відповідності на предмет закупівлі.

7. Гарантійний термін обслуговування повинен бути не менше 36 місяців з дня передачі Товару Замовнику. Надати у складі тендерної пропозиції відповідний гарантійний лист.

8. Надати у складі тендерної пропозиції інформацію з найменуванням та координатами сервісного центру, який буде проводити гарантійне обслуговування Товару.

9. Доставка Товару за місцезнаходженням Замовника здійснюється за рахунок Учасника (Постачальника). Надати у складі тендерної пропозиції відповідний гарантійний лист.

10. Доставка товарів, завантажувально-розвантажувальні роботи здійснюється за рахунок постачальника, учасник несе повну відповідальність за свій товар, до моменту поставки його замовнику, про що учасник надає гарантійний лист.

11. Якщо учасник не є виробником товару, він повинен повинен бути його офіційним представником або диллером/дистриб’ютором або мати статус сервісного центру в м.Івано-Франківську. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції документальне підтвердження,а саме: договір з виробником або його офіційним представником/диллером або сертифікат дистриб’ютора, представника, дилера.

12. Для підтвердження спроможності учасника здійснити поставку запропонованого товару, потрібно надати копію листа виробника або офіційного представника або диллера/дистриб’ютора, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі.

13. Гарантійний термін обслуговування на поставлене обладнання не менше 2-х років від дня введення його в експлуатацію, що підтверджується шляхом надання у складі пропозиції гарантійного листа відповідного змісту

# Детальна інформація щодо умов закупівлі «Заміна котлів для теплопостачання системи опалення, вентиляції та гарячого водопостачання», ID: UA-2024-07-03-008298-a,  розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель prozorro.gov.ua.

# Крайній термін подання тендерних пропозицій Учасників в електронній системі закупівель: до 00:00 год. 12 липня 2024 року.