Інструкція для Управителів об’єктів

Управитель об’єкту приходить на об’єкт.

Відкриває посилання.

Починає обстеження і паралельно заповнює данні у чек-лист з фотофіксацією.

Рекомендовано переміщатись по об’єкту за схемою:

- Якщо обстежують будівлі і споруди (Додаток 1 Порядку) -  https://lun.ua/misto/forms/mindev_buildings

- Якщо обстежують вокзали і станції (Додаток 2 Порядку) - https://lun.ua/misto/forms/mindev_stations

Будівля

Споруди для здійснення посадки на транспорт:

- Якщо обстежують вулиці і дороги Додаток 3 Порядку - https://lun.ua/misto/forms/mindev_streets

- Якщо обстежують зупинки громадського транспорту Додаток 4 Порядку - https://lun.ua/misto/forms/mindev-stops

- Якщо обстежують об’єкти благоустрою Додаток 5 Порядку - https://lun.ua/misto/forms/mindev-stops

Інформація, як розрахувати параметри пандуса, відповідно до Наказу Мінрегіону від 31 серпня 2021 року № 217:

Згідно з вимогами ДБН та Критеріями, наведеними у Додатку 1 до Порядку, на 1 метр довжини пандуса має бути не більше 8 сантиметрів підйому. Тобто - нахил пандуса має становити не більше як 8 відсотків або 1:12.

Наприклад, різниця між рівнем землі та рівнем підлоги першого поверху будівлі складає 0,5 м.

Застосовуючи співвідношення 1:12, 0,5 м помножуємо на 12 та отримуємо довжину горизонтальної проєкції пандуса, яка дорівнює 6,0 м.

0,5 х 12 = 6,0

Таким чином, при висоті підйому пандуса 0,5 м довжина горизонтальної проєкції пандуса має становити не менше 6,0 м.

Для визначення оцінки безбар'єрності об'єкта заповнюється відповідна таблиця, що містить Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю.

За наявності про кількість відвідуючи і працюючих осіб з інвалідністю інформацію заповнює її, якщо інформація відсутня - ставить прочерки.

Управитель об’єкта зберігає заповнену анкету.

Формує ПДФ - документ.

ПДФ документ відправляє органу місцевого самоврядування на ел пошту.