# 04.02.2026р. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради  в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» оголошено відкриті торги з особливостями по закупівлі робіт «Перевлаштування ЛЕП з винесенням ділянки КЛ-0,4кВ Л-9 від ЗТП-25-502 із зони забудови земельної ділянки для будівництва котельні на вул. Будівельників,3 в м. Калуш Івано-Франківської області (реконструкція)», (Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-02-04-000489-a) – очікуваною вартістю -  51 335,00грн. з ПДВ.

# З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від                       16 грудня 2020р. N 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі  «Перевлаштування ЛЕП з винесенням ділянки КЛ-0,4кВ Л-9 від ЗТП-25-502 із зони забудови земельної ділянки для будівництва котельні на вул. Будівельників,3 в м. Калуш Івано-Франківської області (реконструкція)», (Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-02-04-000489-a) повідомляємо:

Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Згідно Рішення Калуської міської ради від 29.01.2026 №4918 «Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2026 рік»

Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:

Визначення очікуваної вартості робіт по об’єкту «Перевлаштування ЛЕП з винесенням ділянки КЛ-0,4кВ Л-9 від ЗТП-25-502 із зони забудови земельної ділянки для будівництва котельні на вул. Будівельників,3 в м. Калуш Івано-Франківської області (реконструкція)» було здійснено Замовником відповідно до вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 №708 «Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі» (із змінами), з урахуванням чинних кошторисних норм України, які затверджені  наказом «Міністерства розвитку громад та територій України від 31.12.2021р. №374, наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», та зведеного кошторисного розрахунку на об’єкт будівництва відповідно до розробленої проєктно-кошторисної документації.

Разом по зведеному кошторисному розрахунку (без ПДВ): 59 400,00 грн. - глава 10 (утримання служби замовника та інжинірингові послуги) – 3 082,00грн. – глава 12 (проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд) – 16 863,00грн.  + (ПДВ 20%) –                11 880,00 грн. = 51 335,00грн. з ПДВ.

59 400,00грн. - 3 082,00грн., - 16 863,00грн. + 11 880,00 грн. 51 335,00грн з ПДВ.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі :

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені згідно проектно-кошторисної документації.

Технічні вимоги щодо закупівлі робіт по об’єкту «Перевлаштування ЛЕП з винесенням ділянки КЛ-0,4кВ Л-9 від ЗТП-25-502 із зони забудови земельної ділянки для будівництва котельні на вул. Будівельників,3 в м. Калуш Івано-Франківської області (реконструкція)», (Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-02-04-000489-a)  передбачено Додатком 3 до тендерної документації.

ДОДАТОК №3

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

| «Перевлаштування ЛЕП з винесенням ділянки КЛ-0,4кВ Л-9 від ЗТП-25-502 із зони забудови земельної ділянки для будівництва котельні на вул. Будівельників,3 в м. Калуш Івано-Франківської області (реконструкція)» |  |
| --- | --- |

Клас наслідків (відповідальності) – СС1

| № п/п | Обґрун-тування (шифр норми | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Локальний кошторис №02-01-01 |  |  |
| 1 | КР18-35-1 | Нарізування швів у асфальбетоні затверділому | 100м шва | 0,12 |
| 2 | КР18-1-6 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | 100м3 | 0,003 |
| 3 | КР1-18-3 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3 | 100 м3 | 0,1575 |
| 4 | КМ8-142-1 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї | 100 м | 0,3 |
| 5 | С1421-9552 варіант 2 | Пісок природний, збагачений | м3 | 2,4 |
| 6 | КМ8-409-8 | Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 63 мм | 100 м | 0,01 |
| 7 | С113-1439-1 варіант 2 | Труба гофр двостінна посилена 110/93 (6м) чорна 450Н ДКС | м | 1 |
| 8 | КМ8-141-1 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1м до 1 кг | 100 м | 0,29 |
| 9 | КМ8-148-3 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг | 100 м | 0,01 |
| 10 | С1545-66 варіант 4 | Кабель силовий з алюмінієвими жилами АВБбШв 4 х 35 мм2 | м | 30 |
| 11 | КМ8-167-2 | Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 70 мм2 | шт | 2 |
| 12 | С1510-2 варіант 4 | Муфта з'єдн 1кВ ПВХ 4х 25- 95 без гільз SMH4 25-95 Cellpack | шт | 2 |
| 13 | С1545-39 варіант 1 | Гільза кабельна | шт | 8 |
| 14 | КМ8-143-5 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | 100 м | 0,3 |
| 15 | С111-1721- 11А варіант 1 | Стрічка сигнальна "Обережно КАБЕЛЬ" | м | 30 |
| 16 | КР1-20-3 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 3 | 100 м3 | 0,1335 |
| 17 | КР18-50-1 | Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 5 см | 1м2 | 3 |
| 18 | С1421-9835 варіант 1 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів | т | 0,2142 |
| 19 | С1421-9465 варіант 4 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт | м3 | 0,612 |