«05.03.2026 р. відділом закупівель УЖКГ Калуської міської ради в системі публічних закупівель «Prozorro» на веб-порталі Уповноваженого органу prozorro.gov.ua розміщено оголошення щодо закупівлі послуги «Поточний ремонт заїзних кишень у мікрорайонах міста Калуша Івано-Франківської області», UA-2026-03-05-013048-a очікуваною вартістю             1 613 268,00 грн. за процедурою відкриті торги (з особливостями), (надалі – «Закупівля»).

З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016р.   № 710 «Про ефективне використання державних коштів» та Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. № 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі, повідомляємо:

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Згідно з Переліком послуг по ремонту та відновленню об’єктів благоустрою відповідно до договірних зобов’язань на 2026 рік на об’єкт: ««Поточний ремонт заїзних кишень у мікрорайонах міста Калуша Івано-Франківської області» передбачено бюджетні призначення в сумі 1613268,00 (Програма капітального ремонту та утримання об’єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства Калуської міської ради територіальної громади на 2025 – 2027 роки, затверджена рішенням міської ради від 04.07.2025 № 3307, із внесеними змінами від 29.01.2026  № 4914).

- Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:

Очікувана вартість щодо закупівлі «Поточний ремонт заїзних кишень у мікрорайонах міста Калуша Івано-Франківської області» визначена на підставі кошторисної документації на дану послугу, із врахуванням  передбачених бюджетних призначень у 2026 році.

- Технічні та якісні характеристики  предмета закупівлі: Послуги повинні бути надані відповідно до Технічної специфікації:

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

# «Поточний ремонт заїзних кишень у мікрорайонах міста Калуша Івано-Франківської області»,

за кодом ДК 021:2015: (45230000-8) Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

| № з/п | Обґрунтуван- ня (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Розділ 1 |  | ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |
| 1 | КР18-1-6 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну (середн. товщ. 5 см) | 100м3 | 0,027 |  |
| 2 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,11 |  |
| 3 | КР20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди | 100 т | 0,0421 |  |
| 4 | С311-5-М | Перевезення сміття до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 4,32 |  |
| 5 | КР18-2-1 | Розбирання бортових каменів (дорожніх бордюрів) | 100м | 2,4 |  |
| 6 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,18 |  |
| 7 | КР20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди | 100 т | 0,171 |  |
| 8 | С311-5-М | Перевезення сміття до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 17,28 |  |
| 9 | КР18-12-8 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм (на середн. глибину h=350 мм) | 100м2 | 2,64 |  |
| 10 | КР18-12-7 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 9,24 |  |
| 11 | КР1-18-1 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1 [доробка вручну, розробленого механiзованим способом] (доробка під бордюри) | 100 м3 | 0,076 |  |
| 12 | С311-5 | Перевезення ґрунту до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) r=1,75 т/м3 | т | 565,95 |  |
| Розділ 2 |  | БЛАГОУСТРІЙ ТРОТУАРІВ (Улаштування покриття) |  |  |  |
| 13 | КР7-13-2ЗМ | Ущільнення ґрунту щебенем | 100м2 | 13,2 |  |
| 14 | С1421-9465 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 67,32 |  |
| 15 | КР18-26-2ЗМ | Улаштування верхнього шару двошарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2] | 100м2 | 10,4 |  |
| 16 | С1421-9466 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М600 | м3 | 196,56 |  |
| 17 | С1421-9464 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600 | м3 | 15,6 |  |
| 18 | С1421-9462 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М600 | м3 | 10,4 |  |
| 19 | С1421-9467-1 | Щебінь-висівки, марка М-600, фракція до 3 мм | м3 | 10,4 |  |
| Розділ 3 |  | КАМЕНІ БОРТОВІ |  |  |  |
| 20 | КР18-29-2ЗМ | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | 100м | 6,3 |  |
| 21 | КР20-15-10 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 | 100м3 | 0,3717 |  |
| 22 | К589921-А001 | Камені бортові (бордюр) БР100.30.15 | шт | 630 |  |
| 23 | КБ6-1-1ЗМ | Улаштування бетонної підготовки (Улаштування бетонного стику з дорожнім покриттям) | 100м3 | 0,09 |  |
| 24 | КР20-15-8 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5 | 100м3 | 0,0918 |  |
| 25 | КР1-20-1 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,105 |  |
| 26 | КР1-7-4 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 1 | 1000 м2 | 0,915 |  |

# Детальна інформація щодо умов закупівлі «Поточний ремонт заїзних кишень у мікрорайонах міста Калуша Івано-Франківської області», розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель prozorro.gov.ua.

Крайній термін подання тендерних пропозицій Учасників в електронній системі закупівель: до 00:00 год. 13 березня 2026р.

Начальник УЖКГ міської ради 	                                                                             Тарас ФІЦАК

Погоджено:

Заступник міського голови

________________ Богдан БІЛЕЦЬКИЙ