20.07.2026р. УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» оголошено відкриті торги з особливостями по закупівлі робіт «Капітальний ремонт спортивних майданчиків Калуського ліцею №1 Калуської міської ради на вул. І.Франка,6 в м.Калуш Івано-Франківської області», (Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-07-20-009282-a) – очікуваною вартістю -1 458 176,00 грн. БЕЗ ПДВ

# З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від                       16 грудня 2020р. N 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі  «Капітальний ремонт спортивних майданчиків Калуського ліцею №1 Калуської міської ради на вул. І.Франка,6 в м.Калуш Івано-Франківської області», (Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-07-20-009282-a) повідомляємо:

Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Рішенням Калуської міської ради 18.03.2025 № 4004 про співфінансування проєкту «Інтерактивна освіта-об’єднання учнів і подолання кордоніа у Сеїні та Калуші», та Проєкт ROUA00313 «Інтерактивна освіта об'єднання учнів та подолання кордонів у Сейні та Калуші» (акронім: InterActive Education), Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT «Румунія-Україна» 2021-2027р., ратифіковано Законом України № 3716-IX від 09.05.2024 року, яка діє в Україні на підставі міжнародного договору – Рамкової угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств від 12.12.2006, ратифікована із заявою Законом України від 03.09.2008 №360-VI.

Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:

Визначення очікуваної вартості робіт по об’єкту «Капітальний ремонт спортивних майданчиків Калуського ліцею №1 Калуської міської ради на вул. І.Франка,6 в м.Калуш Івано-Франківської області» було здійснено Замовником відповідно до вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 №708 «Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі» (із змінами), з урахуванням чинних кошторисних норм України, які затверджені  наказом «Міністерства розвитку громад та територій України від 31.12.2021р. №374, наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», та зведеного кошторисного розрахунку на об’єкт будівництва відповідно до розробленої проєктно-кошторисної документації.

Разом по зведеному кошторисному розрахунку (без ПДВ): 1 559 517,00 грн. - глава 10 (утримання служби замовника та інжинірингові послуги) – 18 457,00грн. – глава 12 (проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд) – 82 884,00грн.  + (ПДВ 20%) –  295 327,00 грн. = 1 753 503,00грн. з ПДВ.

Закупівля здійснюється в пільговому режимі без ПДВ (відповідно до пункту 197.11 статті 197 Податкового кодексу України «Операції, звільнені від оподаткування») на підставі міжнародного договору – Рамкова угода між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств від 12.12.2006, ратифікована із заявою Законом України від 03.09.2008 No 360-VI; Угода про фінансування Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Румунія – Україна від 01.12.2023, ратифікована Законом України від 09.05.2024 No 3716-ІХ, кошти ЄС на заходи в рамках Проєкту звільняються від сплати ПДВ.

1 559 517,00 грн. - 18 457,00грн., - 82 884,00грн. = 1 458 176,00грн. без ПДВ.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі :

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені згідно проектно-кошторисної документації.

Технічні вимоги щодо закупівлі робіт по об’єкту «Капітальний ремонт спортивних майданчиків Калуського ліцею №1 Калуської міської ради на вул. І.Франка,6 в м.Калуш Івано-Франківської області», (Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-07-20-009282-a)  передбачено Додатком 3 до тендерної документації.

ДОДАТОК №3

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

| «Капітальний ремонт спортивних майданчиків Калуського ліцею №1 Калуської міської ради на вул. І.Франка,6 в м.Калуш Івано-Франківської області» |  |
| --- | --- |

Клас наслідків (відповідальності) – СС1

| № п/п | Обґрунтування (шифр норми | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Роздiл 1. Огорожа спортивного майданчика |  |  |  |  |
| 1 | КБ9-72-1 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стовп огорожі С1.] | 1т | 0,4784 |
| 2 | & С111-826-1-1 | Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні і прямокутні для будівельних конструкцій/ Труба пр. 80х60х3 | т | 0,4871 |
| 3 | & С111-1133-1 | Прокат листовий гарячекатаний, товщиною 4 мм | т | 0,0066 |
| 4 | КБ9-72-1 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стовп огорожі С2.] | 1т | 0,0353 |
| 5 | & С111-826-1-1 | Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні і прямокутні для будівельних конструкцій/ Труба пр. 80х60х3 | т | 0,0361 |
| 6 | & С111-1133-1 | Прокат листовий гарячекатаний, товщиною 4 мм стоп огорожі С3-16 шт. | т | 0,0361 |
| 7 | КБ9-72-1 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стовп огорожі С3.] | 1т | 0,4207 |
| 8 | & С111-826-1-1 | Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні і прямокутні для будівельних конструкцій/ Труба пр. 80х60х3 | т | 0,4295 |
| 9 | & С111-1133-1 | Прокат листовий гарячекатаний, товщиною 4 мм Кронштейн огорожі К1-16 шт. | т | 0,0046 |
| 10 | КБ9-72-1 | Виготовлення гратчастих конструкцій [кронштейн огорожі К1.] | 1т | 0,04284 |
| 11 | & С111-826-1-2 | Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні і прямокутні для будівельних конструкцій/ Труба пр. 60х40х2 | т | 0,0433 |
| 12 | & С111-1133-1 | Прокат листовий гарячекатаний, товщиною 4 мм | т | 0,00087 |
| 13 | КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1, 1Н2=Н3=Н5 =1,15 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021[ /при фарбуванні гратчастих поверхонь | 100м2 | 0,543 |
| 14 | КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1 к=2 Н2=Н3=Н5= 1,15 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115[ /при фарбуванні гратчастих поверхонь /] за 2 рази будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15/ /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | 100м2 | 0,543 |
| 15 | КР1-19-2 | Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,06 |
| 16 | КР1-18-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,06 |
| 17 | КР2-12-1 | Улаштування основи під фундаменти і монолітний пояс щебеневої | 100 м3 | 0,0104 |
| 18 | С1421-9465 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 1,09 |
| 19 | КР2-15-1 | Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування | 100 м3 | 0,04608 |
| 20 | КР20-12-1 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т/стовпів С1,С2,С3+кронштейни К1 | 1т | 0,97728 |
| 21 | КР20-12-1 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т/зв'язок П1,П2,Б1 | 1т | 0,12546 |
| 22 | & С111-826-1-3 | Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні і прямокутні для будівельних конструкцій/ Труба пр. 80х40х2 | т | 0,1267 |
| 23 | КБ6-19-1 Н2=Н3=Н5= 1,15 | Улаштування поясів в опалубці | 100м3 | 0,0476 |
| 24 | С111-1149 варіант 1 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А- 240С, діаметр 8 мм | т | 0,0324 |
| 25 | КБ9-36-3 Н2=Н3=Н5= 1,15 | Монтаж перегородок стальних консольних, сітчастих | 100м2 | 2,9228 |
| 26 | С111-1740 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 4 мм | кг | 49,35 |
| 27 | С111-875 варіант 1 | Сітка 2-50-3,0 | м2 | 292,28 |
|  |  | Хвіртка Хв1-2 шт. |  |  |
| 28 | КР18-75-8 | Улаштування хвірток при встановлених стовпах з виготовленням ґратчастих полотен висотою понад 1,6 м до 2,0 м | 100м2 | 0,05 |
| 30 | С111-875 варіант1 | Сітка 2-50-3,0 | м2 | 4,6 |
| 31 | С111-1740 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 4 мм | кг | 0,684 |
| 32 | С111-960 варіант 1 | Завіса Ф 20 ,L=150 мм | шт | 4 |
| 33 | КР1-20-1 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,016 |
| 34 | КР1-7-4 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 1 | 1000 м2 | 0,043 |
|  | Роздiл 2. Cпортивний майданчик для волейболу і баскетболу |  |  |  |
| 35 | КР1-7-1 | Планування площ механізованим способом, група ґрунту 1 | 1000 м2 | 0,65044 |
| 36 | КР18-12-7 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм / глибина 200 мм//Грунт рослинного шару з домішками щебеню, гравію | 100м2 | 4,7476 |
| 37 | С311-1 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 132,93 |
| 38 | КР1-10-1 | Робота на відвалі, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,9495 |
| 39 | КБ27-20-4 Н2=Н3=Н5= 1,15 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні | 1000м2 | 0,43924 |
| 40 | С1555-106 варіант 1 | Геотекстиль термофікований щільністю 200 г/м2 | м2 | 483,16 |
| 41 | КР18-20-1 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску товщ. 50 мм | 100м3 | 0,21962 |
| 42 | КР18-23-9 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск до 68,6 МПа [700 кг/см2] | 100м2 | 4,3924 |
| 43 | КР18-23-12к=5 | На кожний 1 см зміни товщини шару виключати до норм 18-23-9, 18-23-10, 18-23- 11 /до 100 мм/ | 100м2 | -4,3924 |
| 44 | КР18-34-1 | Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації /бетон кл. С12/15/ | 100м2 | 4,3924 |
| 45 | КР18-34-2к=12 | На кожний 1 см зміни товщини шару виключати до норми 18-34-1 / до 80 мм/ | 100м2 | -4,3924 |
| 46 | КР18-36-1 | Укладання металевої сітки в цементно- бетонне покриття | 100м2 | 4,3924 |
| 47 | & С1555-386-1 варіант 1 | Сітка із арматури Ф 8 А240С, чарунка 200 мм х 200 мм, | м2 | 483,16 |
| 48 | ЗБ1-1-1 | Ґрунтування поверхонь основи | 100 м2 | 4,3924 |
| 49 | ЗБ1-3-1 | Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм | 100 м2 | 4,3924 |
| 50 | С111-1292 | Уайт-спірит | т | 0,022 |
| 51 | С1555-140 | Поліуретанове зв’язуюче TETRAPUR 144 | кг | 746,708 |
| 52 | С1555-141 | Гумовий гранулят SBR 2-3 мм | кг | 3074,68 |
| 53 | С1555-142 | Кольоровий пігмент | кг | 263,54 |
| Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02 |  |  |  |  |
| 1 | КР20-12-1 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т/ Стійки для тенісу та волейболу мобільні | 1т | 0,025 |
| 2 | КР20-12-1 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т/ Комплект баскетбольний: стійка, щит, кошик і сітка | 1т | 0,1 |
| 3 | КБ26-39-4 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т/ вишка для судді мобільна | 1т | 0,015 |
| 4 | & С111-871-1 варіант 1 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских та криволінійних поверхнях | 10м2 | 3,2 |
| 5 | & С111-871-1 | Загороджувальна спортивна сітка 120х120х4.5мм поліамід/поліпропілен (50/50%) | м2 | 32 |
| 6 | & С1545-260-1 | Трос оцинкованный стальной D=3 мм | м | 96 |
|  |  | Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03 |  |  |
| 1 | & 550101-86-3 | Стійки для волейболу мобільні; ( маса=0,025) | компл. | 1 |
| 2 | & 550101-190-3 | Комплект баскетбольний: стійка, щит, кошик і сітка/ комплект наявний/; ( маса=0,05) | компл | 2 |
| 3 | 550101-35-1 | Вишка для судді мобільні; ( маса=0,015) | шт | 1 |
| 4 | 550101-191 | Сітка волейбольна; ( маса=0) | шт | 1 |