17.07.2026 р. відділом закупівель УЖКГ Калуської міської ради в системі публічних закупівель «Prozorro» на веб-порталі Уповноваженого органу prozorro.gov.ua розміщено оголошення щодо закупівлі послуги «Поточний ремонт Алеї Героїв на новому кладовищі на                     вул. Височанка в м.Калуші Івано-Франківської області», за кодом ДК 021:2015 - (45230000-8) Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь:

- ID закупівлі:  ID: UA-2026-07-17-009598-a

- очікуваною вартістю:  515 516,67  грн., без ПДВ.

- процедура: відкриті торги (з особливостями).

- крайній термін подання тендерних пропозицій: 25 липня 2026р.

- посилання на закупівлю:  https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-07-17-009598-a

Керуючому справами

виконавчого комітету

Калуської міської ради,

голові редакційної колегії

Олегу САВЦІ

У відповідності до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Положення про офіційний сайт Калуської міської ради управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради просить розмістити на офіційному сайті Калуської міської ради інформацію щодо оголошення в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» закупівлі послуги «Поточний ремонт Алеї Героїв на новому кладовищі на вул. Височанка в м.Калуші Івано-Франківської області», за кодом ДК 021:2015 - (45230000-8) Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь:

«17.07.2026 р. відділом закупівель УЖКГ Калуської міської ради в системі публічних закупівель «Prozorro» на веб-порталі Уповноваженого органу prozorro.gov.ua розміщено оголошення щодо закупівлі послуги «Поточний ремонт Алеї Героїв на новому кладовищі на вул. Височанка в м.Калуші Івано-Франківської області», за кодом ДК 021:2015 - (45230000-8) Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь, (надалі – «Закупівля»).

З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» та Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. № 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі, повідомляємо:

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Згідно із внесеними змінами в «Перелік послуг по ремонту та відновленню об’єктів благоустрою відповідно до договірних зобов’язань на 2026 рік» на об’єкт: «Поточний ремонт Алеї Героїв на новому кладовищі на вул. Височанка в м.Калуші Івано-Франківської області» передбачено бюджетні призначення в сумі 635 384,00 грн, з урахуванням ПДВ (Програма капітального ремонту та утримання об’єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства Калуської міської ради територіальної громади на 2025 – 2027 роки, затверджена рішенням міської ради від 04.07.2025 № 3307, із внесеними змінами).

- Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:

Очікувана вартість щодо закупівлі визначена на підставі розробленої кошторисної документації на дану послугу, із врахуванням  передбачених бюджетних призначень у 2026 році.

3.Технічні та якісні характеристики  предмета закупівлі: Послуги повинні бути надані відповідно до Технічної специфікації:

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ на закупівлю послуги :

«Поточний ремонт Алеї Героїв на новому кладовищі на вул. Височанка в м.Калуші Івано-Франківської області»,

за кодом ДК 021:2015 - (45230000-8) Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

| № з/п | Обґрунтуван- ня (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | КР1-7-4 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 1 | 1000 м2 | 0,26 |  |
| 2 | КР1-18-1 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1 (під поребрик) | 100 м3 | 0,015 |  |
| 3 | КР7-13-2ЗМ | Ущільнення ґрунту щебенем (щебінь гранітний фр. 20-40 мм) | 100м2 | 2,6 |  |
| 4 | С1421-9465 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 13,26 |  |
| 5 | КР7-16-1ЗМ | Улаштування підстильного шару шлакового (щебінь гранітний фр. 20-40 мм) V=0.05_260=13 м куб. | м3 | 13 |  |
| 6 | С1421-9465 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 16,64 |  |
| 7 | КБ27-65-4ЗМ тех.ч. табл.1 п.2 к(труд)=1,3 к(ЕММ)=1,3 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м /при наявностi люкiв (колодязiв) пiдземних комунiкацiй на 1000 м2 дороги бiльше 20/ | 1000 м2 | 0,26 |  |
| 8 | С1426-11789 | Плити бетонні тротуарні фігурні (бруківка), товщина 45 мм (сіра) | м2 | 265,22 |  |
| 9 | С1426-11789 | Плити бетонні тротуарні фігурні (бруківка), товщина 45 мм (чорна) | м2 | 7 |  |
| 10 | КР18-30-1ЗМ | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 60 |  |
| 11 | С1416-8684-А | Камені бортові БР100.20.8 (поребрик) | шт | 60 |  |
| 12 | КР20-15-10 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 | 100м3 | 0,0306 |  |

# Детальна інформація щодо умов закупівлі  розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель prozorro.gov.ua.

Крайній термін подання тендерних пропозицій Учасників в електронній системі закупівель: до 00:00 год. 25 липня 2026р.

Начальник УЖКГ міської ради 	                                                                                       Тарас ФІЦАК

Погоджено:

Заступник міського голови

________________ Богдан БІЛЕЦЬКИЙ