# 26.08.2026 р. відділом закупівель УЖКГ Калуської міської ради в системі публічних закупівель «Prozorro» на веб-порталі Уповноваженого органу prozorro.gov.ua розміщено оголошення щодо закупівлі «Поточний ремонт заїзних кишень у мікрорайонах міста Калуша Івано-Франківської області (коригування)»:

- ID закупівлі: UA-2026-08-26-011044-a

- очікуваною вартістю: 1 065 830, 83 грн. без ПДВ.

- процедура: відкриті торги (з особливостями).

- крайній термін подання тендерних пропозицій: 03 вересня 2026р.

- посилання на закупівлю:  https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-08-26-011044-a

Керуючому справами

виконавчого комітету

Калуської міської ради,

голові редакційної колегії

Олегу САВЦІ

# У відповідності до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Положення про офіційний сайт Калуської міської ради управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради просить розмістити на офіційному сайті Калуської міської ради інформацію щодо оголошення в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» закупівлі послуги «Поточний ремонт заїзних кишень у мікрорайонах міста Калуша Івано-Франківської області (коригування)».

«26.08.2026 р. відділом закупівель УЖКГ Калуської міської ради в системі публічних закупівель «Prozorro» на веб-порталі Уповноваженого органу prozorro.gov.ua розміщено оголошення щодо закупівлі послуги  «Поточний ремонт заїзних кишень у мікрорайонах міста Калуша Івано-Франківської області (коригування)» очікуваною вартістю 1 065 830, 83 грн. без ПДВ за процедурою відкриті торги (з особливостями), (надалі – «Закупівля»).

З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» та Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. № 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі, повідомляємо:

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Згідно із внесеними змінами в «Перелік послуг по ремонту та відновленню об’єктів благоустрою відповідно до договірних зобов’язань на 2026 рік» на об’єкт: «Поточний ремонт заїзних кишень у мікрорайонах міста Калуша Івано-Франківської області (коригування)» передбачено бюджетні призначення в сумі 1 279 000,00 грн. з урахуванням ПДВ (Програма капітального ремонту та утримання об’єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства Калуської міської ради територіальної громади на 2025 – 2027 роки, затверджена рішенням міської ради від 04.07.2025 № 3307, із внесеними змінами).

- Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:

Очікувана вартість щодо закупівлі «Поточний ремонт заїзних кишень у мікрорайонах міста Калуша Івано-Франківської області (коригування)» визначена на підставі розробленої кошторисної документації на дану послугу, із врахуванням  передбачених бюджетних призначень у 2026 році.

- Технічні та якісні характеристики  предмета закупівлі: Послуги повинні бути надані відповідно до Технічної специфікації:

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ на закупівлю послуги :

# «Поточний ремонт заїзних кишень у мікрорайонах міста Калуша Івано-Франківської області (коригування)»

за кодом ДК 021:2015 - (45230000-8) Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

| № з/п | Обґрунтуван- ня (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Розділ 1 |  | ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |
| 1 | КР18-1-6 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну (середн. товщ. 5 см) | 100 м3 | 0,009 |
| 2 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,1 |
| 3 | КР20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди | 100 т | 0,0134 |
| 4 | С311-5-М | Перевезення сміття до 5 км | т | 1,44 |
| 5 | КР18-2-1 | Розбирання бортових каменів (дорожніх бордюрів) | 100 м | 1,2 |
| 6 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,14 |
| 7 | КР20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди | 100 т | 0,085 |
| 8 | С311-5-М | Перевезення сміття до 5 км | т | 8,64 |
| 9 | КР18-12-8 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм (на середн. глибину h=350 мм) | 100м2 | 4,65 |
| 10 | КР18-12-7 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм (на глибину h=250 мм) | 100м2 | 1,35 |
| 11 | КР1-18-1 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2 Котв=1,2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1 [доробка вручну, розробленого механiзованим способом] (доробка під бордюри) | 100 м3 | 0,026 |
| 12 | С311-5 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 334,05 |
| Розділ 2 |  | БЛАГОУСТРІЙ ТРОТУАРІВ (Улаштування покриття) |  |  |
| 13 | КР7-13-2ЗМ | Ущільнення ґрунту щебенем | 100м2 | 6 |
| 14 | С1421-9465 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 30,6 |
| 15 | КР18-26-2ЗМ | Улаштування верхнього шару двошарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2] | 100м2 | 5,8 |
| 16 | С1421-9462 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М600 | м3 | 5,8 |
| 17 | С1421-9464 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600 | м3 | 8,7 |
| 18 | С1421-9466 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М600 | м3 | 109,62 |
| 19 | С1421-9467-1 | Щебінь-висівки, марка М-600, фракція до 3 мм | м3 | 5,8 |
| Розділ 3 |  | КАМЕНІ БОРТОВІ |  |  |
| 20 | КР18-29-2ЗМ | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | 100м | 3,3 |
| 21 | КР20-15-10 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 | 100м3 | 0,1947 |
| 22 | К589921-А001 | Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону М 300 (МРЗ-150) | шт | 330 |
| 23 | КБ6-1-1ЗМ | Улаштування бетонної підготовки (Улаштування бетонного стику здорожнім покриттям) | 100м3 | 0,052 |
| 24 | КР20-15-8 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5 | 100м3 | 0,05304 |
| 25 | КР1-20-1 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,026 |
| 26 | КР1-7-4 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 1 | 1000 м2 | 0,125 |

# Детальна інформація щодо умов  закупівлі  «Поточний ремонт заїзних кишень у мікрорайонах міста Калуша Івано-Франківської області (коригування)», розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель prozorro.gov.ua.

Крайній термін подання тендерних пропозицій Учасників в електронній системі закупівель: до 00:00 год. 03 вересня 2026р.

Заступник начальника УЖКГ міської ради 	                                                 Любов ТИМКІВ

Бігун Оксана 6-61-17

Погоджено:

Заступник міського голови

________________ Богдан БІЛЕЦЬКИЙ