# 02.09.2026р. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради  в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» оголошено відкриті торги з особливостями по закупівлі робіт по об’єкту  «Реконструкція очисних споруд в с.Боднарів Боднарівського старостинського округу Калуської міської територіальної громади Івано-Франківської області (коригування)», (Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-09-02-009315-a) – очікуваною вартістю -  26 328 254,00 грн. без ПДВ.

# З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від                       16 грудня 2020р. N 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі  «Реконструкція очисних споруд в с.Боднарів Боднарівського старостинського округу Калуської міської територіальної громади Івано-Франківської області (коригування)», (Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-09-02-009315-a) повідомляємо:

Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Відповідно до рішення Калуської міської ради від 23.12.2025р. № 4890 «Про бюджету Калуської міської територіальної громади на 2026 рік» рішення Калуської міської ради від 27.08.2026р. № 5512 «Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2026 рік».

Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:

Визначення очікуваної вартості робіт по об’єкту ««Реконструкція очисних споруд в с.Боднарів Боднарівського старостинського округу Калуської міської територіальної громади Івано-Франківської області (коригування)» було здійснено Замовником відповідно до вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 №708 «Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі» (із змінами), з урахуванням чинних кошторисних норм України, які затверджені  наказом «Міністерства розвитку громад та територій України від 31.12.2021р. №374, наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», та зведеного кошторисного розрахунку на об’єкт будівництва відповідно до розробленої проєктно-кошторисної документації з врахуванням позитивного експертного звіту щодо розгляду проектної документації  на будівництво № 09-041-26 від    16.06. 2026 р.

Разом по зведеному кошторисному розрахунку (без ПДВ): 26 635 676,00 грн. - глава 10 (утримання служби замовника та інжинірингові послуги) – 295 956,00грн. – глава 12 (проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд) – 72 950,00грн.  + (ПДВ 20%) – 5 327 135,00 грн. = 31 593 905,00грн. з ПДВ.

26 635 676,00 грн. - 295 956,00грн., - 72 950,00грн + 5 327 135,00 грн. = 31 593 905,00грн. з ПДВ.

Річний план закупівлі на 2026р становить - 31 593 905,00грн. з ПДВ.

# Очікувана вартість предмета закупівлі в оголошенні про проведення закупівлі –              26 328 254,00 грн. без ПДВ.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі :

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені згідно проектно-кошторисної документації.

Технічні вимоги щодо закупівлі робіт по об’єкту «Реконструкція очисних споруд в с.Боднарів Боднарівського старостинського округу Калуської міської територіальної громади Івано-Франківської області (коригування)», (Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-09-02-009315-a)   передбачено Додатком 3 до тендерної документації.

ДОДАТОК №3

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

по об’єкту "Реконструкція очисних споруд в с. Боднарів Боднарівського старостинського округу Калуської міської територіальної громади Івано-Франківської області (коригування)"

Клас наслідків (відповідальності) – СС2

| № п/п | Обґрун-тування (шифр норми | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Локальний кошторис №02-01-01 Очисні споруди |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Земляні роботи |  |  |
| 1 | КБ1-13-2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,39 |
| 2 | КБ1-27-1 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,345 |
| 3 | КБ1-27-7 | Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,345 |
| 4 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,45 |
| 5 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 3,45 |
|  |  | Роздiл 2. Плита днища ПД-1 |  |  |
| 6 | КБ11-1-2 | Ущільнення ґрунту щебенем | 100м2 | 1,6875 |
| 7 | КБ8-2-2 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 44 |
| 8 | КБ8-2-1 | Улаштування основи під фундаменти піщаної | 1 м3 | 16 |
| 9 | КБ6-1-16 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | 100м3 | 0,4 |
| 10 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12мм | т | 2,87196 |
| 11 | С124-20 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8мм | т | 0,07328 |
|  |  | Роздiл 3. Плита днища ПД-2 |  |  |
| 12 | КБ11-1-2 | Ущільнення ґрунту щебенем | 100м2 | 0,0765 |
| 13 | КБ8-2-2 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 2,2 |
| 14 | КБ8-2-1 | Улаштування основи під фундаменти піщаної | 1 м3 | 0,4 |
| 15 | КБ6-1-16 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | 100м3 | 0,019 |
| 16 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12мм | т | 0,13596 |
| 17 | С124-20 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8мм | т | 0,00336 |
|  |  | Роздiл 4. Монолітна плита ПМ-1 |  |  |
| 18 | КБ11-1-2 | Ущільнення ґрунту щебенем | 100м2 | 0,1275 |
| 19 | КБ8-2-1 | Улаштування основи під фундаменти піщаної | 1 м3 | 0,7 |
| 20 | КБ6-1-16 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | 100м3 | 0,028 |
| 21 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12мм | т | 0,11287 |
|  |  | Роздiл 5. Монолітна плита ПМ-2 |  |  |
| 22 | КБ11-1-2 | Ущільнення ґрунту щебенем | 100м2 | 0,24 |
| 23 | КБ8-2-1 | Улаштування основи під фундаменти піщаної | 1 м3 | 1,2 |
| 24 | КБ6-1-16 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | 100м3 | 0,053 |
| 25 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12мм | т | 0,21501 |
|  |  | Роздiл 6. Монтажні роботи |  |  |
| 26 | КМ18-1-19 | Монтаж на відкритій площадці апарата або посудини горизонтальної або вертикальної без привода, що надходять у зібраному вигляді, маса 0,3 т (станція біологічного очищення- 4 шт, перепадний колодязь- 2 шт, муловий стабілізатор - 1 шт, Установка гідролізу - 1 шт, контактний резервуар - 1 шт, полімерна станція - 1 шт, збірний колодязь -2 шт, технологічне приміщення та приміщення повітродувної - 2 шт, КНС - 1шт) | шт | 15 |
|  |  | Локальний кошторис №02-01-02 на Внутрішній водопровід В1 |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Водопровід В1 |  |  |
| 1 | КБ17-7-1 | Установлення баків для води об`ємом 1 м3 | 10 баків | 0,1 |
| 2 | & С130-18-1 | Ємність V=1,0 м3 для питної води | шт | 1 |
| 3 | КР15-19-3 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32мм | 100м | 0,1 |
| 4 | С113-1374 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм | м | 10 |
| 5 | КБ18-13-2 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,2 т | 1 насос | 1 |
| 6 | & С130-508-1 | Насосна станція Delta PKSM 60; 0,37кВт; Н=35м; 35л/хв; бак 2л | шт | 1 |
| 7 | КР15-22-1 | Установлення муфтових кранів водорозбірних (електричний проточний водонагрівач) | 100 шт | 0,01 |
| 8 | & С1630- 1950-1 | Електричний проточний водонагрівач Aquatica 3 кВт | шт | 1 |
|  |  | Локальний кошторис №02-01-03 Придбання устаткування |  |  |
| 1 | & 2403-11164- 31-1 | Станція біологічного очищення з кришкою MakBoxBio-50; ( маса=0,205) | шт | 4 |
| 2 | & 2302-9007-1 | Повітродувка для станції біологічного очищення; ( маса=0,095) | шт | 5 |
| 3 | & 2402-4051- 1 | Повітропровід PPR Ду75; ( маса=0,0111) | компл | 1 |
| 4 | & 241649- 1022-1 | Трубопровід активного мулу; ( маса=0,014) | м | 20 |
| 5 | & 2301-1054- 21 | Насос муловий; ( маса=0,14) | шт | 4 |
| 6 | & 2415-1411-1 | Решітка канальна механічна; ( маса=0,0827) | шт | 1 |
| 7 | & 2415-1411-2 | Перепадний колодязь; ( маса=0,0827) | шт | 2 |
| 8 | & 1504-15240- 1 | Муловий стабілізатор; ( маса=0,197) | шт | 1 |
| 9 | & 2302-9007- 11 | Повітродувка на стабілізатор; ( маса=0,035) | шт | 1 |
| 10 | & 2402-4051- 11 | Повітропровід PPR Ду50; ( маса=0,008) | компл | 1 |
| 11 | & 2301-1054- 22 | Насос муловий N=0,75 кВт; ( маса=0,022) | шт | 2 |
| 12 | & 241649- 1022-2 | Каналізаційний трубопровід Ду160; ( маса=0,012) | м | 30 |
| 13 | & 241649- 1022-3 | Каналізаційний трубопровід Ду200; ( маса=0,016) | м | 25 |
| 14 | & 2410-2007-1 | Установка гідролізу гіпохлориду натрію з автоматичним дозатором; ( маса=0,096) | шт | 1 |
| 15 | & 2410-2007-2 | Комплект трубопроводів та запірної арматури гіпохлориду натрію; ( маса=0,024) | компл | 1 |
| 16 | & 1808-35001- 1 | Контактний резервуар; ( маса=0,045) | шт | 1 |
| 17 | & 1808-35001- 2 | Шнековий дегідратор; ( маса=0,142) | шт | 1 |
| 18 | & 1808-35001- 3 | Полімерна станція; ( маса=0,22) | шт | 1 |
| 19 | & 1808-35001- 4 | Збірний колодязь; ( маса=0,075) | шт | 2 |
| 20 | & 1517-11108- 53 | Щит керування очисною станцією; (маса=0,0012) | шт | 1 |
| 21 | & 2301-1054- 23 | Насос дозування полімеру; ( маса=0,012) | шт | 2 |
| 22 | & 1601-1022-1 | Фільтр доочищення MaxBoxFloc-100 з повітропроводами та напірними трубопроводами в комплекті; ( маса=0,057) | комплект | 2 |
| 23 | & 2302-9007-2 | Приміщення повітродувної; ( маса=0,125) | шт | 1 |
| 24 | & 2302-9007-3 | Технологічне приміщення; ( маса=0,25) | шт | 1 |
| 25 | & 1914-1022- 44 | КНС полімерна стільникова в складі: корпус КНС; горловина; драбина; система вентилювання; ланцюги для насосу- 2шт ; направляючі для насосу- 2шт ; зворотній клапан VK 2"- 2шт ; кран 2"-2шт ; муфта автоматична DN50-2шт; насоси з ріжучим механізмом GrundFOS SEG-2 шт; ( маса=0,133) | компл | 1 |
|  |  | Транспортні та заготівельно-складські витрати |  |  |
|  |  | Локальний кошторис №02-01-04 на Пусконалагоджувальні роботи |  |  |
| 1 | КП9-14-3 | Установка (станція біологічного очищення) для очищення стічних вод, продуктивність до 200 м3/доб. | установ. | 1 |
| 2 | КП9-9-18 | Насосна станція перекачування стічних вод і дренажних вод, продуктивність до 200 м3/доб. | споруда | 1 |
|  |  | Локальний кошторис №04-01-01 Зовнішнє електропостачання |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Електрообладнання |  |  |
| 1 | & КМ8-524- 111 | Ящик керування освітленням Ін=25 А ІР 21 | шт | 1 |
| 2 | КМ8-524-1 | Ящик обліку з перекидним рубильником та трифазним багатотарифним лічильником електроенергії прямого підключення | шт | 1 |
| 3 | КМ8-526-2 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво- , триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100А | шт | 1 |
|  |  | Роздiл 2. Світлотехнічне обладнання |  |  |
| 4 | КБ21-17-4 | Монтаж світильників для ламп розжарювання на кронштейнах | 100шт | 0,02 |
| 5 | & 1507- 8047-19-1 | Світильник діодний зовнішнього освітлення 220 В, 60Вт, з, ІР65 ДСУ05У-60-1-315 | шт | 2 |
| 6 | & 290518- 1218-2-1 | Кронштейн для світильників вуличного освітлення д=40мм L=500 мм КС-5 | шт | 2 |
|  |  | Роздiл 3. Прокладення кабелів |  |  |
| 7 | КБ1-13-5 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,0312 |
| 8 | КБ1-27-1 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,0312 |
| 9 | КМ8-142-1 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї | 100 м | 0,65 |
| 10 | С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 3,9 |
| 11 | КМ8-141-1 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1м до 1 кг | 100 м | 0,65 |
| 12 | КМ8-143-5 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | 100 м | 0,65 |
| 13 | & С111- 1721-11А-1 | Стрічка сигнальна "Обережно кабель" | м | 65 |
| 14 | & 15096- 12312-2 | Кабель броньований з мідними жилами в ПВХ ізоляції перерізом 4.2,5мм2 ВБбШВ-0,66 | 1000м | 0,065 |
| 15 | КМ8-146-1 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг | 100 м | 0,3 |
| 16 | & 15093- 33123-2 | Кабель силовий гнучкий з мідними багатопровідними жилами в гумовій ізоляції 4х16 мм2 КГН-066 | 1000м | 0,01 |
| 17 | & 15093- 35023-1-П | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією пер.4х2.5 мм2 ВВГнг-0,66кВ | 1000м | 0,005 |
| 18 | С157-375 | Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 2х16 мм2 | 1000м | 0,015 |
| 19 | & С118-43-1 | Фасадний кронштейн sc 93-6pc | шт | 8 |
|  |  | Роздiл 4. Заземлення |  |  |
| 20 | С113-3 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8мм | м | 4 |
| 21 | КМ8-471-4 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | 10 шт | 0,9 |
| 22 | КМ8-472-2 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | 100 м | 0,12 |
| 23 | 15095-1074 | Провід напругою до 380в перерізом 6мм 2ПВ3 | 1000м | 0,005 |
|  |  | Роздiл 5. ПЛ 0,4 кВ |  |  |
| 24 | КБ33-103-1 | Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] | 1 опоpа | 12 |
| 25 | С1416-8537 | Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 10,5 м, СВ 105 | шт | 12 |
| 26 | КБ33-108-2 | Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну | 1 км | 0,034 |
| 27 | С157-17 | Проводи з алюмінієвих дротів, марка А, переріз 16 мм2 | т | 0,001462 |
| 28 | ХС1-1-4 | Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою 0,4 кВ: прокладання СІП по опорах при кількості опор 5 одиниць на 100 м [4 прольоти по 25 м] | 100 м | 8,5 |
| 29 | С157-409 | Самонесучий ізольований провід, марка СІП- 5нг, переріз 4х70 мм2 | 1000м | 0,85 |
| 30 | & С1545- 457-2 | Гак універсальний CSC16uz | шт | 21 |
| 31 | & С1545- 413-14-27 | Затискач проколюючий TTD 131 NEO | шт | 24 |
| 32 | & С1545- 413-103 | Затискач плашковий PGA101 | шт | 39 |
| 33 | & С1545- 413-203 | Затискач підтримуючий магістральний PSP 120 | шт | 12 |
| 34 | & С1545- 413-204 | Затискач для повтоорних заземлень PEN провідника TND 151 | шт | 15 |
| 35 | & С1545- 413-202 | Затискач натяжний GUKо1 | шт | 25 |
| 36 | & С1545-97- 2Л-2 | Стрiчка бандажна 20х0,7 мм Тмін=9,3кН IF207 | м | 34 |
| 37 | С1545-489-1 | Пряжка [скріпка] СF 20 | шт | 28 |
| 38 | & С1545- 492-1-Н | Обмежувачі перенапруги PROTECT-50 | шт | 6 |
| 39 | & С113- 2128-12 | Труба поліамідна, що не поширює горіння діам. 80 мм | м | 0,5 |
| 40 | & С1113- 286-1 | Суміш вогнестійка | кг | 0,5 |
| 41 | КБ33-118-2 | Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ | шт | 5 |
| 42 | & 290518- 2055-3-2 | Траверса ТН-2 | шт | 1 |
| 43 | & 290518- 2055-3-1 | Траверса ТН-1 | шт | 15 |
| 44 | & С1545-5501 | Хомут CCD 9-62 | шт | 24 |
| 45 | С1545-550 | Хомут Х 1 | шт | 4 |
| 46 | & С1545- 321-1-Л | Кінцевий ковпачок GPE 4 | шт | 24 |
| 47 | & С111-92- 5-511 | Болт М16х280 | шт | 16 |
| 48 | & С111-92- 5-911 | Гайка М16 | шт | 16 |
| 49 | & С111- 1870-21 | Шайба 16 | шт | 8 |
| 50 | & С111- 1873-2 | Шпилька М16х450 | шт | 4 |
|  |  | Локальний кошторис №04-01-02 Придбання устаткування Зовнішнє електропостачання |  |  |
| 1 | & 1504-19085- 11-О | Ящик керування освітленням Ін=25А, ІР21 Easypact EZC 100N; ( маса=0,0013) | шт | 1 |
| 2 | & 1504-19085- 2 | Ящик обліку з перекидним рубильником та трифазним багатотарифним лічильником електроенергії прямого підключення типу NIK 2303 к.т.1,0 та автоматичним вимикачем IC120N 3р Іном=80А на вводі та IC60N 3р Іном=63А+ Іном=25А+ Іном=10А на розподілі ЯУРП-А-100М-54; ( маса=0,013) | шт | 1 |
| 3 | & 1504-1001- 25-12 | Вимикач автоматичний триполюсний 100А для встановлення в існуючій РП Easypact EZC100N; ( маса=0,000083) | шт | 1 |
| 4 | & 1501-4001- 21 | Дизель-генератор в захисному кожусі Uном=380 В, 30,0 кВт ІР54WATTSTREAM WS40-RS (маса=0,063) | шт | 1 |
|  |  | Транспортні та заготівельно-складські витрати |  |  |
|  |  | Локальний кошторис №06-01-01 на Каналізація К1 |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Земляні роботи |  |  |
| 1 | КБ1-13-5 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,1479 |
| 2 | КБ1-18-5 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,0752 |
| 3 | С311-5 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 120,32 |
| 4 | КБ23-1-1 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10м3 | 2,06 |
| 5 | КБ23-1-1 | Улаштування пiщаної засипки трубопроводів | 10м3 | 4,13 |
| 6 | КМ8-143-5 | Покривання трубопроводів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | 100 м | 1,64 |
| 7 | & С111- 1721-11А-И | Стрiчка сигнальна "Обережно каналізація" | м | 164 |
| 8 | КБ1-20-1 | Робота на відвалі, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,0752 |
| 9 | КБ1-27-1 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,1479 |
| 10 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 1,479 |
|  |  | Роздiл 2. Лінійна частина |  |  |
| 11 | КБ22-11-2 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,023 |
| 12 | С113-1377 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм | м | 23 |
| 13 | КГ23-1-3 | Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб ІPlast-cor діметром 160мм (глиб. траншеї до 3 м) | 100 м | 0,68 |
| 14 | КГ23-1-4 | Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб Iplast-cor і діаметром 200мм (глиб. траншеї до 3м) | 100 м | 0,63 |
| 15 | КБ22-11-3 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,005 |
| 16 | КБ22-11-1 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,005 |
| 17 | С113-1451 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм | м | 5 |
| 18 | & С113- 1451-11-Л | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 50 мм | м | 5 |
| 19 | КБ23-23-1 | Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах | 1 вріз | 2 |
|  |  | Роздiл 3. Каналізаційні колодці |  |  |
| 20 | КБ23-13-3 к дем.=0,6 | (Демонтаж) Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах (плита покриття колодця та горловина) | 10м3 | 0,0117 |
| 21 | КБ23-13-3 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | 10м3 | 0,428 |
| 22 | С113-753 | Люк чавунний для колодязів легкий | шт | 7 |
| 23 | & 2402-5052-11 | Драбина С1 | шт | 2 |
| 24 | & 2402-5052-12 | Драбина С1-01 | шт | 1 |
| 25 | & 2402-5052-15 | Драбина С1-02 | шт | 2 |
| 26 | & 2402-5052-14 | Драбина С1-04 | шт | 1 |
| 27 | К585521-Л052 варіант 1 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 | шт | 20 |
| 28 | К585521-Л048 варіант 1 | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 | шт | 6 |
| 29 | К585521-Л004 | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 6 |
| 30 | К585521-Л005 варіант 1 | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 5 |
| 31 | К585521-Л031 варіант 1 | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 7 |
| 32 | КБ8-3-7 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | 100м2 | 0,342 |
| 33 | КБ46-26-16 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром до 200 мм | 100шт | 0,12 |
| 34 | КБ46-26-28 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром до 200 мм (к=12) (товщина стінки колодця 80 мм) | 100шт | -0,12 |
|  |  | Роздiл 4. Інші роботи |  |  |
| 35 | КБ17-1-5 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води | 10компл. | 0,1 |
| 36 | & С130-669-4 | Раковина President 60 Cersanit в комплекті з сифоном | шт | 1 |
| 37 | КБ22-34-1 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | 10 шт | 0,1 |
| 38 | & С113- 1218-1 | Перехідники редукційні з поліетилену діам. 75/63 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 1 |
|  |  | Локальний кошторис №07-01-01 на Дорожнє покриття, огорожа, перехідний місток Благоустрій |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Дорожнє покриття |  |  |
| 1 | КР18-22-1 | Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см | 100м2 | 6,19 |
| 2 | КР18-22-4 к=18 (до товщини 30 см) | На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 | 100м2 | 6,19 |
|  |  | Роздiл 2. Огорожа |  |  |
| 3 | КБ27-51-2 к дем.= 0,8 | (Демонтаж) Установлення стовпчиків залізобетонних | 10стовп. | 12,5 |
| 4 | ЖС4-4-1 | Вирізання кущів кущорізом на прямих ділянках. | 100 м2 | 9,35 |
| 5 | & КБ7-24-9-1 | Установлення металевої огорожі з сітки по металевих стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м (індивідуальна розцінка) | 100м | 2,907 |
| 6 | С1424- 11611-17 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М-150], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за морозостійкістю 200 | м3 | 20,76 |
| 7 | & С113-137-1 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2 мм | м | 344,05 |
| 8 | & С111-1586-5 | Сітка рабиця 3мм | м2 | 537 |
| 9 | & С1110-111-1 варіант 1 | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 4 мм | т | 0,10028 |
| 10 | & С1545- 261-29-4 | Хомут з натяжкою дроту діам.60 мм одинарний | шт | 6 |
| 11 | & С1545- 261-29-3 | Хомут з натяжкою дроту діам.60 мм подвійний | шт | 333 |
| 12 | & С1545- 261-29-2 | Хомут з натяжкою дроту діам.60 мм кутовий | шт | 12 |
| 13 | КБ9-75-2 | Виготовлення металоконструкцій воріт та хвіртки | 1т | 0,10277 |
| 14 | С1110-173 | Сталь кутова 50х50 мм | т | 0,0891 |
| 15 | С124-20 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8мм | т | 0,01142 |
| 16 | С124-23 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14мм | т | 0,00135 |
| 17 | С113-131 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм | м | 0,54 |
| 18 | & С111-1586-5 | Сітка рабиця 3мм | м2 | 7,72 |
| 19 | КБ10-49-8 | Улаштування воріт із готових полотен гратчастих висотою до 2,0 м при установлених стовпах | 100м2 | 0,06475 |
| 20 | КБ7-25-9 | Улаштування хвірток без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей | 100шт | 0,01 |
| 21 | КБ9-75-2 | Виготовлення металоконструкцій для влаштування загородження з колючо-ріжучого дроту Єгоза | 1т | 0,65928 |
| 22 | С1110-173 | Сталь кутова 50х50 мм | т | 0,62115 |
| 23 | С111-1804 | Сталь листова | т | 0,03813 |
|  |  | Антикорозійний захист стовпчиків огорожі |  |  |
| 24 | КБ13-44-7 | Очищення поверхонь щітками | 1 м2 | 44,4 |
| 25 | КБ13-44-9 | Знепилювання металевих поверхонь | 1 м2 | 44,4 |
| 26 | КБ13-45-2 | Знежирювання поверхонь уайт-спиритом | 100м2 | 0,444 |
| 27 | КБ13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,444 |
| 28 | КБ13-26-6 К=2 ( за 2рази) | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 100м2 | 0,444 |
| 29 | КБ9-35-1 | Монтаж кронштейнів для захисної огорожі для встановлення колючого дроту Єгоза | 1т | 0,65928 |
| 30 | & КБ7-24-13-1 | Установлення огорожі з колючого дроту Єгоза (індивідуальна розцінка) | 100м | 2,907 |
| 31 | & С1110-111-1 варіант 1 | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 4 мм | т | 0,107 |
| 32 | & С1-ПР1-15А-5 варіант 1 | Дріт Єгоза Стандарт діам. 600 мм (одна бухта довжиною 100 м на 18 м огорожі) | бухта | 17 |
|  |  | Антикорозійний захист кронштейнів для кріплення колючо-ріжучого дроту Єгоза |  |  |
| 33 | КБ13-44-7 | Очищення поверхонь щітками | 1 м2 | 35,36 |
| 34 | КБ13-44-9 | Знепилювання металевих поверхонь | 1 м2 | 35,36 |
| 35 | КБ13-45-2 | Знежирювання поверхонь уайт-спиритом | 100м2 | 0,3536 |
| 36 | КБ13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,3536 |
| 37 | КБ13-26-6 К=2 ( за 2рази) | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 100м2 | 0,3536 |
|  |  | Роздiл 3. Перехідний місток ПМ-1 |  |  |
| 38 | КБ1-165-2 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,0027 |
| 39 | КБ6-1-13 | Улаштування фундаментів стовпів бетонних | 100м3 | 0,0032 |
| 40 | КБ6-11-3 | Установлення анкерних болтів при бетонуванні | 1 т | 0,00132 |
| 41 | КБ9-73-1 | Виготовлення площадок для обслуговування устаткування та трубопроводів | 1т | 0,20022 |
| 42 | С111-1838 | Швелери N16-24 із сталі марки 18пс | т | 0,0711 |
| 43 | С111-1837 | Швелери N10-14 із сталі марки 18сп | т | 0,00862 |
| 44 | & С1110-172-1 | Сталь кутова 25х25 мм | т | 0,00496 |
| 45 | С1110-173 | Сталь кутова 50х50 мм | т | 0,04124 |
| 46 | С1110-175 | Сталь кутова 75х75 мм | т | 0,00746 |
| 47 | & С111-1804-11 | Сталь листова рифлена | т | 0,06226 |
| 48 | С111-1804 | Сталь листова | т | 0,00458 |
| 49 | КБ9-30-1 | Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі | 1т | 0,20022 |
| 50 | КБ13-44-7 | Очищення поверхонь щітками | 1 м2 | 10,25 |
| 51 | КБ13-44-9 | Знепилювання металевих поверхонь | 1 м2 | 10,25 |
| 52 | КБ13-45-2 | Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів діаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100м2 | 0,1025 |
| 53 | КБ13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,1025 |
| 54 | КБ13-26-6 К=2 ( за 2рази) | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 100м2 | 0,1025 |
|  |  | Роздiл 4. Обвалування |  |  |
| 55 | КБ1-18-5 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,29 |
| 56 | С311-5 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 464 |
| 57 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 2,9 |
| 58 | КБ1-145-8 | Планування укосів і полотна виїмок механізованим способом, група ґрунтів 1 | 1000м2 | 0,19 |
| 59 | КБ1-152-1 | Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав з підсипкою рослинної землі вручну | 100м2 | 1,9 |

Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |
| 70 | +С157-409 | Самонесучий ізольований провід, марка СІП-5нг, переріз 4х70 мм2 | 1000м | 0,85 |
| 71 | +С1421-9656-3 | Суміш піщано-гравійна природна | м3 | 234,4772 |
| 72 | +С1424-11612 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 50,75 |
| 73 | +С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 93,2048 |
| 74 | +С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12мм | т | 3,3358 |
| 75 | &С111-1586-5 | Сітка рабиця 3мм | м2 | 544,72 |
| 76 | +С1416-8537 | Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 10,5 м, СВ 105 | шт | 12 |
| 77 | +С1424- 11611-17 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М-150], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за морозостійкістю 200 | м3 | 20,76 |
| 78 | &С1-ПР1-15А-5 варіант 1 | Дріт Єгоза Стандарт діам. 600 мм (одна бухта довжиною 100 м на 18 м огорожі) | бухта | 17 |
| 79 | +С1421-9465 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 53,13 |
| 80 | &С113-137-1 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2 мм | м | 344,05 |
| 81 | С115-115 | Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрини], тип ІІ | шт | 30 |
| 82 | &С1545-261- 29-3 | Хомут з натяжкою дроту діам.60 мм подвійний | шт | 333 |
| 83 | +С1110-173 | Сталь кутова 50х50 мм | т | 0,75149 |
| 84 | +С113-753 | Люк чавунний для колодязів легкий | шт | 7 |
| 85 | &С113-1439-3Н | Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену та гофрованим зовнішнім шаром типу Lplast- cor для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 200 мм | м | 63 |
| 86 | С1429-110 | Земля рослинна | м3 | 25,84 |
| 87 | &С1545-413-202 | Затискач натяжний GUKо1 | шт | 25 |
| 88 | +К585521-Л048 варіант 1 | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 | шт | 6 |
| 89 | +С1421-9472 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400 | м3 | 10,872154 |
| 90 | &С113-1439-3- М | Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену та гофрованим зовнішнім шаром типу Lplast- cor для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 160 мм | м | 68 |
| 91 | +К585521-Л031 варіант 1 | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 7 |
| 92 | &15096- 12312-2 | Кабель броньований з мідними жилами в ПВХ ізоляції перерізом 4.2,5мм2 ВБбШВ-0,66 | 1000м | 0,065 |
| 93 | +К585521-Л052 варіант 1 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 | шт | 20 |
| 94 | &С1110-111-1 варіант 1 | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 4 мм | т | 0,20728 |
| 95 | +К585521-Л004 | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 6 |
| 96 | +К585521-Л005 варіант 1 | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 5 |
| 97 | &С130-18-1 | Ємність V=1,0 м3 для питної води | шт | 1 |
| 98 | &С1545-413- 14-27 | Затискач проколюючий TTD 131 NEO | шт | 24 |
| 99 | +С1424-11600 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 1,7548 |
| 100 | С115-125 | Плакат попереджувальний | шт | 12 |
| 101 | &1507-8047- 19-1 | Світильник діодний зовнішнього освітлення 220 В, 60Вт, з, ІР65 ДСУ05У-60-1-315 | шт | 2 |
| 102 | +С1113-246 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,0342038 |
| 103 | &290518- 2055-3-1 | Траверса ТН-1 | шт | 15 |
| 104 | &С1545-413-103 | Затискач плашковий PGA101 | шт | 39 |
| 105 | &С1545-492-1-Н | Обмежувачі перенапруги PROTECT-50 | шт | 6 |
| 106 | &15093- 33123-2 | Кабель силовий гнучкий з мідними багатопровідними жилами в гумовій ізоляції 4х16 мм2 КГН-066 | 1000м | 0,01 |
| 107 | +С1545-112 | Металеві прокладки | т | 0,105 |
| 108 | &2402-5052-15 | Драбина С1-02 | шт | 2 |
| 109 | +С111-1838 | Швелери N16-24 із сталі марки 18пс | т | 0,0711 |
| 110 | +С111-612 | Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 | т | 0,08208 |
| 111 | +С111-1292 варіант 1 | Уайт-спірит | т | 0,0313235 |
| 112 | &С1545-457-2 | Гак універсальний CSC16uz | шт | 21 |
| 113 | +С124-20 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8мм | т | 0,08806 |
| 114 | &2402-5052-11 | Драбина С1 | шт | 2 |
| 115 | С142-10-2 | Вода | м3 | 36,88875 |
| 116 | &2402-5052-14 | Драбина С1-04 | шт | 1 |
| 117 | С1545-248 | Скоби будівельні | кг | 60 |
| 118 | &С1545-413- 204 | Затискач для повтоорних заземлень PEN провідника TND 151 | шт | 15 |
| 119 | +С111-1809 | Сталь кругла | т | 0,0729 |
| 120 | &С1545-413-203 | Затискач підтримуючий магістральний PSP 120 | шт | 12 |
| 121 | &С111-1804-11 | Сталь листова рифлена | т | 0,06226 |
| 122 | &С111-92-5-511 | Болт М16х280 | шт | 16 |
| 123 | С121-783 | Металоконструкції індивідуальні | т | 0,02 |
| 124 | +С113-1377 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм | м | 23 |
| 125 | &С1545-97- 2Л-2 | Стрiчка бандажна 20х0,7 мм Тмін=9,3кН IF207 | м | 34 |
| 126 | &С130-669-4 | Раковина President 60 Cersanit в комплекті з сифоном | шт | 1 |
| 127 | +С111-1521 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42 | т | 0,0180629 |
| 128 | +С111-1804 | Сталь листова | т | 0,04271 |
| 129 | &С130-508-1 | Насосна станція Delta PKSM 60; 0,37кВт; Н=35м; 35л/хв; бак 2л | шт | 1 |
| 130 | С123-515-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм | м2 | 1,8 |
| 131 | +С111-1775 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 160 мм | шт | 0,2424 |
| 132 | &2402-5052-12 | Драбина С1-01 | шт | 1 |
| 133 | С111-1757 | Рядно | м2 | 15 |
| 134 | &С1630-1950-1 | Електричний проточний водонагрівач Aquatica 3 кВт | шт | 1 |
| 135 | &С1545-261- 29-2 | Хомут з натяжкою дроту діам.60 мм кутовий | шт | 12 |
| 136 | +С1425-11681 варіант 1 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | м3 | 0,32956 |
| 137 | +С1424-11598 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40мм | м3 | 0,3264 |
| 138 | +С113-1451 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм | м | 5 |
| 139 | &290518- 1218-2-1 | Кронштейн для світильників вуличного освітлення д=40мм L=500 мм КС-5 | шт | 2 |
| 140 | &С113-1218-1 | Перехідники редукційні з поліетилену діам. 75/63 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 1 |
| 141 | +С1545-550 | Хомут Х 1 | шт | 4 |
| 142 | +С1113-21 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,0081009 |
| 143 | +С111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 | т | 0,00800396 |
| 144 | &С1545-321-1-Л | Кінцевий ковпачок GPE 4 | шт | 24 |
| 145 | +С124-6 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм | т | 0,023 |
| 146 | &С113-2128- 12 | Труба поліамідна, що не поширює горіння діам. 80 мм | м | 0,5 |
| 147 | +С157-375 | Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 2х16 мм2 | 1000м | 0,015 |
| 148 | &С111-1721- 11А-И | Стрiчка сигнальна "Обережно каналізація" | м | 164 |
| 149 | +С111-816 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм | т | 0,013 |
| 150 | &С111-1873-2 | Шпилька М16х450 | шт | 4 |
| 151 | +С1110-171 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,0156 |
| 152 | &С1545-261- 29-4 | Хомут з натяжкою дроту діам.60 мм одинарний | шт | 6 |
| 153 | &С113-1451- 11-Л | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 50 мм | м | 5 |
| 154 | С111-414 | Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736 | т | 0,0048 |
| 155 | &15093- 35023-1-П | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією пер.4х2.5 мм2 ВВГнг-0,66кВ | 1000м | 0,005 |
| 156 | +С1424-11599 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 0,13 |
| 157 | +С1545-169 | Перемичка заземлювальна | шт | 5 |
| 158 | &С118-43-1 | Фасадний кронштейн sc 93-6pc | шт | 8 |
| 159 | +С113-3 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8мм | м | 4 |
| 160 | +С111-1837 | Швелери N10-14 із сталі марки 18сп | т | 0,00862 |
| 161 | +С1545-489-1 | Пряжка [скріпка] СF 20 | шт | 28 |
| 162 | +С157-17 | Проводи з алюмінієвих дротів, марка А, переріз 16 мм2 | т | 0,001462 |
| 163 | &С1545-5501 | Хомут CCD 9-62 | шт | 24 |
| 164 | &290518- 2055-3-2 | Траверса ТН-2 | шт | 1 |
| 165 | +15095-1074 | Провід напругою до 380в перерізом 6мм2 ПВ3 | 1000м | 0,005 |
| 166 | +С1429-117 | Суміш насіння газонних трав | ц | 0,0228 |
| 167 | +С112-61 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт | м3 | 0,024672 |
| 168 | +С113-1374 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм | м | 10 |
| 169 | +С1110-175 | Сталь кутова 75х75 мм | т | 0,00746 |
| 170 | &С111-1721- 11А-1 | Стрічка сигнальна "Обережно кабель" | м | 65 |
| 171 | С1546-71 | Мастило АМС-1 | т | 0,0012 |
| 172 | С123-514-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм | м2 | 0,25376 |
| 173 | &С1110-172-1 | Сталь кутова 25х25 мм | т | 0,00496 |
| 174 | +С124-59 | Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо | т | 0,00132 |
| 175 | +С1113-77 | Ксилол нафтовий, марка А | т | 0,00135015 |
| 176 | +С1545-134 | Наконечники алюмінієві для опресування 35- 10-8а | 100шт | 0,1428 |
| 177 | С111-1663 | Лак, марка 177 | т | 0,002244 |
| 178 | &С111-92-5-911 | Гайка М16 | шт | 16 |
| 179 | +С111-1522 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А | т | 0,00102 |
| 180 | +С1113-79 | Лак БТ-577 | т | 0,0012 |
| 181 | +С111-98 | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0,00092 |
| 182 | С111-1683 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 0,08 |
| 183 | С1545-87 | Конструкція опорна | т | 0,00052 |
| 184 | +С111-253 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0,005 |
| 185 | +С111-175 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм | т | 0,0009246 |
| 186 | &С1113-286-1 | Суміш вогнестійка | кг | 0,5 |
| 187 | +С124-23 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14мм | т | 0,00135 |
| 188 | +С113-131 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм | м | 0,54 |
| 189 | С1545-42 | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 0,0551 |
| 190 | +С111-1504 | Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42 | т | 0,0002837 |
| 191 | С1546-66 | Пропан-бутан технічний | м3 | 0,48809 |
| 192 | С111-324 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 1,92302 |
| 193 | &С111-1870-21 | Шайба 16 | шт | 8 |
| 194 | С1545-44 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 0,0132 |
| 195 | +С111-1529 | Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42 | т | 0,0002 |
| 196 | С111-782 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,00036 |
| 197 | С111-390 | Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева | т | 0,00019 |
| 198 | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,8235 |
| 199 | С1545-4 | Бірка маркувальна | 100шт | 0,0612 |
| 200 | +С111-136 | Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм | т | 0,00008 |
| 201 | С111-962 | Мастило, солідол жировий "Ж" | т | 0,00036 |
| 202 | С111-311 | Каболка | т | 0,00007 |
| 203 | +С111-1483 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм | т | 0,00007 |
| 204 | +С111-1315 | Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300 | т | 0,002 |
| 205 | С111-1668 | Оліфа натуральна | кг | 0,03 |
| 206 | С111-384 | Білило густотерте цинкове МА-011-1 | т | 0,00005 |
| 207 | С1546-35 | Лак електроізолювальний N318 | т | 0,00003 |
| 208 | +С111-1639 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 0,08822 |
| 209 | +С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,002 |
| 210 | С1544-89 | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19мм | кг | 0,006 |
| 211 | С1546-7 | Вазелін технічний | т | 0,00003 |
| 212 | +С111-818-1 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм | т | 0,000141 |
| 213 | С1110-186 | З'єднувачі овальні сталеві, марка СОС-25-1а | шт | 0,0714 |
| 214 | С1541-43 | Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм | т | 0,000004 |
| 215 | С159-6 | Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм | т | 0,0000085 |
| 216 | С1545-163 | Патрони до пістолета Д-2 | 100шт | 0,0132 |
| 217 | С1545-159 | Очіс льняний | т | 0,00003 |
| 218 | С111-1374 | Шпагат паперовий | т | 0,00001 |
| 219 | С1546-78 | Мастило універсальне контактне 39У | т | 0,00000058 |
| 220 | С111-587 | Масло індустрійне И-20А | т | 0,000001 |
| 221 | С111-254 | Вапно хлорне, марка А | т | 0,000001 |
| 222 | С111-1600 | Бензин розчинник | т | 0,000001 |
| 223 | +С111-1771 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 100 мм | шт | -0,14544 |
|  |  | Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат |  |  |
| 224 | С1999-9003 | Бензин | кг | 1,5858 |
| 225 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 18,8094 |
| 226 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 0,2763 |
| 227 | С1999-9006 | Гідравлічна рідина | кг | 0,1749 |
|  |  | IV. Устаткування |  |  |
| 228 | &2403-11164- 31-1 | Станція біологічног очищення з кришкою MakBoxBio-50 | шт | 4 |
| 229 | &1808-35001-2 | Шнековий дегідратор | шт | 1 |
| 230 | &2302-9007-1 | Повітродувка для станції біологічного очищення | шт | 5 |
| 231 | &1914-1022- 44 | КНС полімерна стільникова в складі: корпус КНС; горловина; драбина; система вентилювання; ланцюги для насосу- 2шт ; направляючі для насосу- 2шт ; зворотній клапан VK 2"- 2шт ; кран 2"-2шт ; муфта автоматична DN50-2 шт; насоси з ріжучим механізмом GrundFOS SEG-2 шт | компл | 1 |
| 232 | &1601-1022-1 | Фільтр доочищення MaxBoxFloc-100 з повітропроводами та напірними трубопроводами в комплекті | комплект | 2 |
| 233 | &1517-11108-53 | Щит керування очисною станцією | шт | 1 |
| 234 | &2410-2007-1 | Установка гідролізу гіпохлориду натрію з автоматичним дозатором | шт | 1 |
| 235 | &2302-9007-3 | Технологічне приміщення | шт | 1 |
| 236 | &1504-15240-1 | Муловий стабілізатор | шт | 1 |
| 237 | &1808-35001-3 | Полімерна станція | шт | 1 |
| 238 | &2301-1054-22 | Насос муловий N=0,75 кВт | шт | 2 |
| 239 | &2301-1054-21 | Насос муловий | шт | 4 |
| 240 | &1501-4001-21 | Дизель-генератор в захисному кожусі Uном=380 В, 30,0 кВт ІР54 WATTSTREAM WS40-RS | шт | 1 |
| 241 | &2302-9007-2 | Приміщення повітродувної | шт | 1 |
| 242 | &2301-1054-23 | Насос дозування полімеру | шт | 2 |
| 243 | &2415-1411-1 | Решітка канальна механічна | шт | 1 |
| 244 | &2415-1411-2 | Перепадний колодязь | шт | 2 |
| 245 | &1808-35001-1 | Контактний резервуар | шт | 1 |
| 246 | &2302-9007-11 | Повітродувка на стабілізатор | шт | 1 |
| 247 | &1808-35001-4 | Збірний колодязь | шт | 2 |
| 248 | &241649-1022-3 | Каналізаційний трубопровід Ду200 | м | 25 |
| 249 | &2402-4051-11 | Повітропровід PPR Ду50 | компл | 1 |
| 250 | &241649-1022-2 | Каналізаційний трубопровід Ду160 | м | 30 |
| 251 | &1504-19085-2 | Ящик обліку з перекидним рубильником та трифазним багатотарифним лічильником електроенергії прямого підключення типу NIK 2303 к.т.1,0 та автоматичним вимикачем IC120N 3р Іном=80А на вводі та IC60N 3р Іном=63А+ Іном=25А+ Іном=10А на розподілі ЯУРП-А-100М-54 | шт | 1 |
| 252 | &2402-4051-1 | Повітропровід PPR Ду75 | компл | 1 |
| 253 | &1504-1001- 25-12 | Вимикач автоматичний триполюсний 100А для встановлення в існуючій РП Easypact EZC100N | шт | 1 |
| 254 | &1504-19085- 11-О | Ящик керування освітленням Ін=25А, ІР21 Easypact EZC 100N | шт | 1 |
| 255 | &241649-1022-1 | Трубопровід активного мулу | м | 20 |
| 256 | &2410-2007-2 | Комплект трубопроводів та запірної арматури гіпохлориду натрію | компл | 1 |
|  |  | Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин |  |  |
|  |  | Електроенергія | кВт-год | 832,163 |
|  |  | Мастильні матеріали | кг | 82,337 |
|  |  | Гідравлічна рідина | кг | 11,431 |
|  |  | Бензин | л | 211,747 |
|  |  | Дизельне паливо | л | 1415,013 |